КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  «ЂУНИС» Уб		ЈАВНА НАБАВКА

Вељка Влаховића број 6						ПОСТУПАК ЈНМВ

14210 Уб, Србија							ДОБРА

ПИБ: 101347777, 							Хоризонталне једностепене 									пумпе

Матични број: 07098499

Контакт тел.: 014-411-107						БРОЈ ЈН: 1.1.23.-Д/20

e-mail: djunisnabavke@gmail.com					ОРН: 42122130, 42123000

Датум: 03. фебруар 2020. године

Архивски број: 6-1.1.23.-Д/20

Предмет:Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале врeдности добра  – Хоризонталне једностепене пумпе.

ПАРТИЈЕ: Јавна набавка је обликована у две партије:

Партија 1:  хоризонтална једностепена пумпа, број 1

Партија 2: хоризонтална једностепена пумпа, број 2., број јавне набавке 1.1.23.-Д/20

Назив и ознака из Општег речника набавке:42123000, 42122130.

Наручилац  је дана 03.02.2020. године, примио  писани акт потенцијалног понуђача  у наслову „Питања за кКомисију за јавну набавку добра бр. 1.1.23.-Д/20-Хоризонталне јеедностепене пумпе, Партија 1 и Партија 2“  ради појашњења делова техничких карaктеристика предмета набавке у обрасцу „Техничка спецификација “ за јавну набавку број  1.1.23.-Д/20“.

Питања потенцијалних понуђача:

I.

Питање 1:

„Молим вас да разјасните зашто је за радну тачку број 2 испред броја 75 убачен придев „већи“ када је даљом конкурсном документацијом дефинисано да је ЕТА највише -5%, а у свему према стандарду ISO 6609-2B?

Доводи се у питање логичност захтева осног растојања (280 mm) када се уградња и нивелисање врши о трочку испоручиоца опреме, па Вас молимо да у тој логичној вези извршите измену конкурсне документације“

ОДГОВОР:

- За радну тачку број 2 испред броја 75 се брише „већи“ и за Партију 1 и за Партију 2

- Предмет набавке је испорука и пуштање у рад хоризонталних једностепених пумпи, чије су карактеристике дефинисане у конкурсној документацији. Уградња пумпних агрегата није предмет набавке и њу врши наручилац.

Пумпни аграгати који су предмет ове набавке су намењни за замену постојећих у Постројењу за прераду воде за пиће „Таково“ у Убу.

Наведене мере су дефинисане у Пројекту изведеног објекта реконструкције и надоградње постројења за пречишћавање воде „Таково“ у Убу.

Предмет ове набавке је само замена постојећих пумпних агрегата, а  није реконструкција цевних веза, као ни било какве измене у односу на постојеће стање (што би захтевало и измену постојеће пројектне документације).

II.

У складу са постављеним питањем потенцијалног понуђача и датим одговором и појашњењем Комисија  врши Прву измену  и допуну  Конкурсне докуемнтације .

Овим Додатним  информацијама и појашњењима у вези са припремањем понуде, Наручилац ставља ван снаге Конкурсну документацију  број 1.1.23.-Д/20 од 30.01.2020. г., објављеној на Порталу јавних набавки интернетадреса: http://www.portal.ujn.gov.rs, дана 30. 01. 2020. године, под шифром 2630643.

Овај писани акт  је саставни део  Прве измене и допуне Конкурсне документације и исто чине једну целину.

Наручилац  ће на Порталу јавних набавки интернет адреса: http://www.portal.ujn.gov.rs објавити  „Додатне информације и појашњења“ (број: 6-1.1.23.-Д/20) од 03.02.2020. године),  Прву измену и допуну конкурсне документације(број: 7-1.1.23.-Д/20 од 03.02.2020. године) и Обавештење о продужетку рока (број: 8-1.1.23.-Д/20 од 03.02.2020. године).

Наручилац  у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама, како је измену и допуну конкурсне документације извршио  8 дана пре истека рока за подношење понуда, дужан  je да продужи рок за подношење понуда, што чини објављивањем Обавештења о продужетку рока за доставу понуда број 8-1.1.23.-Д/20 од 03.02.2020. године.

Разлог за продужење рока: из разлога што је наручилац изменио/допунио конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда.

Претходни  рок - време и место подношења понуда: 10.02.2020 године до 12,00 сати на адресу: Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб, Вељка Влаховића  број 6, 14210 Уб.

Претходни рок - време и место отварања понуда: 10.02.2020 године у 12,30 сати, Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб, Вељка Влаховића број 6, 14210 Уб.

Нови рок - време и место подношења понуда: 12.02.2020 године до 12,00 сати на адресу: Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб, Вељка Влаховића број 6, 14210 Уб.

Нови рок - време и место отварања понуда: 12.02.2020 године у 12,30 сати, Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб, Вељка Влаховића  број 6, 14210 Уб.

За Комисију за ЈН број 1.1.23.-Д/20

Јасмина Мартић, дипл. прав