|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЂУНИС» Уб**  *Вељка Влаховића број 6*  14210 Уб, Србија  ПИБ: 101347777,  Матични број: 07098499  Контакт тел.: 014-411-107  e-mail: [djunisnabavke@gmail.com](mailto:djunisnabavke@gmail.com)  Датум: 30. jaнуара 2020. године |  | ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ДОБРА  Хоризонталне једностепене пумпе  БРОЈ ЈНМВ: **1.1.23.-Д/20**  ОРН: 42123000  42122130 |

Архивски број: 4-1.1.23.-Д/20

**КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА**

**Хоризонталне јендостепене пумпе**

**Назив из општег речника набавке –42123000, 42122130**

**ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.23.-Д/20**

Уб, јануар, 2020. године

На основу члана 61.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Сл.гласник РС“ бр.86 /15 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (бр. 2-1.1.23.-Д/20 од 27.01.2020. године) и Решења о образовању комисије за јавну набавку (бр. 3-1.1.23.-Д/20 од 27.01.2020. године), припремљена је конкурсна документација

**С А Д Р Ж А Ј**

1. Општи подаци о јавној набавци и подаци о предмету јавне набавке
2. Упутство понуђачима како да сачине понуду
3. Образац понуде - Обрасци III-1; III-2; III-3
4. Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона
5. Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона –Образац IV-1
6. Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. Закона - Образац IV-2, IV-2.1
7. Техничка спецификација–Образац V
8. Форма меничног овлашћења –Образац VI-1
9. Изјава о достављању бланко соло меница - Образац VI-2
10. Образац структуре цене - Образац VII
11. Образац трошкова припреме понуде-Образац VIII
12. Изјава о независној понуди- Образац IX
13. Изјава о поштовању обавеза из чл.75.ст.2.Закона - Образац X
14. Модел уговора- Образац XI
15. Образац о обиласку локације

**I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**НАЗИВ НАРУЧИОЦА**: КЈП „Ђунис“ Уб

**АДРЕСА**: Вељка Влаховића број 6, Уб

**ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА:** [www.djunis.rs](http://www.djunis.rs)

**ВРСТА НАРУЧИОЦА**: Јавно предузеће

**ВРСТА ПОСТУПКА**: Поступак јавне набавке мале вредности

**ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**: Добра

**ПОСТУПАК СЕ СПРОВОДИ**: Ради закључењa уговора

**ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ**:Хоризонталне једностепене пумпе.

ПАРТИЈЕ: Јавна набавка је обликована у две партије:

Партија 1: хоризонтална једностепена пумпа, број 1

Партија 2: хоризонтална једностепена пумпа, број 2.

Назив из општег речника набавке: – 42123000, 42122130.

**ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Софија Миладиновићдип. инж. техн. маш. и Миле Маровић спец. стр. инж. маш.**, djunisnabavke@gmail.com

**ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **.** | **Име и презиме** | **Потпис** |
| 1. | Jасмина Мартић, дипл. правник., члан |  |
| 1/1 | Миладин Ракић, дипл. Правник, заменик члана |  |
| 2 | Софија Миладиновић, дипл. инж. тех., члан |  |
| 2/1 | Миле Маровић, спец, стр. инж. маш, заменик члана |  |
| 3 | Зора Вишњић, шеф рачуноводства, члан |  |
| 3/1 | Раде Илић, економиста заменик члана |  |

**II. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

## ЈЕЗИК НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора да буде састављена на српском језику.

Понуда се попуњава на српском језику и сви докази се достављају на српском језику (осим техничке документације - каталог и сертификати који могу бити на енглеском и српском језику). Уколико је неки од доказа сачињен на другом језику, потребно је, уз фотокопију предметног доказа, приложити оверен превод судског тумача или превод оверен у амбасади земље у којој се као службени језик користи језик на коме је документ који се прилаже као доказ сачињен.

## ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда мора да садржи, поред докумената којима доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, попуњене, потписане и печатом оверене обрасце садржане у конкурсној документацији.

**Понуда мора да садржи следеће:**

1. попуњен, печатом оверен и потписан образац понуде, (ОбрасциIII-1; III-2; III-3)
2. попуњен, печатом оверен и потписан образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона –Образац IV-1
3. попуњен, печатом оверен и потписан образац изјаве о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона-Образац IV-2 , IV-2.1
4. попуњен, печатом оверен и потписан образац техничка спецификација - Образац V
5. средство финансијског обезбеђења које се подноси уз понуде (тражено конкурсном документацијом у делу „Упутство понуђачима како да сачине понуду)
6. попуњена, печатом оверена и потписана изјава о достављању бланко соло меница- образац VI-2
7. попуњен, печатом оверен и потписан образац структуре цене Образац VII
8. попуњен, печатом оверен и потписан образац трошкова припреме понуде Образац VIII (овај образац понуђач попуњава само уколико исказује трошкове припремања понуде)
9. попуњена, печатом оверена и потписан изјава о независној понуди-Oбразац IX
10. попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора- образац XI

## НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште на адресу: КЈП „Ђунис“ Уб, вељка Влаховића број 6, 14210 Уб, са назнаком «НЕ ОТВАРАТИ» понуда за јавну набавку бр. 1.1.23.-Д/20 –Хоризонталне једностепене пумпе: Партија 1: и/или Партија 2.. На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу, поштански адресни код (ПАК), бр.телефона контакт особе и бр.факса. Понуде се достављају у затвореним ковертама.Пожељно је да сва документа у понуди буду повезана траком у целини и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда мора бити написана јасно и недвосмислено. Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов сатавни део, понуђачи попуњавају читко-штампаним словима, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. Свако бељење или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача.

**РОК ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА: 10. фебруар 2020. године до 12:00 часова**

**РОК ЗА ОТВАРЊЕ ПОНУДА: 10. фебруар 2020. године у 12:30 часова**

1. **ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Понуда са варијантама није дозвољена.

1. **НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу КЈП „Ђунис“ Уб, Вељка Влаховића број 6, 14210 Уб, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара – Хоризонталне једностепене пумпе: Партија 1: и/или Партија 2., ЈНМВ бр. 1.1.23.-Д/20 - НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Допуна понуде за јавну набавку добара - Хоризонталне једностепене пумпе: Партија 1: и/или Партија 2., ЈНМВ бр. 1.1.23.-Д/20 - НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Опозив понуде за јавну набавку добара -Хоризонталне једностепене пумпе: Партија 1: и/или Партија 2., ЈНМВ бр. 1.1.23.-Д/20 - НЕ ОТВАРАТИ“ или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара - Хоризонталне једностепене пумпе: Партија 1: и/или Партија 2., ЈНМВ бр. 1.1.23.-Д/20 - НЕ ОТВАРАТИ“.

**На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача**. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

## УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

## Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

## У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

## ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђачи су обавезни да у понуди наведу да ли ће извршење набавке поверити подизвођачима. У случају понуде са подизвођачима понуђач је у обавези да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% од укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.У Обрасцу понуде (образац III-3. у конкурсној документацији) навести називе свих подизвођача.

За сваког подизвођача понуђач је дужан попунити, печатом оверити и потписати образац „Подаци о подизвођачу”

У случају понуде са подизвођачима, понуђачи су дужни да за сваког подизвођача доставе доказе о томе да подизвођачи испуњавају обавезне услове за учествовање у поступку из члана 75. став 1. тач. 1- 4 Закона.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

## ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети заједнички и група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде (образац III-2 у конкурсној документацији) навести називе свих учесника у заједничкој понуди.

За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати образац „Подаци о члану групе понуђача”. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2. опис послова сваког понуђача из групе;

У случају да група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача из групе понуђача мора самостално испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1-4. Закона, а додатне услове из чл.76. Закона, група понуђача испуњава заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Понуђачи из групе понуђача који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

## ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена, односно укупна вредност добара којa су предмет јавне набавке исказује се у **динарима и то укупна цена.**

Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.

Понуђена цена мора да садржи све припадајуће трошкове, са посебно израженим порезом на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

## СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач је у обавези да уз понуду достави:

* бланко соло меницу која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије са Потврдом о регистрацији менице од стране пословне банке, као гаранцију за озбиљност понудеса роком важности минимум 60 дана од дана отварања понуда потписану и оверену, са меничним овлашћењем испесименом овлашћених потписника (картоном депонованих потписа).
* Менично овлашћење мора бити попуњено на меморандуму понуђача, а у складу са формом меничног овлашћења (Образац VI-1).
* Потписану и оверену Изјаву о достављању бланко соло меница као средства финансијског обезбеђење за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року –Образац VI-2.

1. **НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА ИЗ ПОНУДЕ**

## Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од заначаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

## ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

## Заинтересовано лице може тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, у писаном облику, само у току радне недеље од понедељка до петка у периоду од 08:00 до 15:00 часова, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, са назнаком – Питања за Комисију за јавну набавку добра бр.1.1.23.-Д/20–Хоризонталне једностепене пумпе: Партија 1: и/или Партија 2.. и, путем мејла [djunisnabavke@gmail.com](mailto:djunisnabavke@gmail.com), или путем поште на адресу КЈП „Ђунис“ Уб, Вељка Влаховића број 6, 14210 Уб. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки. Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима врши се на начин одређен чланом 20. Закона.Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

## ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац задржава право да током рока за достављање понуда измени или допуни конкурсну документацију. Све измене и допуне наручилац ћеобјавити на Порталу јавних набавки.

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за достављање понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда за одговарајући број данаи објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

1. **НАЧИН НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид ) код понуђача, као и његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим у случају кад је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца.У том случају наручилац је у обавези да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава финансијског обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

1. **ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

1. **КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ**

Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

1. **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**: 60 дана од дана отварања понуда.
2. **РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА**: плаћање ће се вршити у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна на адреси КЈП „Ђунис“ Уб, Вељка Влаховића број 6, под условима утврђеним моделом уговора.
3. **РОК ИСПОРУКЕ СА ПУШТАЊЕМ У РАД:** максимум 30 (тридесет) дана од дана закључења уговора.
4. **ГАРАНТНИ РОК:** минимум 24 (двадесетчетири) месеца од дана пуштања у пробни рад хоризонталне/их једностепене/их пумпе/и на Постројењу за прераду воде Таково у Такову, општина Уб.
5. **МЕСТО ИСПОРУКЕ И ПУШТАЊа У РАД:** Постројење за прераду воде Таково у Такову, општина Уб (Резервоар сирове воде и Резервоар чисте воде).
6. **КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ**

Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена.

1. **ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке, уградње и пуштање у рад.

1. **УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ**

Овим упутством прописује се садржај обрасца структуре цене као документа из поступка предметне јавне набавке, када је наручилац КЈП „Ђунис“ Уб, као и упутство за његово попуњавање.

Од наведених елемената структуре цене, понуђачима избор шта ће приказати као СТРУКТУРУ ЦЕНЕ, као обавезни део конкурсне документације.

Образац структуре цене се саставља на Обрасцу VII- табела I и II, који чини саставни део конкурсне документације, а који је сачињен у складу са овим упутством.

Структуру цене исказати номинално и процентуално:*номинално (табела I) и процентуално (табела II).*

Образац структуре цене мора потписати овлашћено лице понуђача;

*Напомена: понуђене цене обухватају све трошкове које понуђач има у извршењу уговора о испоруци добара*

*Наручилац не сноси одговорност за оне елементе понуђене цене које понуђач није укључио приликом подношења понуде.*

***Елементиструктуре цене морају бити усаглашени са вредностима исказаним у обрасцу понуде (Образац III-1)***

1. **НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ**

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ из члана 82. Закона.

1. **РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА**

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.став 2. тачка 5) Закона.

## 28. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА ЗАШТИТE ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно на адреси КЈП «Ђунис“ Уб, Вељка Влаховића број 6, Уб у току радног времена од 08-15 часова, или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека горе наведеног рока (3 дана), сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума и одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150.Закона.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000 динара, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, **шифра плаћања**: 153 или 253, **позив на број**: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев, **сврха уплате**: ЗЗП; назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; **корисник:**буџет Републике Србије; назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; потпис овлашћеног лица банке;

Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може се преузети на интернет страници<http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

1. **Измена током трајања Уговора**

Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у писаној форми – закључивањем анекса у складу са чланом 115.Закона о јавним набавкама.

Купац може, након закључења Уговора, повећати обим предмета Уговора, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупно вредности Уговора, при чему укупна вредност повећања Уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Купац може да дозволи промену цене или других битних елемената Уговора из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа, наступање околности које отежавају испуњење обавезе једне Уговорне стране или се због њих не може остварити сврха овог Уговора.

У случају измене овог Уговора Купац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

1. **Увид у документацију**

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

Наручилац је дужан да Понуђачу, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема уредног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14.Закона о јавним набавкама.

1. **. Oбавештење о употреби печата.**

На основу члана 10. став 1. тачка 18) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Службени гласник Републике Србије'', број 86/2015 и 41/2019), ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ ОБАВЕЗНА.

**Образац III-1**

**III. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, ПАРТИЈА 1.**

**ПОНУДА број \_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** за јавну набавку добара: Хоризонталне једностепене пумпе:**Партија 1: Хоризонтална једностепена пумпа, број 1.**, јавна набавка број 1.1.23.-Д/20, за коју је позив објављен на Порталу јавних набавки, дана 30.01.2020. године.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ** | |
| **НАЗИВ ПОНУЂАЧА:** |  |
| **АДРЕСА ПОНУЂАЧА:** |  |
| **ОДГОВОРНА ОСОБА**  **(ПОТПИСНИК УГОВОРА):** |  |
| **ОСОБА ЗА КОНТАКТ:** |  |
| **ТЕЛЕФОН:** |  |
| **ТЕЛЕФАКС:** |  |
| **Е-mail:** |  |
| **БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ:** |  |
| **МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:** |  |
| **ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):** |  |
| **ПРАВНО ЛИЦЕ СЕ РАЗВРСТАВА КАО:** | **□** микро □ мало □ средње □ велико |
| **Место и датум: Печат: Потпис овлашћеног лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |

**Понуду дајем:**

(заокружити начин давања понуде)

**1) самостално 2) са подизвођачем: 3) као заједничку понуду**

**2.1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3.1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2.2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3.2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Навести назив и седиште (Навести назив и седиште

свих подизвођача) чланова групе понуђача )

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Предмет** | **Јед. мере** | **Кол.** | **Јед.цена без пдв-а** | **Стопа пдв-а** | **Јед. цена са пдв-ом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Испорука и пуштање у рад:**  Хоризонтална, једностепена, центрифугална пумпа са електромотором | **Комад** | **1 (један)** |  |  |  |
| Хидрауличке карактеристике:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Радна тачка 1 | Радна тачка 2 | Радна тачка 3 | | Q (l/s) | 32 | 40 | 56 | | H (m) | 41 | 40 | 31 | | η (%) |  | већи од 75 % |  |   Дозвољена одступања вредности у појединачним тачкама:  - Q=±8%  - H= ±5 %  - η = - 5 %  Техничке карактеристике:   * Материјал радног кола и кућишта пумпе: сиви лив; * Прикључак на усису пумпе max DN 100 PN16; * Прикључак на потису пумпе max DN 80 PN16; * Растојање од дна постоља до средине усисне прирубнице: 280mm * Пумпни погон – електро мотор 22kW, 3x400V, 50 HZ, 2960 о/мин * Пумпа и електромотор су повезани спојницом и постављени на заједничко постоље   **Обавезно попунити празне колоне табеле:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Радна тача 1 | Радна тачка 2 | Радна тача 3 | | Q (l/s) | **32** | **40** | **56** | | H (m) |  |  |  | | η (%) | / |  | / |  * За понуђени пумпни агрегат доставити Q-H дијаграм, дијаграм степена корисног дејства,NPSH дијаграм. * За понуђени пумпни агрегат доставити техничке карактеристике. | | | | | |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А** | | | |  | |
| **ОБРАЧУНАТИ ПДВ:** | | | |  | |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ:** | | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Место и датум:** | **М.П.** | **потпис овлашћеног лица понуђача** |

**Комерцијални услови понуде:**

Важност понуде је \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана (најмање 60 - шездесет дана од дана отварања понуде). У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона, након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

У случају повећања вредности уговора, наручилац ће поступити у складу са чланом 115. став 5. Закона

**Рок и начин плаћања**: плаћање ће се вршити у року до 45 (четрдесетпет) дана пријема исправног рачуна на адресу КЈП „Ђунис“ Уб, Вељка Влаховића број 6, Уб, под условима утврђеним моделом уговора.

**Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди:**

Цена се исказује у динарима. Понуђена цена мора да садржи све припадајуће трошкове, са посебно израженим порезом на додату вредност.Цена је фиксна до коначне реализације уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

**Рок испоруке и пуштања у рад:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана (за Наручиоца је прихватљив рок максимално30 дана) од дана закључења Уговора.

**Гарантни рок:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месеци (за Наручиоца је прихватљив рок од минимум 24 месеца) од дана примопредаје извршених уговорених послова (датум потписивања одговарајућег запсиника о примопредаји којим се потврђује извршење уговореног посла без примедби од старне овлашћених лица Наручиоца).

**Место испоруке:** објекат **Пумпна станице сирове воде** на Постројењу за прераду воде Таково, у Такову, општина Уб.

Наручилац задржава право да приликом примопредаје добара, уградње и пуштања у рад, иста провери и одбије пријем, уколико се покаже да не одговарају уговореном квалитету.

Сматраће се да је Испоручилац предао уговорена добра и извршио, уградњу и пуштање у рад даном потписивања записника о примопредаји од стране овлашћених представника Наручиоца без примедби, што представља услов за фактурисање.

У испостављеном рачуну, изабрани понуђач је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним.

Наручилац задржава право, да ако комисија утврди неисправности или да не одговарају захтеваном квалитету, добра врати испоручиоцу.

Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, изабрани понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

**Понуда мора бити у сагласности са захтевима из техничке спецификације – Образац бр.V**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Место и датум:** | **М.П.** | **потпис овлашћеног лица понуђача** |

**Образац III-2**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (у случају заједничке понуде)**  **На основу споразума бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| **НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:** |  |
| **АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:** |  |
| **ОСОБА ЗА КОНТАКТ:** |  |
| **ТЕЛЕФОН:** |  |
| **ТЕЛЕФАКС:** |  |
| **Е-mail:** |  |
| **БРОЈ РАЧУНА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ:** |  |
| **МАТИЧНИ БРОЈ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:** |  |
| **ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (ПИБ):** |  |
| **Место и датум: Печат: Потпис овлашћеног лица**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  ***У случају већег броја чланова групе понуђача образац треба фотокопирати*** | |

**Образац III-3**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ** | |
| **НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:** |  |
| **АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА:** |  |
| **ОСОБА ЗА КОНТАКТ:** |  |
| **ТЕЛЕФОН:** |  |
| **ТЕЛЕФАКС:** |  |
| **Е-mail:** |  |
| **БРОЈ РАЧУНА ПОДИЗВОЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ:** |  |
| **МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:** |  |
| **ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА (ПИБ):** |  |
| **ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:** |  |
| **ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:** |  |
| **Место и датум: Печат: Потпис овлашћеног лица**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  ***У случају већег броја подизвођача образац треба фотокопирати*** | |

**Образац III-1**

**III. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, ПАРТИЈА 2.**

**ПОНУДА број \_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** за јавну набавку добара: Хоризонталне једностепене пумпе:**Партија 2: Хоризонтална једностепена пумпа, број 2.**, јавна набавка број 1.1.23.-Д/20, за коју је позив објављен на Порталу јавних набавки, дана 30.01.2020. године.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ** | |
| **НАЗИВ ПОНУЂАЧА:** |  |
| **АДРЕСА ПОНУЂАЧА:** |  |
| **ОДГОВОРНА ОСОБА**  **(ПОТПИСНИК УГОВОРА):** |  |
| **ОСОБА ЗА КОНТАКТ:** |  |
| **ТЕЛЕФОН:** |  |
| **ТЕЛЕФАКС:** |  |
| **Е-mail:** |  |
| **БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ:** |  |
| **МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:** |  |
| **ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):** |  |
| **ПРАВНО ЛИЦЕ СЕ РАЗВРСТАВА КАО:** | **□** микро □ мало □ средње □ велико |
| **Место и датум: Печат: Потпис овлашћеног лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |

**Понуду дајем:**

(заокружити начин давања понуде)

**1) самостално 2) са подизвођачем: 3) као заједничку понуду**

**2.1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3.1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2.2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3.2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Навести назив и седиште (Навести назив и седиште

свих подизвођача) чланова групе понуђача )

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Предмет** | **Јед. мере** | **Кол.** | **Јед.цена без пдв-а** | **Стопа пдв-а** | **Јед. цена са пдв-ом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Испорука и пуштање у рад:**  Хоризонтална, једностепена, центрифугална пумпа са електромотором | **Комад** | **1 (један)** |  |  |  |
| Хидрауличке карактеристике:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Радна тачка 1 | Радна тачка 2 | Радна тачка 3 | | Q (l/s) | 16 | 40 | 64 | | H (m) | 75 | 70 | 55 | | η (%) |  | већи од 75 % |  |   Дозвољена одступања вредности у појединачним тачкама:  - Q=±8%  - H= ±5 %  - η = - 5 %  Техничке карактеристике:   * Материјал радног кола и кућишта пумпе: сиви лив; * Прикључак на усису пумпе DN 100 PN16; * Прикључак на потису пумпе DN 80 PN16; * Растојање од дна постоља до средине усисне прирубнице: 365 mm * Пумпни погон – електро мотор 45 kW, 3x400V, 50 HZ, 2970 о/мин * Пумпа и електромотор су повезани спојницом и постављени на заједничко постоље   **Обавезно поунити празне колоне табеле:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Радна тача 1 | Радна тачка 2 | Радна тача 3 | | Q (l/s) | **16** | **40** | **64** | | H (m) |  |  |  | | η (%) | / |  | / |  * За понуђени пумпни агрегат доставити Q-H дијаграм, дијаграм степена корисног дејства,NPSH дијаграм. * За понуђени пумпни агрегат доставити техничке карактеристике. | | | | | |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А** | | | |  | |
| **ОБРАЧУНАТИ ПДВ:** | | | |  | |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ:** | | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Место и датум:** | **М.П.** | **потпис овлашћеног лица понуђача** |

**Комерцијални услови понуде:**

Важност понуде је \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана (најмање 60 - шездесет дана од дана отварања понуде). У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона, након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

У случају повећања вредности уговора, наручилац ће поступити у складу са чланом 115. став 5. Закона

**Рок и начин плаћања**: плаћање ће се вршити у року до 45 (четрдесетпет) дана пријема исправног рачуна на адресу КЈП „Ђунис“ Уб, Вељка Влаховића број 6, Уб, под условима утврђеним моделом уговора.

**Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди:**

Цена се исказује у динарима. Понуђена цена мора да садржи све припадајуће трошкове, са посебно израженим порезом на додату вредност.Цена је фиксна до коначне реализације уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

**Рок испоруке и пуштања у рад:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана (за Наручиоца је прихватљив рок максимално 30 дана) од дана закључења Уговора.

**Гарантни рок:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месеци (за Наручиоца је прихватљив рок од минимум 24 месеца) од дана примопредаје извршених уговорених послова (датум потписивања одговарајућег запсиника о примопредаји којим се потврђује извршење уговореног посла без примедби од старне овлашћених лица Наручиоца).

**Место испоруке:** објекат **Пумпна станица чисте воде** на Постројењу за прераду воде Таково, у Такову, општина Уб.

Наручилац задржава право да приликом примопредаје добара, уградње и пуштања у рад, иста провери и одбије пријем, уколико се покаже да не одговарају уговореном квалитету.

Сматраће се да је Испоручилац предао уговорена добра и извршио, уградњу и пуштање у рад даном потписивања записника о примопредаји од стране овлашћених представника Наручиоца без примедби, што представља услов за фактурисање.

У испостављеном рачуну, изабрани понуђач је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним.

Наручилац задржава право, да ако комисија утврди неисправности или да не одговарају захтеваном квалитету, добра врати испоручиоцу.

Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, изабрани понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

**Понуда мора бити у сагласности са захтевима из техничке спецификације – Образац бр.V**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Место и датум:** | **М.П.** | **потпис овлашћеног лица понуђача** |

**Образац III-2**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (у случају заједничке понуде)**  **На основу споразума бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| **НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:** |  |
| **АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:** |  |
| **ОСОБА ЗА КОНТАКТ:** |  |
| **ТЕЛЕФОН:** |  |
| **ТЕЛЕФАКС:** |  |
| **Е-mail:** |  |
| **БРОЈ РАЧУНА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ:** |  |
| **МАТИЧНИ БРОЈ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:** |  |
| **ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (ПИБ):** |  |
| **Место и датум: Печат: Потпис овлашћеног лица**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  ***У случају већег броја чланова групе понуђача образац треба фотокопирати*** | |

**Образац III-3**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ** | |
| **НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:** |  |
| **АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА:** |  |
| **ОСОБА ЗА КОНТАКТ:** |  |
| **ТЕЛЕФОН:** |  |
| **ТЕЛЕФАКС:** |  |
| **Е-mail:** |  |
| **БРОЈ РАЧУНА ПОДИЗВОЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ:** |  |
| **МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:** |  |
| **ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА (ПИБ):** |  |
| **ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:** |  |
| **ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:** |  |
| **Место и датум: Печат: Потпис овлашћеног лица**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  ***У случају већег броја подизвођача образац треба фотокопирати*** | |

# IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар*(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);*
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре*(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);*
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);*
4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. *(чл. 75. ст. 2. Закона).*

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1. Дарасполаже неопходним **пословним капацитетом за Партију 1 и Партију 2, ЈНМВ број 1.1.23-Д/20:**

- да је понуђач овлашћен дистрибуер за понуђене пумпе на територији Републике Србије, као и да Понуђач поседује овлашћени сервис, резервене делове и залихе понуђених пумпи.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75.став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75.став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

**УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

**Обавезни услови** за учешће у поступку јавне набавке одређени чланом 75.став 1. Закона о јавним набавкама

**Све доле наведене доказе осим тачке 5. понуђачи доказују попуњеном, потписаном и овереном Изјавом која је саставни део конкурсне документације (Образац IV-2, IV-2.1 ).**

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - **Доказ**: **Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен ОбразацIV-2, IV-2.1)**
2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – **Доказ: Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен Образац IV-2, IV-2.1)**
3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - **Доказ:Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен Образац IV-2, IV-2.1)**
4. *Услов из члана чл. 75. ст. 2. -* ***Доказ:*** *Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац IV-2).* Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. **Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност **додатних услова**за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Дапонуђач располаже неопходним пословним капацитетом:

*Услов* Да располаже неопходним **пословним капацитетом за Партију 1 и Партију 2, ЈНМВ број 1.1.23-Д/20***:*

* - да је понуђач овлашћен дистрибутер за понуђене пумпе на територији Републике Србије, као и да Понуђач поседује овлашћени сервис, резервене делове и залихе понуђених пумпи.

**Доказ:**

* потврда произвођача је понуђач овлашћен за продају предметних добара дефинисаних техничком спецификацијомпредметне конкурсне документације, Наручиоца КЈП „Ђунис“ Уб, за Партију 1 и/или Партију 2, ЈНМВ број 1.1.23-Д/20, у неовереној фотокопији, на српском или енглеском језику, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица произвођача.

Уколико је потврда на неком другом страном језику, уз тражени доказ доставити и оверен превод од стране овлашћеног судског тумача.

Напомена: Уколико је потврда на енглеском језику иста ће бити преведена од стране запосленог Наручиоца који поседује стечену диплому British Counecil A2, B1.

**Уколико понуду подноси група понуђача** понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). **Додатне услове група понуђача испуњава заједно.**

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

*Понуђач није у обавези да доставља доказе тражене конкурсном документацијом уколико је податак, који се тражи као неки услов доступан на интернет страници надлежног органа и уколико се понуђач позове на ту интернет страницу.*

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин

**Образац IV-1**

**ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | Обавезни и додатни услови за учешће понуђача из чл. 75. и 76. Закона и ове конкурсне документације  Доказивање испуњености услова у складу са чл. 77. Зaкона (назив документа) и ове конкурсне документације | Испуњеностуслова  (заокружити) |
| 1. | **Услов:**  Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.  **Доказ:**  **Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен ОбразацIV-2,IV-2.1)** | да не  да не |
| 2. | **Услов:**  Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.  **Доказ:**  **Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен ОбразацIV-2, IV-2.1)** | да не  да не |
| 3. | **Услов:**  Даје измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;  **Уколико** се понуђач налази у поступку приватизације доставља потврду надлежног органа да се налази у поступку приватизације –потврда коју је издала Агенција за приватизацију.  **Доказ:**  **Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен образацIV-2, IV-2.1)** | да не  да не |
| **Остали обавезни елементи конкурсне документације које понуђач доставља уз понуду** | | |
| 4. | **Додатни услов:**  *Услов:*  Дарасполаже неопходним **пословним капацитетом за Партију 1 и Партију 2, ЈНМВ број 1.1.23-Д/20***:*  да је понуђач овлашћен дистрибуер за понуђене пумпе на територији Републике Србије, као и да Понуђач поседује овлашћени сервис, резервене делове и залихе понуђених пумпи.   * - **Доказ:**   потврда произвођачада је понуђач овлашћен за продају предметних добара дефинисаних техничком спецификацијом предметне конкурсне документације, Наручиоца КЈП „Ђунис“ Уб, за Партију 1 и/или Партију 2, ЈНМВ број 1.1.23-Д/20, у неовереној фотокопији, на српском или енглеском језику, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица произвођача.  Уколико је потврда на неком другом страном језику, уз тражени доказ доставити и оверен превод од стране овлашћеног судског тумача.  Напомена: Уколико је потврда на енглеском језику иста ће бити преведена од стране запосленог Наручиоца који поседује стечену диплому British Counecil A2, B1. | да не |
| 5. | Образац понуде  **Доказ:**  попуњени, печатом оверени и потписани обрасци III-1; III-2; III-3 | да не |
| 6. | Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона  **Доказ:**  попуњен, печатом оверен и потписан Образац IV-1; | да не |
| 7. | Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. Закона  **Доказ:**  попуњен, печатом оверен и потписан Образац IV-2; | да не |
| 8. | Техничкаспецификација  **Доказ:**  попуњен, печатом оверен и потписан Образац V - техничка спецификација; | да не |
| 9. | Средства финансијског обезбеђења  **Доказ:**   1. Бланко соло меница за озбиљност понуде која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења које води Народана банка Србије (**потписана и оверена бланко соло меница**)  * **Потврда о регистрацији менице која је издата од стране пословне банке** * **- менично овлашћење** (**на меморандуму понуђача**) * Форма меничног овлашћења (потписан, оверен Образац VI-1) * спесименом овлашћених потписника (картон депонованих потписа)  1. Изјава о достављању бланко соло меница (потписан, оверен Образац VI-2) | да не  да не |
| 10. | Образац структуре цене у складу са формом  **Доказ:**  Попуњен, потписан,печатом оверен Образац VII | да не |
| 11. | Образац трошкова припреме понуде  **Доказ:**  Попуњен, потписан,оверен Образац VIII | да не |
| 12. | Образац изјаве о независној понуди  **Доказ:**  Попуњен, потписан,оверен Образац IX | да не |
| 13. | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. Закона  **Доказ:**  Попуњен, потписан,печатом оверен Образац X | да не |
| 14. | Модел уговора  **Доказ:**  Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише, овери печатом и достави - чиме потврђује да прихвата све елементе Модела уговора – (Образац IX) | да не |
| 15. | Захтеване техничке карактеристике за Партију 1 и/или Партију 2 ЈНМВ број 1.1.23.-Д/20, дефинисане у обрасцима техничке спецификације.  **Доказ:**  Понуђач уз понуду прилаже технички лист или извод из каталога на коме су видно обележени материјали од којих је пумпа изграђена и све остале тражене техничке карактеристике.  Поред наведеног понуђач за понуђене Парије доставља оргинал каталог или CD.  **Напомена:**Каталог или извод из каталога или технички лист произвођача, подносе се, на српском или енглеском језику, у штампаном облику.  Уколико су докази на неком другом страном језику, уз тражени доказ доставити и оверен превод од стране овлашћеног судског тумача.  Напомена: Уколико је доказ на енглеском језику исти ће бити преведен од стране запосленог Наручиоца који поседује стечену диплому British Counecil A2, B1. | да не |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Место и датум:** | **М.П.** | **потпис овлашћеног лица понуђача** |

**Образац IV-2**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ**

**НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77.став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[навести назив понуђача]*у поступку јавне набавке:Хоризонталне једностепене пумпе:

Партија 1: хоризонтална једностепена пумпа, број 1. и/или

Партија 2: хоризонтална једностепена пумпа, број 2.,

број 1.1.23.-Д/20, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији);*

***Напомена:*** *Понуђач у обрасцу заокружује Партију за коју/е подноси понуду*

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Понуђач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

**Образац IV-2.1**

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ**

**НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77.став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Подизвођач*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_*[навести назив подизвођача]*у поступку јавне набавке: Хоризонталне једностепене пумпе:

Партија 1: хоризонтална једностепена пумпа, број 1. и/или

Партија 2: хоризонтална једностепена пумпа, број 2,

број 1.1.23.-Д/20, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији).*

***Напомена:*** *Понуђач у обрасцу заокружује Партију за коју/е подноси понуду*

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П*одизвођач*:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем****, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.*

**Образац V**

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ХОРИЗОНТАЛНУ ЈЕДНОСТЕПЕНУ ПУМПУ: ПАРТИЈА 1.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **број**  **Назив** | **Јед.**  **мере** | **Количина** | **Земља производње и Назив произвођача** | **Каталошки**  **бр.** |
|  | | | | |
| **Испорука и пуштање у рад:**  Хоризонтална, једностепена, центрифугална пумпа са електромотором | **комад** | **1**  **(један)** | **/** | **/** |
| Хидрауличке карактеристике:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Радна тачка 1 | Радна тачка 2 | Радна тачка 3 | | Q (l/s) | 32 | 40 | 56 | | H (m) | 41 | 40 | 31 | | η (%) | - | већи од 75 % | - |   Дозвољена одступања вредности у појединачним тачкама:  - Q=±8%  - H= ±5 %  - η = - 5 %  Техничке карактеристике:   * Материјал радног кола и кућишта пумпе: сиви лив; * Прикључак на усису пумпе max DN 100 PN16; * Прикључак на потису пумпе max DN 80 PN16; * Растојање од дна постоља до средине усисне прирубнице: 280mm * Пумпни погон – електро мотор 22kW, 3x400V, 50 HZ, 2960 о/мин * Пумпа и електромотор су повезани спојницом и постављени на заједничко постоље   **Напомена: Обавеза понуђача је нивелисање пумпе и пуштање у рад пумпе**  **Приликом достављањапонуде обавезно попунити табелу**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Радна тача 1 | Радна тачка 2 | Радна тача 3 | | Q (l/s) | **32** | **40** | **56** | | H (m) |  |  |  | | η (%) | / |  | / |  * За понуђени пумпни агрегат доставити Q-H дијаграм, дијаграм степена корисног дејства,NPSH дијаграм. * За понуђени пумпни агрегат доставити техничке карактеристике. | | | | |

**Докази којима понуђач доказује да нуди робу тражених техничких карактеристика**: Понуђач у понуди треба да достави каталог или извод из каталога произвођача, са јасно означеним добрима која су у понуди, на српском или енглеском језику, у штампаном облику.

**Обилазак локације**: Понуђачи су дужни да пре подношења понуде изврше обилазак локације где ће пумпно постројење за повишење притиска бити уграђен. Локација је у Такову, на Постројењу за прераду воде „Таково“, објекат Резеровоар \_\_\_\_ воде Убу.

Неопходно је **најавити о**билазак и договорити тачан термин.

**Као доказ да је понуђач обишао локацију,** Понуђач уз понуду доствља Образац о обиласку локације, који приликом завршеног обиласка, потписује и оверава Наручилац, односно овлашћено лице Наручиоца.

**Обилазак локације је услов који морају да испуне понуђачи како бипонуда била прихватљива.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Место и датум:** | **М.П.** | **потпис овлашћеног лица понуђача** |

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ХОРИЗОНТАЛНУ ЈЕДНОСТЕПЕНУ ПУМПУ: ПАРТИЈА 2.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **број**  **Назив** | **Јед.**  **мере** | **Количина** | **Земља производње и Назив произвођача** | **Каталошки**  **бр.** |
|  | | | | |
| **Испорука и пуштање у рад:**  Хоризонтална, једностепена, центрифугална пумпа са електромотором | **комад** | **1 (један)** | **/** | **/** |
| Хидрауличке карактеристике:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Радна тачка 1 | Радна тачка 2 | Радна тачка 3 | | Q (l/s) | 16 | 40 | 64 | | H (m) | 75 | 70 | 55 | | η (%) | - | већи од 75 % | - |   Дозвољена одступања вредности у појединачним тачкама:  - Q=±8%  - H= ±5 %  - η = - 5 %  Техничке карактеристике:   * Материјал радног кола и кућишта пумпе: сиви лив; * Прикључак на усису пумпе DN 100 PN16; * Прикључак на потису пумпе DN 80 PN16; * Растојање од дна постоља до средине усисне прирубнице: 365 mm * Пумпни погон – електро мотор 45 kW, 3x400V, 50 HZ, 2970 о/мин * Пумпа и електромотор су повезани спојницом и постављени на заједничко постоље   **Напомена: Обавеза понуђача је нивелисање пумпе и пуштање у рад пумпе**  **Приликом достављањапонуде обавезно попунити табелу**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Радна тача 1 | Радна тачка 2 | Радна тача 3 | | Q (l/s) | **16** | **40** | **64** | | H (m) |  |  |  | | η (%) | / |  | / |  * За понуђени пумпни агрегат доставити Q-H дијаграм, дијаграм степена корисног дејства,NPSH дијаграм. * За понуђени пумпни агрегат доставити техничке карактеристике. | | | | |

**Докази којима понуђач доказује да нуди робу тражених техничких карактеристика**: Понуђач у понуди треба да достави каталог или извод из каталога произвођача, са јасно означеним добрима која су у понуди, на српском или енглеском језику, у штампаном облику.

**Обилазак локације**: Понуђачи су дужни да пре подношења понуде изврше обилазак локације где ће пумпно постројење за повишење притиска бити уграђен. Локација је у Такову, на Постројењу за прераду воде „Таково“, објекат Резеровоар \_\_\_\_ воде Убу.

Неопходно је **најавити о**билазак и договорити тачан термин.

**Као доказ да је понуђач обишао локацију,** Понуђач уз понуду доствља Образац о обиласку локације, који приликом завршеног обиласка, потписује и оверава Наручилац, односно овлашћено лице Наручиоца.

**Обилазак локације је услов који морају да испуне понуђачи како бипонуда била прихватљива.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Место и датум:** | **М.П.** | **потпис овлашћеног лица понуђача** |

**Образац VI-1**

**форма меничног овлашћења**

ДУЖНИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Седиште: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порески идентификациони број ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Текући рачун: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код банке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИЗДАЈЕ

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО**

**- за корисника бланко сопствене менице -**

**Корисник:** КЈП «Ђунис» Уб, (Поверилац)

Седиште: Уб, Вељка Влаховића број 6

Предајемо вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и овлашћујемо КЈП «Ђунис» Уб, Уб, ул. Вељка Влаховића бр. 6, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (2% од вредности понуде без ПДВ-а) број јавне набавке 1.1.23.-Д/20 –Хоризонталне једностепене пумпе:

**Партија 1: хоризонтална једностепена пумпа, број 1**., број понуде\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (по основу гаранције за озбиљност понуде), у случају:

* + - 1. да дужник повуче или измени своју понуду у току периода важности понуде;
      2. да дужник чија је понуда прихваћена:

а) не потпише уговор са корисником менице сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације

б) не достави средства финансијског обезбеђења, по закљученом уговору а према утврђеним роковима.

Рок важења ове менице је минимум колико и рок важења понуде, односно минимум 60 дана од дана отварања понуде.

Овлашћујемо КЈП «Ђунис» Уб, Уб, Вељка Влаховића бр. 6, као Повериоца, да у своју корист „безусловно” и „неопозиво”, „без протеста” и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Уб, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум и и место издавања овлашћења  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | Дужник-издавалац менице |

**НАПОМЕНА: ФОРМУ ОВОГ ОВЛАШЋЕЊА ДОСТАВИТИ НА МЕМОРАНДУМУ ПОНУЂАЧА**

**Образац VI-1.1.**

**форма меничног овлашћења**

ДУЖНИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Седиште: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порески идентификациони број ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Текући рачун: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код банке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИЗДАЈЕ

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО**

**- за корисника бланко сопствене менице -**

**Корисник:** КЈП «Ђунис» Уб, (Поверилац)

Седиште: Уб, Вељка Влаховића број 6

Предајемо вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и овлашћујемо КЈП «Ђунис» Уб, Уб, ул. Вељка Влаховића бр. 6, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (2% од вредности понуде без ПДВ-а) број јавне набавке 1.1.23.-Д/20 –Хоризонталне једностепене пумпе:

**Партија 2: хоризонтална једностепена пумпа, број 2**, број понуде\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (по основу гаранције за озбиљност понуде), у случају:

1. да дужник повуче или измени своју понуду у току периода важности понуде;

2. да дужник чија је понуда прихваћена:

а) не потпише уговор са корисником менице сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације

б) не достави средства финансијског обезбеђења, по закљученом уговору а према утврђеним роковима.

Рок важења ове менице је минимум колико и рок важења понуде, односно минимум 60 дана од дана отварања понуде.

Овлашћујемо КЈП «Ђунис» Уб, Уб, Вељка Влаховића бр. 6, као Повериоца, да у своју корист „безусловно” и „неопозиво”, „без протеста” и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Уб, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум и и место издавања овлашћења  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | Дужник-издавалац менице |

**НАПОМЕНА: ФОРМУ ОВОГ ОВЛАШЋЕЊА ДОСТАВИТИ НА МЕМОРАНДУМУ ПОНУЂАЧА**

**Образац VI-2**

**ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА**

Овом изјавом, под кривичном и материјалном одговорношћу, неопозиво изјављујемо да ћемо, у складу са захтевом из уговора, доставити наручиоцу:

1. **бланко соло меницу за добро извршење посла,** са меничним овлашћењемпопуњеним на износ од 5% од укупне уговорене вредности (без ПДВ-а) и картоном (спесименом) овлашћених потписника, која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије и за коју је издата Потврда о регистрацији менице од стране пословне банке.
2. **бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року,** са меничним овлашћењемпопуњеним на износ од 5% од укупне уговорене вредности (без ПДВ-а) и картоном (спесименом) овлашћених потписника, која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије и за коју је издата Потврда о регистрацији менице од стране пословне банке.

Ова средства финансијског обезбеђења достављамо *уколико будемо изабрани по јавној набавци* бр. 1.1.23.-Д/20 –Хоризонталне једностепене пумпе:

Партија 1: хоризонтална једностепена пумпа, број 1. и/или

Партија 2: хоризонтална једностепена пумпа, број 2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Место и датум:** | **М.П.** | **потпис овлашћеног лица понуђача** |

***Напомена:*** *Понуђач у обрасцу заокружује Партију за коју/е подноси понуду*

**Образац VII**

На основу члана 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 86/15), достављамо вам за понуду бр. \_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ год.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**ЗА ПАРТИЈУ 1.**

ТАБЕЛА I

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Предмет** | **Јед. мере** | **Кол.** | **Јед.цена без пдв-а** | **Стопа пдв-а** | **Јед. цена са пдв-ом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Испорука и пуштање у рад**:  Хоризонтална, једностепена, центрифугална пумпа са електромотором | **Комад** | **1** |  |  |  |
| Хидрауличке карактеристике:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Радна тачка 1 | Радна тачка 2 | Радна тачка 3 | | Q (l/s) | 32 | 40 | 56 | | H (m) | 41 | 40 | 31 | | η (%) |  | већи од 75 % |  |   Дозвољена одступања вредности у појединачним тачкама: ( Q=±8%; H= ±5 %; η = - 5 %)  Техничке карактеристике:   * Материјал радног кола и кућишта пумпе: сиви лив; * Прикључак на усису пумпе max DN 100 PN16; * Прикључак на потису пумпе max DN 80 P16; * Растојање од дна постоља до средине усисне прирубнице: 280mm * Пумпни погон – електро мотор 22kW, 3x400V, 50 HZ, 2960 о/мин * Пумпа и електромотор су повезани спојницом и постављени на заједничко постоље   **Напомена: Обавеза понуђача је нивелисање пумпе и пуштање у рад пумпе**  **Приликом достављањапонуде обавезно попунити табеле**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Радна тача 1 | Радна тачка 2 | Радна тача 3 | | Q (l/s) | **32** | **40** | **56** | | H (m) |  |  |  | | η (%) | / |  | / |  * За понуђени пумпни агрегат доставити Q-H дијаграм, дијаграм степена корисног дејства,NPSH дијаграм. * За понуђени пумпни агрегат доставити техничке карактеристике. | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А** |  |
| **ОБРАЧУНАТИ ПДВ:** |  |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ:** |  |

ТАБЕЛА II

|  |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА ЦЕНЕ | УЧЕШЋЕ У УКУПНОЈ ЦЕНИ (%) |
| Добра |  |
| Царина |  |
| Трошкови превоза |  |
| Остало |  |
| СВЕГА | 100% |

Од наведених елемената структуре цене, понуђач има избор шта ће приказати као СТРУКТУРУ ЦЕНЕ, као обавезни део конкурсне документације.

У одељку „Остало“ наводе се трошкови који нису приказани у претходној ставци, сваки посебно и проценат којим утичу на комплетну цену. Збир свих наведених ставки мора да износи 100%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Место и датум:** | **М.П.** | **потпис овлашћеног лица понуђача** |

**Образац VII/1**

На основу члана 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 86/15), достављамо вам за понуду бр. \_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ год.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**ЗА ПАРТИЈУ 2.**

ТАБЕЛА I

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Предмет** | **Јед. мере** | **Кол.** | **Јед.цена без пдв-а** | **Стопа пдв-а** | **Јед. цена са пдв-ом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Испорука, уградња и пуштање у рад**:  Хоризонтална, једностепена, центрифугална пумпа са електромотором | **Комад** | **1** |  |  |  |
| Хидрауличке карактеристике:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Радна тачка 1 | Радна тачка 2 | Радна тачка 3 | | Q (l/s) | 32 | 40 | 56 | | H (m) | 41 | 40 | 31 | | η (%) |  | већи од 75 % |  |   Дозвољена одступања вредности у појединачним тачкама: ( Q=±8%; H= ±5 %; η = - 5 %)  Техничке карактеристике:   * Материјал радног кола и кућишта пумпе: сиви лив; * Прикључак на усису пумпе max DN 100 PN16; * Прикључак на потису пумпе max DN 80 PN16; * Растојање од дна постоља до средине усисне прирубнице: 280mm * Пумпни погон – електро мотор 22kW, 3x400V, 50 HZ, 2960 о/мин * Пумпа и електромотор су повезани спојницом и постављени на заједничко постоље   **Напомена: Обавеза понуђача је нивелисање пумпе и пуштање у рад пумпе**  **Приликом достављањапонуде обавезно попунити табелу**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Радна тача 1 | Радна тачка 2 | Радна тача 3 | | Q (l/s) | **32** | **40** | **56** | | H (m) |  |  |  | | η (%) | / |  | / |  * За понуђени пумпни агрегат доставити Q-H дијаграм, дијаграм степена корисног дејства,NPSH дијаграм. * За понуђени пумпни агрегат доставити техничке карактеристике. | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А** |  |
| **ОБРАЧУНАТИ ПДВ:** |  |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ:** |  |

ТАБЕЛА II

|  |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА ЦЕНЕ | УЧЕШЋЕ У УКУПНОЈ ЦЕНИ (%) |
| Добра |  |
| Царина |  |
| Трошкови превоза |  |
| Остало |  |
| СВЕГА | 100% |

Од наведених елемената структуре цене, понуђач има избор шта ће приказати као СТРУКТУРУ ЦЕНЕ, као обавезни део конкурсне документације.

У одељку „Остало“ наводе се трошкови који нису приказани у претходној ставци, сваки посебно и проценат којим утичу на комплетну цену. Збир свих наведених ставки мора да износи 100%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Место и датум:** | **М.П.** | **потпис овлашћеног лица понуђача** |

**Образац VIII**

На основу члана 88. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 86/15), достављамо вам

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДE**

|  |  |
| --- | --- |
| **СТРУКТУРА ТРОШКОВА** | **И З Н О С** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **УКУПАН ИЗНОС** |  |

Образац трошкова припреме понуде достављамо у поступку јавне набавке бр. 1.1.23.-Д/20 –Хоризонталне једностепене пумпе:

Партија 1: хоризонтална једностепена пумпа, број 1. и/или

Партија 2: хоризонтална једностепена пумпа, број 2.

***Напомена:*** *Понуђач у обрасцу заокружује Партију за коју/е подноси понуду*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Место и датум:** | **М.П.** | **потпис овлашћеног лица понуђача** |

**Образац IX**

**Назив понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Седиште понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Улица и број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Број понуде:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**И З Ј А В А**

Понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (навести име понуђача)

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду бр.\_\_\_\_\_\_\_\_, за јавну набавку добара бр. 1.1.23.-Д/20 –Хоризонталне једностепене пумпе:

Партија 1: хоризонтална једностепена пумпа, број 1. и/или

Партија 2: хоризонтална једностепена пумпа, број 2., подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, у складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15).

***Напомена:*** *Понуђач у обрасцу заокружује Партију за коју/е подноси понуду*

***Напомена:****у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независнојпонуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.став 1. тачка 2. Закона.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Место и датум:** | **М.П.** | **потпис овлашћеног лица понуђача** |

**Образац X**

**Назив понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Седиште понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Улица и број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Број понуде:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

У вези члана 75.став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу:

**И З Ј А В У**

Понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_у поступку јавне набавке добара:1.1.23.-Д/20 – Хоризонталне једностепене пумпе:

Партија 1: хоризонтална једностепена пумпа, број 1. и/или

Партија 2: хоризонтална једностепена пумпа, број 2.,поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

***Напомена:*** *Понуђач у обрасцу заокружује Партију за коју/е подноси понуду*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Место и датум:** | **М.П.** | **потпис овлашћеног лица понуђача** |

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

**Образац XI**

**МОДЕЛ УГОВОРА**

**Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери својим печатом, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора.**

**(Наручилац прилаже свој модел уговора)**

**МОДЕЛ УГОВОРА ПАРТИЈА 1.**

***као саставни део конкурсне документације за јавну набавку 1.1.23.-Д/20***

***Уговорне стране:***

**НАРУЧИЛАЦ:** **Комунално јавно предузеће ''Ђунис'' Уб,**  Уб, ул. Вељка Влаховића број 6, МБ: 07098499; ПИБ: 101347777, кога заступа директор Саша Милићевић, дипломирани економиста - менаџер

**ИСПОРУЧИЛАЦ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***\*Напомена Наручиоца: У случају заједничке понуде овде навести све чланове групе Испоручилаца***

**Предмет уговора:**јавна набавка **-**добара – Хоризонталне једностепене пумпе:

Партија 1: хоризонтална једностепена пумпа, број 1. и/или

Партија 2: хоризонтална једностепена пумпа, број 2., по спроведеном поступку за јавну набавку мале вредности, бр. 1.1.23.-Д/20 и то за **Партију 1: хоризонтална једностепена пумпа, број 1.**

**Члан 1**

Уговорне стране констатују да је Наручилац:

-донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 1.1.23.-Д/20, заводни број ове Одлуке код Наручиоца 2-1.1.23.-Д/20 од 27. 01. 2020. године;

-спровео поступак за јавну набавку добара мале вредности –Хоризонталне једностепене пумпе:

Партија 1: хоризонтална једностепена пумпа, број 1. и/или

Партија 2: хоризонтална једностепена пумпа, број 2.,у свему према конкурсној документацији и техничкој спецификацији предметне јавне набавке број 4-1.1.23.-Д/20;

-донео Одлуку о додели уговора за набавку добара из предмета овог уговора, број \_\_\_-1.1.23.-Д/20 ***(попуњава Наручилац)*** од \_\_\_\_\_\_\_2020. године ***(попуњава Наручилац)***, којом је усвојио понуду Испоручиоца број \_\_-1.1.23.-Д/20 ***(попуњава Наручилац)*** од \_\_\_\_\_\_\_2020. године  ***(попуњава Наручилац)***.

**Члан 2**

Испоручилац се обавезује да уговорени посао изврши с пажњом доброг стручњака и уговореног квалитета, у свему у складу са својом понудом заведеној код Наручиоца под бројем \_\_-1.1.23.-Д/20 ***(попуњава Наручилац)*** од \_\_\_\_\_\_\_\_2020. године ***(попуњава Наручилац)***, Комерцијалним условима понуде и Техничком спецификацијом из конкурсне документације за јавну набавку број 4-1.1.23-Д/20 (Образац бр. V), важећим прописима, техничким условима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту добара/посла, упутствима овлашћених лица Наручиоца, правилима струке и одредбама овог уговора.

**Члан 3**

Укупна цена уговореног посла прецизирана усвојеном понудом Испоручиоца износи:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а

словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

односно,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом

словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

на основу јединичних цена и количина из усвојене понуде Испоручиоцаброј \_\_\_\_\_\_-1.1.23.-Д/20 ***(попуњава Наручилац)***од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020. године ***(попуњава Наручилац)***,која са Комерцијалним условима понуде и Техничком спецификацијом из конкурсне документације бр.4-1.1.23.-Д/20 чини саставни део овог уговора.

Уговорена цена је фиксна до коначне реализације уговора.

Цена из става 1 овог члана добијена је на основу јединичних цена и количина прецизираних по позицијама у усвојеној понуди Испоручиоца \_\_\_\_\_\_1.1.23-Д/20 ***(попуњава Наручилац)***од \_\_\_\_\_\_2020. године ***(попуњава Наручилац)***. у поступку јавне набавке спроведеном код Наручиоца под бројем 1.1.23.-Д/20.

Јединичне цене из овог уговора, прецизиране по позицијама из усвојене понуде Испоручиоцабр. \_\_\_\_\_\_-1.1.23.-Д/20 *(****попуњава Наручилац)*** од \_\_\_\_\_\_\_ 2020. године ***(попуњава Наручилац)***, која чини саставни део овог уговора, обухватају све зависне трошкове које поводом извршења овог уговора има Испоручилац, укључујући и све трошкове, испоруке, уградње и пуштања у рад из предметне конкурсне документације број 4-1.1.23.-Д/20.

Јединичне цене из овог уговора су фиксне и не могу се мењати до коначне реализације овог уговора.

Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у писаној форми – закључивањем анекса у складу са чланом 115.Закона о јавним набавкама.

Наручилац може, након закључења Уговора, повећати обим предмета Уговора, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупно вредности Уговора из члана 3., при чему укупна вредност повећања Уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената Уговора из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа, наступање околности које отежавају испуњење обавезе једне Уговорне стране или се због њих не може остварити сврха овог Уговора.

У случају измене овог Уговора Наручилац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

**Члан 4**

Под условом да је Наручилац у поседу важећих уговорених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року, у свему сагласних и достављених у року из члана 5 овог уговора, Наручилац се обавезује да Испоручиоцу исплати вредност стварно извршених уговорених послова, извршених по потписивању овог Уговора, по уговореној јединичној цени прецизираној усвојеном понудом Добављача бр. \_\_\_\_\_\_\_-1.1.23.-Д/20 *(****попуњава Наручилац)*** од \_\_\_\_\_\_\_ 2020. године ***(попуњава Наручилац)***, а на основу рачуна, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема на архиви Наручиоца исправног рачуна испостављеног позаписнику о примопредаји, потписаном од стране овлашћених представника Наручиоца без примедби.

Испоручилац се обавезује да уз испостављен рачун достави Наручиоцу записник о примопредаји потписан од стране овлашћених представника Наручиоца без примедби.

Добављач се обавезује да испостави рачун у складу са упутством о испостављању рачуна ближе дефинисаним у Комерцијалним условима понуде конкурсне документације бр. 4-1.1.23.-Д/20.

**Члан 5**

Испоручилац се обавезује да, у року до 15 (петнаест) календарских дана од дана обостраног потписивања уговора достави Наручиоцу:

- бланко соло меницу, потписану и оверену, за добро извршење посла, са меничним овлашћењем или мандат попуњеним на износ од 5% од укупне вредности добара из чл. 3 овог уговора без ПДВ-а и спесименом овлашћених потписника, која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије и за коју је издата Потврда о регистрацији менице од стране пословне банке;

- бланко соло меницу, потписану и оверену, за отклањање недостатака у гарантном року, са меничним овлашћењем или мандат попуњеним на износ од 5% од укупно уговорене вредности добара из чл. 3 овог уговора без ПДВ-а и спесименом овлашћених потписника, која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије и за коју је издата Потврда о регистрацији менице од стране пословне банке.

Средства финансијског обезбеђења из става 1 овог члана Наручилац, без даље додатне сагласности Испоручиоца, активира у случају да Испоручилац прекрши одредбе овог уговора.

**Члан 6**

Уговорени рок испоруке, уградње и пуштања у рад износи \_\_\_\_\_\_\_ дана ***(\*напомена Наручиоца: максимум до 30 дана)*** од дана закључења Уговора.

Место испоруке, уградње и пуштања у рад је објекат пумпне станице сирове воде на Постројењу за прераду воде „Таково“ у Такову, општина Уб.

Испоручилац је дужан да уговорени посао/добра изврши у року одрешеном у ставу 1 и 2 овог Уговора у противном, Наручилац има право да наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и раскине овај уговор, пошто је Испоручиоцу оставио накнадни примерени рок за испуњење уговора.

**Члан 7**

Испоручилац је обавезан да уговорени посао изврши уговореног квалитета и саобразно својој понуди и захтевима из техничке спецификације – Образац бр. V конкурсне документације бр. 4.-1.1.23.-Д/20.

Примопредају уговореног посла извршиће заједничка комисија састављена од овлашћених представника уговорних страна која записнички констатује извршење уговореног посла, испоруку, уградњу, пуштање у рад као и пријем гарантних листова и друге прописане или потребне документације као доказ да су извршени послови у свему сагласни уговореном квалитету и саобразни понуди Испоручиоца и захтевима из Комерцијалних услова понуде и Техничке спецификације (Образац бр. V) конкурсне документације за јавну набавку бр. 1.1.23.-Д/20 која чини саставни део понуде Испоручиоца и овог уговора.

Ако током прегледа и пријема посла, Наручилац утврди да посао има недостатаке који се могу отклонити, оставиће Испоручиоцу накнадни примерени рок за отклањање недостатака.

Ако Испоручилац не заврши отклањање недостатака у остављеном року, Наручилац има право да раскине уговор и од Испоручиоцаа захтева накнаду штете по правилима Закона о облигационим односима и наплати средство финансијског обезбеђења из чл. 5 став 1 алинеја 1 овог уговора.

Уговорени посао се сматра извршеним када овлашћено лице Наручиоца потпише записник о примопредаји којим се потврђује извршење уговореног посла без примедби.

Уколико се после примопредаје, покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Испоручиоца у року од осам дана од дана када је открио недостатак.

У случају да је Испоручилац знао или морао знати за недостатке, Наручилац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да извршени посао прегледа, односно да благовремено обавести Испоручиоца о уоченом недостатку.

У случају из става 6 и 7 овог члана Наручилац има право да захтева од Испоручиоца да отклони недостатак извршеног посла (испуњење уговора).

Ако Наручилац не добије испуњење уговора у примереном року који је оставио Испоручиоцу у захтеву за испуњење уговора из претходног става овог члана, Наручилац има право да наплати средство финасијског обезбеђења за добро извршење посла и да раскине овај уговор.

Наручилац може да раскине уговор и наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла без остављања примереног рока за испуњење уговора, ако га је Испоручилац обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Испоручилац неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Испоручилац неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року, као и да наплати штету по правилима Закона о облигационим односима.

**Члан 8**

У случају доцње Испоручиоца, Испоручилац ће платити Наручиоцу на име уговорне казне износ од 2 промила од уговорене цене послова који касне, за сваки дан закашњења односно прекорачења рока (са ПДВ-ом), а кумулативно највише 5% од укупне уговорене цене из чл. 3 став 1 овог уговора (са ПДВ-ом).

Наручилац има право да наплати уговорну казну без даље додатне сагласности Испоручиоца умањењем износа за уплату по рачуну испостављеном од стране Испоручиоца.

Исплатом уговорне казне, Испоручилац се не ослобађа обавезе да у целости надокнади штету коју услед његовог закашњења у извршењу уговореног посла претрпи Наручилац.

Делимично извршење или делимична предаја уговорених послова у уговореном року не искључује Испоручиоцаа обавезе плаћања уговорне казне, стим што остаје у обавези да надокнади евентуалну стварну штету.

**Члан 9**

Уговорне стране сагласно утврђују да гарантни рок за испоручена добра и услуге износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месеци ***(\*напомена Наручиоца: минимум 24 месеци)*** од дана примопредаје извршених уговорених послова (датум потписивања одговарајућег записника о примопредаји којим се потврђује извршење уговореног посла без примедби од стране овлашћених лица Наручиоца).

Уколико је за поједине од уговорених услуга или добара, законом, прописом или од стране произвођача утврђен дужи гарантни рок од гарантног рока одређеног ставом 1 овог члана, важи гарантни рок предвиђен законом, прописом или од стране произвођача, почев од дана примопредаје, тј. дана потписивања одговарајућег записника којим се потврђује извршење уговореног посла без примедби Наручиоца.

За све недостатке или скривене мане рекламација се у гарантном року подноси Испоручиоцу ради њиховог отклањања, а наведене недостатке Добављач је у обавези да отклони у примереном року који му одреди Наручилац.

Испоручилац је дужан да о свом трошку отклони недостатке у року из става 3 овог члана, а уколико недостатке није могуће отклонити поправком, односно понављањем услуге, Испоручилац је дужан да у даљем примереном року који му одреди Наручилац, Наручиоцу испоручи ново добро уговореног квалитета, односно изврши монтажу, и пуштање у рад.

Трајање гарантног рока из става 1 овог члана, продужава се за време нефункционисања опреме Наручиоца и отклањања рекламације, а у случају испоруке новог добра, односно монтаже и пуштања у рад у складу са ставом 4 овог члана, гарантни рок из става 1 овог члана почиње да тече изнова.

Ако Испоручилац не отклони недостатке у роковима одређеним у ставу 3 и 4 овог члана, Наручилац има право да наплати средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року и да износ укупне штете коју претрпи наплати по правилима Закона о облигационим односима.

**Члан 10**

За потребе овог уговора случајем више силе на страни Испоручиоца односно на страни Наручиоца, сматраће се догађај који је ван контроле Испоручиоца односно Наручиоца и који ни са највећом пажњом доброг привредника није могао да се предвиди и није могао да се избегне разумном радњом, а није у питању кривица или нехат или пропуштање дужне пажње од стране Испоручиоца, односно Наручиоца.

Виша сила из става 1 овог члана може да обухвати, али није ограничена на акте власти земље Испоручиоца односно Наручиоца односно произвођача у свом сувереном својству, ратове, револуције, пожаре, поплаве, епидемије, санкције, карантин, ембарго и слично, али искључује штрајк радно ангажованих лица од стране Испоручиоца односно Наручиоца, односно произвођача.

У случају наступања више силе како је дефинисана ставом 1 и 2 овог члана на страни Испоручиоца, Испоручилац се не може позивати на немогућност извршења овог уговора, јер су добра из члана 1 алинеја 2 овог уговора ствари одређене по роду, неће се сматрати да је Испоручилац повукао средства финансијског обезбеђења предата Наручиоцу у складу са овим уговором. Испоручилац је дужан да истог дана када је у складу са ставом 1 и 2 овог члана наступио случај више силе на страни Испоручиоца о наступању више силе писаним путем извести Наручиоца и настави са извршењем својих обавеза по овом уговору све док је то разумно могуће и обавезан је да тражи све разумне алтернативне начине за извршење тако да не буду ометани догађајем више силе, у противном Наручилац има право да простом писаном изјавом достављеном Испоручиоцу раскине овај уговор и наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла из члана 5 овог уговора.

Уколико случај више силе на страни Испоручиоца или страни Наручиоца траје дуже од 30 (тридесет) дана, Наручилац има право да простом писаном изјавом достављеном Испоручиоцу, у којој се позива на овај члан уговора, раскине овај уговор без остављања раскидног рока.

**Члан 11**

Саставни део уговора чине:

- усвојена понуда Испоручиоца заведена на архиви Наручиоца под бр.\_\_\_ 1.1.23.-Д/20 ***(попуњава Наручилац)*** од \_\_\_\_\_\_\_\_ 2020. године ***(попуњава Наручилац)***;

- Комерцијални услови понуде и Техничка спецификација – Образац бр. V Конкурсне документације бр. 4-1.1.23.-Д/20;

- Одлука Наручиоца о додели уговора број \_\_\_-1.1.23.-Д/20 ***(попуњава Наручилац)*** од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020. године ***(попуњаваНаручилац)***.

**Члан 12**

Овај уговор ступа на снагу када кумулативно буду испуњени следећи услови:

- када уговор потпишу обе уговорне стране;

- када Испоручилац преда Наручиоцу средства финансијског обезбеђења, у свему сагласно члану 5 овог уговора.

Уговорне стране су сагласне да ће се сматрати да овај уговор није ступио на снагу, уколико Испоручилац не достави средства финансијског обезбеђења из претходног става овог члана уговора у свему сагласно члану 5 овог уговора, у том случају Наручилац има право да наплати средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

**Члан 13**

На све односе уговорних страна који нису посебно регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

За све спорове из овог уговора или у вези са овим уговором надлежан је суд одговарајуће стварне надлежности.

**Члан 14**

Све евентуалне измене и допуне овог уговора пуноважне су уколико су учињене у писаној форми, сагласношћу воља уговорних страна, анексом овог уговора.

**Члан 15**

Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака, од којих 3 (три) за Наручиоца, а 2 (два) за Испоручиоца.

**ИСПОРУЧИЛАЦ НАРУЧИЛАЦ**

директор директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Саша Милићевић, дипл. економиста

**МОДЕЛ УГОВОРА ПАРТИЈА 2.**

***као саставни део конкурсне документације за јавну набавку 1.1.23.-Д209***

***Уговорне стране:***

**НАРУЧИЛАЦ:** **Комунално јавно предузеће ''Ђунис'' Уб,**  Уб, ул. Вељка Влаховића број 6, МБ: 07098499; ПИБ: 101347777, кога заступа директор Саша Милићевић, дипломирани економиста - менаџер

**ИСПОРУЧИЛАЦ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***\*Напомена Наручиоца: У случају заједничке понуде овде навести све чланове групе Испоручилаца***

**Предмет уговора:** јавна набавка **-**добара – Хоризонталне једностепене пумпе:

Партија 1: хоризонтална једностепена пумпа, број 1. и/или

Партија 2: хоризонтална једностепена пумпа, број 2., по спроведеном поступку за јавну набавку мале вредности, бр. 1.1.23.-Д/20 и то за **Партију 2: хоризонтална једностепена пумпа, број 2.**

**Члан 1**

Уговорне стране констатују да је Наручилац:

-донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 1.1.23.-Д/20, заводни број ове Одлуке код Наручиоца 2-1.1.23.-Д/20 од 27. 01. 2020. године;

-спровео поступак за јавну набавку добара мале вредности –Хоризонталне једностепене пумпе:

Партија 1: хоризонтална једностепена пумпа, број 1. и/или

Партија 2: хоризонтална једностепена пумпа, број 2.,у свему према конкурсној документацији и техничкој спецификацији предметне јавне набавке број 4-1.1.23.-Д/20;

-донео Одлуку о додели уговора за набавку добара из предмета овог уговора, број \_\_\_-1.1.23.-Д/20 ***(попуњава Наручилац)*** од \_\_\_\_\_\_\_2020. године ***(попуњава Наручилац)***, којом је усвојио понуду Испоручиоца број \_\_-1.1.23.-Д/19 ***(попуњава Наручилац)*** од \_\_\_\_\_\_\_2020. године  ***(попуњава Наручилац)***.

**Члан 2**

Испоручилац се обавезује да уговорени посао изврши с пажњом доброг стручњака и уговореног квалитета, у свему у складу са својом понудом заведеној код Наручиоца под бројем \_\_-1.1.23.-Д/20 ***(попуњава Наручилац)*** од \_\_\_\_\_\_\_\_2020. године ***(попуњава Наручилац)***, Комерцијалним условима понуде и Техничком спецификацијом из конкурсне документације за јавну набавку број 4-1.1.23.-Д/20 (Образац бр. V), важећим прописима, техничким условима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту добара/посла, упутствима овлашћених лица Наручиоца, правилима струке и одредбама овог уговора.

**Члан 3**

Укупна цена уговореног посла прецизирана усвојеном понудом Испоручиоца износи:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а

словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

односно,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом

словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

на основу јединичних цена и количина из усвојене понуде Испоручиоцаброј \_\_\_\_\_\_-1.1.23.-Д/20 ***(попуњава Наручилац)***од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020. године ***(попуњава Наручилац)***,која са Комерцијалним условима понуде и Техничком спецификацијом из конкурсне документације бр. 4-1.1.23.-Д/20 чини саставни део овог уговора.

Уговорена цена је фиксна до коначне реализације уговора.

Цена из става 1 овог члана добијена је на основу јединичних цена и количина прецизираних по позицијама у усвојеној понуди Испоручиоца \_\_\_\_\_\_ 1.1.23.-Д/20 ***(попуњава Наручилац)***од \_\_\_\_\_\_2020. године ***(попуњава Наручилац)***. у поступку јавне набавке спроведеном код Наручиоца под бројем 1.1.23.-Д/20.

Јединичне цене из овог уговора, прецизиране по позицијама из усвојене понуде Испоручиоцабр. \_\_\_\_\_\_-1.1.23.-Д/20 *(****попуњава Наручилац)*** од \_\_\_\_\_\_\_ 2020. године ***(попуњава Наручилац)***, која чини саставни део овог уговора, обухватају све зависне трошкове које поводом извршења овог уговора има Испоручилац, укључујући и све трошкове, испоруке, уградње и пуштања у рад из предметне конкурсне документације број 4-1.1.23.-Д/20.

Јединичне цене из овог уговора су фиксне и не могу се мењати до коначне реализације овог уговора.

Наручилац може, након закључења Уговора, повећати обим предмета Уговора, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупно вредности Уговора из члана 3., при чему укупна вредност повећања Уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената Уговора из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа, наступање околности које отежавају испуњење обавезе једне Уговорне стране или се због њих не може остварити сврха овог Уговора.

У случају измене овог Уговора Наручилац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

**Члан 4**

Под условом да је Наручилац у поседу важећих уговорених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року, у свему сагласних и достављених у року из члана 5 овог уговора, Наручилац се обавезује да Испоручиоцу исплати вредност стварно извршених уговорених послова, извршених по потписивању овог Уговора, по уговореној јединичној цени прецизираној усвојеном понудом Добављача бр. \_\_\_\_\_\_\_-1.1.23.-Д/20 *(****попуњава Наручилац)*** од \_\_\_\_\_\_\_ 2020. године ***(попуњава Наручилац)***, а на основу рачуна, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема на архиви Наручиоца исправног рачуна испостављеног позаписнику о примопредаји, потписаном од стране овлашћених представника Наручиоца без примедби.

Испоручилац се обавезује да уз испостављен рачун достави Наручиоцу записник о примопредаји потписан од стране овлашћених представника Наручиоца без примедби.

Добављач се обавезује да испостави рачун у складу са упутством о испостављању рачуна ближе дефинисаним у Комерцијалним условима понуде конкурсне документације бр. 4-1.1.23.-Д/20.

**Члан 5**

Испоручилац се обавезује да, у року до 15 (петнаест) календарских дана од дана обостраног потписивања уговора достави Наручиоцу:

- бланко соло меницу, потписану и оверену, за добро извршење посла, са меничним овлашћењем или мандат попуњеним на износ од 5% од укупне вредности добара из чл. 3 овог уговора без ПДВ-а и спесименом овлашћених потписника, која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије и за коју је издата Потврда о регистрацији менице од стране пословне банке;

- бланко соло меницу, потписану и оверену, за отклањање недостатака у гарантном року, са меничним овлашћењем или мандат попуњеним на износ од 5% од укупно уговорене вредности добара из чл. 3 овог уговора без ПДВ-а и спесименом овлашћених потписника, која је евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије и за коју је издата Потврда о регистрацији менице од стране пословне банке.

Средства финансијског обезбеђења из става 1 овог члана Наручилац, без даље додатне сагласности Испоручиоца, активира у случају да Испоручилац прекрши одредбе овог уговора.

**Члан 6**

Уговорени рок испоруке, уградње и пуштања у рад износи \_\_\_\_\_\_\_ дана ***(\*напомена Наручиоца: максимум до 30 дана)*** од дана закључења Уговора.

Место испоруке, уградње и пуштања у рад је објекат пумпне станице чисте воде на Постројењу за прераду воде „Таково“ у Такову, општина Уб.

Испоручилац је дужан да уговорени посао/добра изврши у року одрешеном у ставу 1 и 2 овог Уговора у противном, Наручилац има право да наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и раскине овај уговор, пошто је Испоручиоцу оставио накнадни примерени рок за испуњење уговора.

**Члан 7**

Испоручилац је обавезан да уговорени посао изврши уговореног квалитета и саобразно својој понуди и захтевима из техничке спецификације – Образац бр. V конкурсне документације бр. 4.-1.1.23.-Д/20.

Примопредају уговореног посла извршиће заједничка комисија састављена од овлашћених представника уговорних страна која записнички констатује извршење уговореног посла, испоруку, уградњу, пуштање у рад као и пријем гарантних листова и друге прописане или потребне документације као доказ да су извршени послови у свему сагласни уговореном квалитету и саобразни понуди Испоручиоца и захтевима из Комерцијалних услова понуде и Техничке спецификације (Образац бр. V) конкурсне документације за јавну набавку бр. 1.1.23.-Д/20 која чини саставни део понуде Испоручиоца и овог уговора.

Ако током прегледа и пријема посла, Наручилац утврди да посао има недостатаке који се могу отклонити, оставиће Испоручиоцу накнадни примерени рок за отклањање недостатака.

Ако Испоручилац не заврши отклањање недостатака у остављеном року, Наручилац има право да раскине уговор и од Испоручиоцаа захтева накнаду штете по правилима Закона о облигационим односима и наплати средство финансијског обезбеђења из чл. 5 став 1 алинеја 1 овог уговора.

Уговорени посао се сматра извршеним када овлашћено лице Наручиоца потпише записник о примопредаји којим се потврђује извршење уговореног посла без примедби.

Уколико се после примопредаје, покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Испоручиоца у року од осам дана од дана када је открио недостатак.

У случају да је Испоручилац знао или морао знати за недостатке, Наручилац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да извршени посао прегледа, односно да благовремено обавести Испоручиоца о уоченом недостатку.

У случају из става 6 и 7 овог члана Наручилац има право да захтева од Испоручиоца да отклони недостатак извршеног посла (испуњење уговора).

Ако Наручилац не добије испуњење уговора у примереном року који је оставио Испоручиоцу у захтеву за испуњење уговора из претходног става овог члана, Наручилац има право да наплати средство финасијског обезбеђења за добро извршење посла и да раскине овај уговор.

Наручилац може да раскине уговор и наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла без остављања примереног рока за испуњење уговора, ако га је Испоручилац обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Испоручилац неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Испоручилац неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року, као и да наплати штету по правилима Закона о облигационим односима.

**Члан 8**

У случају доцње Испоручиоца, Испоручилац ће платити Наручиоцу на име уговорне казне износ од 2 промила од уговорене цене послова који касне, за сваки дан закашњења односно прекорачења рока (са ПДВ-ом), а кумулативно највише 5% од укупне уговорене цене из чл. 3 став 1 овог уговора (са ПДВ-ом).

Наручилац има право да наплати уговорну казну без даље додатне сагласности Испоручиоца умањењем износа за уплату по рачуну испостављеном од стране Испоручиоца.

Исплатом уговорне казне, Испоручилац се не ослобађа обавезе да у целости надокнади штету коју услед његовог закашњења у извршењу уговореног посла претрпи Наручилац.

Делимично извршење или делимична предаја уговорених послова у уговореном року не искључује Испоручиоцаа обавезе плаћања уговорне казне, стим што остаје у обавези да надокнади евентуалну стварну штету.

**Члан 9**

Уговорне стране сагласно утврђују да гарантни рок за испоручена добра и услуге износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месеци ***(\*напомена Наручиоца: минимум 24 месеци)*** од дана примопредаје извршених уговорених послова (датум потписивања одговарајућег записника о примопредаји којим се потврђује извршење уговореног посла без примедби од стране овлашћених лица Наручиоца).

Уколико је за поједине од уговорених услуга или добара, законом, прописом или од стране произвођача утврђен дужи гарантни рок од гарантног рока одређеног ставом 1 овог члана, важи гарантни рок предвиђен законом, прописом или од стране произвођача, почев од дана примопредаје, тј. дана потписивања одговарајућег записника којим се потврђује извршење уговореног посла без примедби Наручиоца.

За све недостатке или скривене мане рекламација се у гарантном року подноси Испоручиоцу ради њиховог отклањања, а наведене недостатке Добављач је у обавези да отклони у примереном року који му одреди Наручилац.

Испоручилац је дужан да о свом трошку отклони недостатке у року из става 3 овог члана, а уколико недостатке није могуће отклонити поправком, односно понављањем услуге, Испоручилац је дужан да у даљем примереном року који му одреди Наручилац, Наручиоцу испоручи ново добро уговореног квалитета, односно изврши монтажу, и пуштање у рад.

Трајање гарантног рока из става 1 овог члана, продужава се за време нефункционисања опреме Наручиоца и отклањања рекламације, а у случају испоруке новог добра, односно монтаже и пуштања у рад у складу са ставом 4 овог члана, гарантни рок из става 1 овог члана почиње да тече изнова.

Ако Испоручилац не отклони недостатке у роковима одређеним у ставу 3 и 4 овог члана, Наручилац има право да наплати средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року и да износ укупне штете коју претрпи наплати по правилима Закона о облигационим односима.

**Члан 10**

За потребе овог уговора случајем више силе на страни Испоручиоца односно на страни Наручиоца, сматраће се догађај који је ван контроле Испоручиоца односно Наручиоца и који ни са највећом пажњом доброг привредника није могао да се предвиди и није могао да се избегне разумном радњом, а није у питању кривица или нехат или пропуштање дужне пажње од стране Испоручиоца, односно Наручиоца.

Виша сила из става 1 овог члана може да обухвати, али није ограничена на акте власти земље Испоручиоца односно Наручиоца односно произвођача у свом сувереном својству, ратове, револуције, пожаре, поплаве, епидемије, санкције, карантин, ембарго и слично, али искључује штрајк радно ангажованих лица од стране Испоручиоца односно Наручиоца, односно произвођача.

У случају наступања више силе како је дефинисана ставом 1 и 2 овог члана на страни Испоручиоца, Испоручилац се не може позивати на немогућност извршења овог уговора, јер су добра из члана 1 алинеја 2 овог уговора ствари одређене по роду, неће се сматрати да је Испоручилац повукао средства финансијског обезбеђења предата Наручиоцу у складу са овим уговором. Испоручилац је дужан да истог дана када је у складу са ставом 1 и 2 овог члана наступио случај више силе на страни Испоручиоца о наступању више силе писаним путем извести Наручиоца и настави са извршењем својих обавеза по овом уговору све док је то разумно могуће и обавезан је да тражи све разумне алтернативне начине за извршење тако да не буду ометани догађајем више силе, у противном Наручилац има право да простом писаном изјавом достављеном Испоручиоцу раскине овај уговор и наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла из члана 5 овог уговора.

Уколико случај више силе на страни Испоручиоца или страни Наручиоца траје дуже од 30 (тридесет) дана, Наручилац има право да простом писаном изјавом достављеном Испоручиоцу, у којој се позива на овај члан уговора, раскине овај уговор без остављања раскидног рока.

**Члан 11**

Саставни део уговора чине:

- усвојена понуда Испоручиоца заведена на архиви Наручиоца под бр. \_\_\_ 1.1.23.-Д/20 ***(попуњава Наручилац)*** од \_\_\_\_\_\_\_\_ 2020. године ***(попуњава Наручилац)***;

- Комерцијални услови понуде и Техничка спецификација – Образац бр. V Конкурсне документације бр. 4-1.1.23.-Д/20;

- Одлука Наручиоца о додели уговора број \_\_\_-1.1.23.-Д/20 ***(попуњава Наручилац)*** од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020. године ***(попуњаваНаручилац)***.

**Члан 12**

Овај уговор ступа на снагу када кумулативно буду испуњени следећи услови:

- када уговор потпишу обе уговорне стране;

- када Испоручилац преда Наручиоцу средства финансијског обезбеђења, у свему сагласно члану 5 овог уговора.

Уговорне стране су сагласне да ће се сматрати да овај уговор није ступио на снагу, уколико Испоручилац не достави средства финансијског обезбеђења из претходног става овог члана уговора у свему сагласно члану 5 овог уговора, у том случају Наручилац има право да наплати средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

**Члан 13**

На све односе уговорних страна који нису посебно регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

За све спорове из овог уговора или у вези са овим уговором надлежан је суд одговарајуће стварне надлежности.

**Члан 14**

Све евентуалне измене и допуне овог уговора пуноважне су уколико су учињене у писаној форми, сагласношћу воља уговорних страна, анексом овог уговора.

**Члан 15**

Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака, од којих 3 (три) за Наручиоца, а 2 (два) за Испоручиоца.

**ИСПОРУЧИЛАЦ НАРУЧИЛАЦ**

директор директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Саша Милићевић, дипл. економиста

**ОБРАЗАЦ/ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПАРТИЈУ 1.**

За оступак јавне набавке добара:1.1.23-Д/20 – Хоризонталне једностепене пумпе:

Партија 1: хоризонтална једностепена пумпа, број 1. и/или

Партија 2: хоризонтална једностепена пумпа, број 2.

Понуђач, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ даје следећу

**И з ј а в у**

**о обиласку локације**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, по телефенској пријави коју је поднео Наручиоцу о обавештењу Наручиоца, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020. године, обишао је локацију где ће се вршити уградња предмета набавке, детаљно је прегледао локацију (Резервоар \_\_\_\_\_\_\_ воде на постројењу за прераду воде „Таково“ у Такову, општина Уб и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде)-

Датум Потпис,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

За Наручиоца: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

(п о т п и с)

***Напомена:*** *Обилазак локације је услов који морају да испуне понуђачи како би*

*понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени представник*

*понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца.*

***Неопходно је најавити обилазак и договорити тачан термин.***

**ОБРАЗАЦ/ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПАРТИЈУ 2.**

За оступак јавне набавке добара: 1.1.23.-Д/20 – Хоризонталне једностепене пумпе:

Партија 1: хоризонтална једностепена пумпа, број 1. и/или

Партија 2: хоризонтална једностепена пумпа, број 2.

Понуђач, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ даје следећу

**И з ј а в у**

**о обиласку локације**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, по телефенској пријави коју је поднео Наручиоцу о обавештењу Наручиоца, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020. године, обишао је локацију где ће се вршити уградња предмета набавке, детаљно је прегледао локацију (Резервоар \_\_\_\_\_\_\_ воде на постројењу за прераду воде „Таково“ у Такову, општина Уб и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде)-

Датум Потпис,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

За Наручиоца: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

(п о т п и с)

***Напомена:*** *Обилазак локације је услов који морају да испуне понуђачи како би*

*понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени представник*

*понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца.*

***Неопходно је најавити обилазак и договорити тачан термин.***