Број: 352-30/17-01

Општина Уб

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Отворени поступак – радови

ИЗГРАДЊА ФОНТАНЕ У ОКВИРУ ГРАДСКОГ ПАРКА У УБУ

ЈН бр. 1.3.4/2017 није обликована по партијама

У Убу, 28.04.2017. године

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

- Позив за давање понуде

- Општи подаци о јавној набавци

- Подаци о предмету јавне набавке

- Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН, образац и упутство за доказивање испуњености тих услова

- Упутство за сачињавање понуде

- Општи подаци о понуђачу

- Образац понуде

- Модел уговора

- Образац структуре цене, са упутством

- Образац трошкова припреме понуде

- Изјава понуђача да прихвата услове из позива и конкурсне документације

- Изјава 2

- Изјава 3

- Изјава 4

- Изјава 5

- Образац ПО1

- Образац ПО2

# 1. Позив за подношење понуде

1.1.     ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

| Назив наручиоца: | Председник општине Уб |
| --- | --- |
| Адреса: | Улица 3.октобра бр. 4, 14210 Уб |
| ПИБ: | 105884538 |
| Матични број: | 07188927 |
| Шифра делатности: | 8411 |
| Број рачуна: | 840-100640-72 |
| Интернет адреса | www.opstinaub.org.rs |
| Врста наручиоца: | Локална самоуправа |
| Врста поступка ЈН: | Јавна набавка у отвореном поступку |
| Врста предмета: | Радови |
| Контакт: | Сања Марковић, sanja.markovic@opstinaub.org.rs |
| Број: | 352-30/17-01 |
| Датум објављивања: | 28.04.2017. године |

1.2.	ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је изградња фонтане у оквиру градског парка у Убу - у даљем тексту „Јавна набавка“, односи се на радове у свему према спецификацији радова из конкурсне документације.

Јавна набавка није обликована по партијама.

Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:

ОРН 45451100 – Постављање декоративних елемената

1.3.	ВРСТА ПОСТУПКА

Јавна набавка радова спроводи се у отвореном поступку у складу са чланом 32., чланом 55. став 1. тачка 2. и чланом 61. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15), чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања  испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/15), као и у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Закључком Општинског већа Општине Уб бр. 06-42-7/2017-01 од 25.04.2017. године и Одлуком о покретању предметног поступка јавне набавке бр. 020-148/17-01 од 27.04.2017. године.

1.4.     ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Средства за реализацију предметне јавне набавке обезбеђена су буџетом општине Уб за 2017. годину, раздео 3, глава 3, програмска класификација 0701-0001, функција 451, позиција 30, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти.

1.5.     ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА

Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом.

Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу оригинала, јасна и недвосмислена, као и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача, према Упутству понуђачима како да сачине понуду и Упутству како се доказује испуњеност услова за учешће у поступку који су саставни део конкурсне документације.

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

- Понуда се подноси на српском језику.

- Исправна је она понуда која је благовремено предата и која испуњава све услове из конкурсне документације.

- Понуда са варијантама није дозвољена.

- Важност понуде је 60 дана.

Додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде понуђачи могу тражити у писаном облику дописом упућеним на адресу: Општина Уб, Ул. 3. октобра бр. 4, 14210 Уб, или e-mail на адресе sanja.markovic@opstinaub.org.rs и stefan.teodosic@opstinaub.org.rs најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

1.6.	КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена".

У случају да постојања две или више понуда са истом ценом предност ће имати понуда са понуђеним дужим гарантним роком.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.

1.7.	НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и на интернет адреси наручиоца: www.opstinaub.org.rs (секција: Јавне набавке и конкурси).

Понуђачи морају да обиђу локације где ће се изводити радови,  односно  морају да изврше увид у пројектну документацију на основу које ће се изводити радови, у циљу детаљног упознавања са врстом и обимом радова сваког радног дана у периоду од 10-14 часова уз претходну најаву на тел. 014-411-622, контакт Милена Ђокић или Благоје Цонић, о чему ће дати изјаву која је саставни део конкурсне документације.

1.8.	НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. Понуда се доставља у затвореној коверти и подноси лично на писарницу Општинске управе Уб, или путем поште, на адресу Општинска управа Уб, Ул. 3. октобра бр. 4, 14210 Уб,  до понедељка, 29.05.2017. године до 12,30 часова.

На предњу страну коверте понуђач лепи попуњен помоћни образац ПО2 из конкурсне документације. Уколико представник понуђача учествује у поступку отварања набавке, потребно да је комисији преда попуњен помоћни образац ПО1.

Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у разматрање.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

1.9.	МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, у понедељак, 29.05.2017. године у 13,00 часова у Општинској управи Уб, Ул. 3. октобра бр. 4, 14210 Уб, канцеларија 308/310 – Сала за састанке.

1.10.	УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији преда писано пуномоћје (Образац ПО 1), којим ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

1.11.	РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

1.12.	ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује поседовањем доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама и на начин дефинисан конкурсном документацијом.

Такође вас обавештавамо да сте приликом подношења понуде у обавези да Модел уговора попуните, потпишете и оверите, јер ће по датом моделу уговора са изабраним понуђачем бити закључен уговор.

Наручилац задржава право да одустане од доделе уговора за предметну јавне набавку, уколико се измене околности под којима је покренут поступак јавне набавке, у случају пријема неодговарајућих и неприхватљивих понуда или одустане из другог на закону заснованог разлога.

2.     ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.	Подаци о наручиоцу:

| Назив наручиоца: | Председник општине Уб |
| --- | --- |
| Адреса: | Улица 3.октобра бр. 4, 14210 Уб |
| ПИБ: | 105884538 |
| Матични број: | 07188927 |
| Шифра делатности: | 8411 |
| Број рачуна: | 840-100640-72 |
| Интернет адреса | www.opstinaub.org.rs |
| Врста наручиоца: | Локална самоуправа |
| Врста поступка ЈН: | Јавна набавка у отвореном поступку |
| Врста предмета: | Радови |
| Контакт: | Сања Марковић, sanja.markovic@opstinaub.org.rs |

- Предмет набавке

Предмет јавне набавке је изградња фонтане у оквиру градског парка у Убу - у даљем тексту „Јавна набавка“, односи се на радове у свему према спецификацији радова из конкурсне документације.

Јавна набавка није обликована по партијама.

Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:

ОРН 45451100 – Постављање декоративних елемената

- Врста набавке: Набавка радова

- Сврха спровођења поступка: Ради закључења уговора о јавној набавци.

- Јавна набавка није обликована по партијама.

- Рок извршења радова: 45 дана од дана увеђења у посао.

3. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН образац и упутство за доказивање испуњености тих услова

3.1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН

1)	Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код
надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Доказ: Овај доказ је јавно доступан на интернет страници надлежног органа и понуђач није дужан да га доставља, само уписује интернет страницу надлежног органа.

2)	Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако он и његов законски
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре.

Доказ: извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ако понуду подноси предузетник, овај доказ доставља само за њега, као физичко лице - доставља се уверење надлежне полицијске управе МУП-а Србије. (ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда).

3)	Услов: Овај услов је брисан – не доказује се

4)	Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или
стране државе, када има седиште на њеној територији.

Докази:

* Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе

* Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

(достављају се копије; наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Уколико се понуђач налази у поступку приватизације, доставља потврду надлежног органа да се налази у поступку приватизације - потврда коју је издала Агенција за приватизацију.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац, пре доношења одлуке о додели уговора може да захтева од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа. Доказ за тачку 1) је јавно доступан на интернет страници надлежног органа и понуђач није дужан да га доставља.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача, за тачке од 1. - 4. доставља само неоверену копију решења о упису у Регистар понуђача и уписује број и датум издавања решења

3.2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН

5) Услов:Право на учешће у поступку има понуђач који по било ком основу (уговор о раду на одређено или неодређено време, уговор о допунском раду, уговор о привремено-повременим пословима), у складу са Законом о раду, има ангажованог радника са важећом дозволом за обављање делатности која представља предмет конкретне јавне набавке - одговорни извођач радова са одговарајућом лиценцом Инжењерске коморе Србије.

Доказ: Лиценца бр. 432 и 450 и 410 или 413 или 414 одговорног извођача радова, коју издаје Инжењерска комора Србије и потврда Инжењерске коморе Србије којом се доказује да је лиценца још увек важећа, уговор о радној ангажованости и обрасци М Фонда ПИО.

Докази се достављају у неовереним фотокопијама.

6)	Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним техничким капацитетом у власништву или закупу

-  У вези са техничким капацитетом наглашавамо да ће при увођењу у посао комисијски бити констатована постојећа оштећења на гранитним плочама и ивичњацима у околини будуће фонтане одн. постојеће стање парковске површине и да ће понуђач морати да да изјаву којом се обавезује да ће после извршених радова парк оставити у стању које је затекао при увођењу у посао.

- С тим у вези понуђач даје изјаву да ће у свом раду користити  ручни рад и лаку радну механизацију како за ископ, тако и за транспорт.

- Изјава понуђача која је саставни део конкурсне документације, а која садржи:

- тврдњу да понуђач располаже довољним техничким капацитетом у власништву или закупу за реализацију ове јавне набавке,

- прихватање обавезе да ће после извршених радова парк оставити у стању које је затекао при увођењеу у посао и

- да ће у свом раду користити ручни рад и лаку радну механизацију како за ископ, тако и за транспорт.

Непридржавање обавеза из изјаве представљаће раскидни услов уговора о изградњи.

7)	Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним

пословним капацитетом.

Неопходан пословни капацитет:

Понуђач мора да има најмање један посао на истим или сличним радовима који су предмет ове јавне набавке у претходне три године ( 2014, 2015, 2016), с тим што се исти и сличан посао сматра изградња, реконструкција, санација фонтана или базена, а вредност тог посла по једном објекту не може бити мања од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Доказ: Понуђач као доказ прилаже неоверене фотокопије рачуна или окончаних ситуација за извршене радове уз припадајући уговор.

8)    Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским капацитетом.

Неопходан финансијски капацитет:

Понуђач мора да има укупно остварен пословни приход од минимално 30.000.000 динара за претходне 3 обрачунске године (2014, 2015. и 2016. година).

Доказ:

као доказ прилаже неоверене фотокопије следећих докумената:

-	извештај о бонитету издат од стране надлежног органа или

-	биланс стања и биланс успеха са мишњељем овлашћеног ревизора или извод из тог биланса стања

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Изабрани Понуђач пре потписивања уговора доставља 4 (четири) бланко сопствене менице за ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА, оверене печатом и потписом овлашћеног лица;

-	захтев за регистрацију менице, оверен од стране пословне банке, са датумом овере после отварања понуда; меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења (»Службени гласник РС« број 56/11 од 29.07.2011. године);

-	фотокопија картона депонованих потписа, оверена од стране пословне банке, са датумом овере после објављивања позива,

Менице за извршење обавезе у уговореном року

1.	У случају доцње са започињањем активности по појединачном уговору до 10 дана од дана
потписивања појединачног уговора, Наручилац може активирати ову меницу на износ од 1

% од вредности појединачног уговора по дану доцње.

2. У случају доцње при извршењу уговорених радова кривицом извршиоца не дуже од 10 дана Наручилац може активирати ову меницу на износ од 1% од вредности појединачног уговора по дану доцње.

Меница за случај раскида Уговора кривицом извршиоца

3. У случају раскида Уговора у току важења истог, Наручилац може ову меницу активирати у износу од 10% вредности намењених средстава за ову јавну набавку.

Разлози за раскид уговора:

- Доцња са започињањем активности. Доцња са започињањем активности дефинисаних појединачним уговором од 10 дана,

- Пробијање рока кривицом извршиоца. Пробијање налогом-појединачним уговором дефинисаног рока кривицом извођача за 10 дана,

- Одустајање извршиоца од Уговора,

- као и други разлози дефинисани Законом.

Меница за за отклањање недостатака у гарантном року

4. У случају да извршиоц не отклони уочене недостатке на објекту или у раду објекта у гарантном року а према одредбама Уговора, Наручилац може ову меницу активирати у износу од 5% вредности намењених средстава за ову јавну набавку

4.3. ОБРАЗАЦ И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА из чл. 75. и 76. ЗЈН

|  |  | Назив документа |  | Ко је издао документ Број и датум издавања документа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Извод из регистра Агенције за привредне регистре (Овај доказ је јавно доступан на интернет страници надлежног органа и понуђач није дужан да га доставља, само уписује интернет страницу) |  | Доказ је јавно доступан на интернет страници |  |  |
| 2 |  | Доказ да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. (наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда). |  |  |  |  |
| 3. |  | Нема – брисан услов |  |  |  | . |
| 4. |  | * Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе * Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. (достављају се копије; наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. или Потврда да се понуђач налази у поступку приватизације, коју је издала Агенција за приватизацију |  | Пореска управа Филијала Локална самоуправа |  |  |
| Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача, за тачке од 1. - 4. доставља само неоверену копију решења о упису у Регистар понуђача и уписује број и датум издавања решења . |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | - Лиценца бр. 432 одговорног извођача радова |  | Инжењерска комора Србије Инжењерска комора Србије да не (заокружити) Уговор од |  | потврда важи до 201__ . |
|  |  | i |  |  |  |  |
|  |  | коју издаје Инжењерска комора Србије; - Потврда Инжењерске коморе Србије, којом се доказује да је лиценца још увек важећа - лиценца потписана и оверена - уговор о раду или уговора о радном ангажовању и |  |  |  |  |
|  |  | - обрасци М Фонда ПИО |  | Обрасци |  |  |
|  |  |  |  | да не (заокружити) |  |  |
|  |  | - Лиценца бр. 450 одговорног извођача радова i коју издаје Инжењерска комора Србије; |  | Инжењерска комора Србије |  | потврда важи до 201 . |
|  |  | - Потврда Инжењерске коморе Србије, којом се доказује да је лиценца још увек важећа - лиценца потписана и оверена |  | Инжењерска комора Србије да не (заокружити) |  |  |
|  |  | - уговор о раду или уговора о радном ангажовању и - обрасци М Фонда ПИО |  | Уговор од Обрасци да не (заокружити) |  |  |
|  |  | - Лиценца бр. 410 или 413 или 414 одговорног извођача радова |  | Инжењерска комора Србије |  |  |
|  |  | i коју издаје Инжењерска комора Србије; - Потврда Инжењерске коморе Србије, којом се доказује да је лиценца још увек важећа - лиценца потписана и оверена |  | Инжењерска комора Србије да не (заокружити) |  | потврда важи до 201 . |
|  |  | - уговор о раду или уговора о радном ангажовању и |  | Уговор од |  |  |
|  |  | - обрасци М Фонда ПИО |  | Обрасци |  |  |
|  |  |  |  | да не (заокружити) |  |  |
| 6. | Технички капацитет: Изјава понуђача |  | - која садржи: -тврдњу да понуђача располаже довољним техничким капацитетом у власништву или закупу за реализацијо ове јавне набавке, -прихватање обавезе да ће после извршених радова парк оставити у стању које је затекао при увођењеу у посао и -да ће у свом раду користити лаку радну механизацију како за ископ, тако и за транспорт. да не (заокружити) |  |  |  |
| 7. | Пословни капацитет: Понуђач мора да има најмање један посао на истим или сличним радовима који су предмет ове јавне набавке у претходне три године (2014, 2015, 2016), с тим што се исти и сличан посао сматра изградња, реконструкција, санација фонтана или базена, а вредност тог посла по једном објекту не може бити мања од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а. |  | - фотокопије рачуна или окончаних ситуација за извршене радове уз припадајући уговор. да не (заокружити) |  |  |  |
| 8. | Финансијски капацитет: - укупно остварен пословни приход од минимално 30.000.000 динара за претходне 3 обрачунске године (2014, 2015. и 2016. година). |  | Приложене су неоверене фотокопије докумената: - извештај о бонитету издат од стране надлежног органа или биланс стања и биланс успеха са мишњељем овлашћеног ревизора или извод из тог биланса стања да не (заокружити) |  |  |  |

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде за јавну набавку радова за изградња фонтане у оквиру градског парка у Убу. Понуђач мора испуњавати све Законом о јавним набавкама одређене услове за учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом.

Понуђач мора испуњавати све Законом о јавним набавкама одређене услове за учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом.

5.1. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда се доставља у конкурсној документацији са свим странама, које су нумерисане редним бројевима, где се, на местима где је потребно приложити доказе, убацују прилози, а конкурсна документација и докази морају бити упаковани у једну целину (у фасциклу, регистратор или само повезани јемствеником).

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце дате у конкурсној документацији, читко - штампаним словима. Свака исправка текста или цифре мора бити парафирана и оверена печатом, у противном ће понуда бити неприхватљива.

Сви трошкови везани за припрему понуде и учешће у поступку јавне набавке падају на терет понуђача осим законом предвиђених изузетака.

У случају одустанка од закључења уговора о јавној набавци, наручилац неће бити одговоран ни на који начин за било какву штету коју понуђач може услед тога да претрпи, укључујући али не ограничавајући се на изгубљену добит, упркос томе што је наручилац био упозорен на могућност наступања штете.

5.2. ЈЕЗИК

Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити састављени на српском језику.

5.3. ВАЛУТА

Понуда се изражава у динарима.

5.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

- РОК ИЗВОЂЕЊА

Рок за извођење радова је 45 дана.

- ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за изведене радове је најмање две године.

5.7. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде, заинтересовано лице може тражити у складу са чланом 20. ЗЈН (писани облик, електронском поштом и телефаксом), најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, доставити одговор у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.

Заинтересовано лице ће свој захтев доставити на следећу адресу наручиоца: Општина Уб, ул. 3. октобра бр. 4., 14210 - Уб, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку број 1.3.4./17".

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

5.8. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА

Наручилац задржава право да може захтевати додатне информације у вези понуђених радова.

5.9. ЦЕНА

Цена се исказује у динарима, без обрачунатог ПДВ-а. Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом  92. Закона о јавним набавкама.

5.10. РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

- 45 дана по испостављеним привременим и окончаној ситуацији.

5.11. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Подаци, које понуђач оправдано означи као поверљиве, биће коришћени само за намене јавног позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке.

5.12. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

- Понуда ће бити одбијена ако:

- не садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом,

- понуђач истовремено учествује у више од једне понуде (самостално и као подизвођач; самостално и као члан групе понуђача; као подизвођач и члан групе понуђача).

5.13 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Понуда мора да важи најмање 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија као неприхватљива и као таква се неће разматрати. У случају истека важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача продужење рока важења понуде и у том случају понуђач не може мењати понуду.

5.14. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена".

У случају да постојања две или више понуда са истом ценом предност ће имати понуда са понуђеним дужим гарантним роком.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.

5.15. РОК ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

По пријему одлуке о додели уговора, изабрани понуђач ће бити позван да закључи уговор у року од највише 8 дана од тренутка када се стекну законски услови (члан 113. ЗЈН).

Изабрани понуђач је дужан да одмах приступи потписивању уговора, односно да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року од 8 дана од дана када га је наручилац позвао да закључе уговор, односно од дана када је примио уговор на потпис, уз оверену и потписану потврду о пријему уговора - повратницу. Уколико изабрани понуђач не достави потписан и оверен уговор у наведеном року сматраће се да је одустао од потписивања уговора, па наручилац може закључити уговор са следећим најповољнијим понуђачем.

5.16. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ, ЧЛАН 80. ЗЈН

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Обавезно је навођење који је подизвођач у питању. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1. до 4., а додатне услове испуњавају заједно. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

5.17. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ЧЛАН, 81. ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде унети назив конзорцијума из споразума о заједничком извршењу набавке. Споразум је саставни део заједничке понуде којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Споразум мора садржати све податке у складу са чланом 81. ЗЈН. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1. до 4., а додатне услове испуњавају заједно.

За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати образац „Подаци о понуђачу", као и образац за оцену испуњености услова из члана 75. ЗЈН. Ове стране конкурсне документације понуђач ће копирати у довољном броју примерака за све учеснике у заједничкој понуди. Све остале обрасце из конкурсне документације оверавају и потписују сви учесници у заједничкој понуди на истом обрасцу.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди.

5.18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама,

- учинио повреду конкуренције,

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења, на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет за период од претходне три године уколико поседује:

- правоснажну судску пресуду,

- исправу о реализованом средству обезбеђења испуњавања уговорних обавеза,

- исправу о наплаћеној уговорној казни,

- рекламацију потрошача,  односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року,

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором,

- изјаву о раскиду уговора због неиспуњења обавеза, дату на начин и под условима предвиђеним законом којом се уређује облигациони однос,

- записник комисије, формиране од стране наручиоца, којим је констатовано да радови нису изведени у складу са понудом и уговором.

Наручилац ће одбити понуду уколико се понуђач који је поднео понуду налази на списку негативних референци које води Управа за јавне набавке, уколико је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу. Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету набавке за који је понуђач добио негативну референцу, понуђач мора доставити меницу за озбиљност понуде у износу од 15% вредности понуде.

5.19. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права подноси  у року од 10 дана од  дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки Наручиоцу непосредно или поштом, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији, препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, уз уплату прописане таксе.

Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може се добити на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки

5.20. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Понуђач може извршити тражену измену у року за достављање понуда.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача и поштански број |  |
| Одговорна особа (потписник уговора) |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон и телефакс |  |
| Идентификациони број ПИБ |  |
| Матични број понуђача |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| П О Н У Д А |  |

за јавну набавку радова - Изградња фонтане у оквиру градског парка у Убу

УКУПНА ЦЕНА за изградња фонтане у оквиру градског парка у Убу износи:

динара, без ПДВ

УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ од 20 %) :	динара са ПДВ

Рок за извођење радова је 45 дана од дана увођења извођача у посао.

Услови плаћања: 45 дана по испостављеној привременој и окончаној ситуацији.

Рок важења понуде је 60 дана, од дана отварања понуда.

Гарантни рок за радове:_________________(најмање 24 месеца)

Понуду дајем:

(заокружити и попунити 1. 2 или 3)

- самостална

- заједничка, са

(уколико понуђач доставља заједничку понуду, навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

- са подизвођачем:

(уколико

понуђач ангажује подизвођаче, навести назив и седиште свих подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача)

Датум:		Потпис овлашћеног лица:

Место:

М.П.

| PREDMER I PREDRAČUN RADOVA SA TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM ZA IZGRADNJU FONTANE U UBU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - PREDMER I PREDRAČUN ELEKTRO RADOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAPOMENA: Sve pozicije obuhvataju nabavku, isporuku na mesto ugradnje, montažu i povezivanje opreme i materijala, a takođe i isporuku pripadajuće tehničke dokumentacije i uputstava za rukovanje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r.broj | OPIS POZICIJE | jed.mere |  | količina |  |  |  | jed. cena |  |  |  | ukupna cena |  |  |
| 1.1 | RAZVODNI ORMAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Isporuka, montaža i povezivanje razvodnog ormana.Orman je za montažu na zid i opremljen je vratima i bravom. Mehanička zaštita je IP 54. Ulaz kablova je odozdo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Orman je čelični, od dvostruko dekapiranog lima, za montažu na zid i opremljen je vratima i bravom. Mehanička zaštita je IP 54. Ulaz kablova je odozdo. | kom. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Tropolna teretna sklopka, 40A, 400V, proizvodnje Schneider (ili drugog proizvođača istih tehničkih karakteristika i kvaliteta) | kom. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Automatski prekidač, četvoropolni, sa diferencijalnom zaštitom, IN40A, IΔ0.03A, 400V, proizodnje Schneider (ili drugog proizvođača istih tehničkih karakteristika i kvaliteta) | kom. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Kontaktor, 230 V,16A, 50 Hz, montaža na šinu, proizvodnje Schneider (ili drugog proizvođača istih tehničkih karakteristika i kvaliteta) | kom. |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Kontaktor, 230 V, 9A, 50 Hz, montaža na šinu, proizvodnje Schneider (ili drugog proizvođača istih tehničkih karakteristika i kvaliteta) | kom. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Instalacioni automatski prekidač, tropolni, 16A, 230V, 6 kA, tip C, proizvodnje Schneider ili slično | kom. |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Instalacioni automatski prekidač, jednopolni, 16A, 230V, 6 kA, tip C, proizvodnje Schneider (ili drugog proizvođača istih tehničkih karakteristika i kvaliteta) | kom. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Instalacioni automatski prekidač, jednopolni, 6A, 230V, 6 kA, tip C, proizvodnje Schneider (ili drugog proizvođača istih tehničkih karakteristika i kvaliteta) | kom. |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Bimetalno rele 12-16A, 400V, proizvodnje Schneider (ili drugog proizvođača istih tehničkih karakteristika i kvalit.) | kom. |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.0 | Grebenasta jednopolna sklopka 1-0-2, 10 A, 500 V, proizvodnje Schneider (ili drugog proizvođača istih tehničkih karakteristika i kvaliteta) | kom. |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Programabilni tajmer, 24 h, 220 V, 50 Hz, sa baterijskim napajanjem i kontaktom 16 A, 250 V, montaža na šinu, proizvodnje Schneider (ili drugog proizvođača istih tehničkih karakteristika i kvaliteta) | kom. |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Stabilisani ispravljač 230 VAC/12DC, 120W, montaža na DIN šinu | kom. |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Stabilisani ispravljač 230 VAC/12DC, 50W, montaža na DIN šinu | kom. |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Elektro uredjaj kontrole nivoa vode, EWR 2, proizvodnje OASE (ili drugog proizvođača istih tehničkih karakteristika i kvaliteta) | kom. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Ostali nespecificirani materijal (unutrašnje ožičenje, redne stezaljke kablovski uvodnici, natpisne pločice, itd.) | komplet |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Montaža ormana | komplet |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | RAZVODNI ORMAN | ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Isporuka materijala i izrada izvoda za motorne potrošače i osvetljenje kablovima sa bakarnim provodnicima, PVC izolacijom i plaštom, tipa PP00. Kablovi se vode u instalacionoj cevi (kanalice). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | PP00-Y 2x2.5 mm2 |  | met. |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | PP00-Y 3x1.5 mm2 |  | met. |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | PP00-Y 3x2.5 mm2 |  | met. |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | PP00-Y 4x4 mm2 |  | met. |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Kabl fontanski, podvodni, 3x1.5 mm2 |  | met |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Metalno plastificirano bužir crevo |  | met. |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Materijal OG instalacije (uticnice, kanalice i slično) |  | komplet |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Montaža električne instalacije |  | komplet |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  | ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | SVETILJKE, ELEKTRO INSTALACIONI MATERIJAL, OSVETLJENJE, KABLOVSKI REGALI I DOPUNSKO IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Isporuka i polaganje gibljivih PVC cevi:prečnika 23 mm |  | met. |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Senzor kontrole nivoa vode, WSS 20-4, Proizvodjač: OASE (ili drugog proizvođača istih tehničkih karakteristika i kvaliteta) |  | kom. |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Kablovska uvodnica tip KD, Proizvodjač: OASE (ili drugog proizvođača istih tehničkih karakteristika i kvaliteta) |  | kom. |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Reflektori za dekorativno osvetljenje fontane, LED Beli, IP 68,OASE (ili drugog proizvođača istih tehničkih karakteristika i kvaliteta) |  | kom. |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Linijsko LED svetlo polukružno duž ivice fontane |  | met. |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Linijsko LED svetlo oko centralnog pravouganika u sredini fontane |  | met. |  |  |  | 6,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Isporuka materijala i premošćenje izolovanih spojeva na hidrotehničkim instalacijama i premošćenje ventila i nepouzdanih spojeva kablovskih regala provodnikom N2XH-J 1x16 mm2 sa postavljanjem odgovarajućih stopica i podloški. |  | kom. |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Isporuka materijala i izrada instalacije za dopunsko izjednačenje potencijala u tehničkoj prostoriji i povezivanje hidrotehničkih potrošača na postojeću instalaciju za dopunsko izjednačenje potencijala. Spojevi traka/traka se vrše ukrsnim komadima, a veze na opremu i strane provodne delove vijčanim vezama ili varenjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 | a) P 25x4 JUS N.B4.901 ~ |  | met. |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 | b) JUS N.B4.936 |  | kom. |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.0 | c) obrada spojeva varenjem |  | kom. |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | d) spoj na zavrtanj |  | kom. |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Potrošni, montažni i ostali nespecifirani materijal instalacije |  | kompl. |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Montaža |  | kompl. |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | SV., EL.INST. MAT., OSV., KABL. REG. I DOP. IZ. POT. |  | ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Merenje otpora izolacije, provera neprekidnosti zaštitnog provodnika, provera ispunjenja uslova zaštite od indirektnog dodira i merenje otpora uzemljenja na zaštitnim kontaktima, sa izdavanjem atesta. | paušal. |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Funkcionalna provera instalacije i puštanje u stalni rad | paušal. |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ZAVRŠNI RADOVI | ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A) | UKUPNO POD A): (1.1 + 2.1 + 3.1 + 4.1) | UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - PREDMER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POS | OPIS RADOVA | J. MERA | KOLIČINA | JED. CENA | UKUPNO |
| I | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 1.1. | Iskop zemlje III kategorije za temelje objekta i prilazne staze do i oko fontane. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju utovariti i odvesti na gradsku deponiju na udaljenost do 5km. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³, mereno u zbijenom stanju | m³ | 69,59 |  |  |
| 1.2. | Nabavka i ugradnja šljunka u sloju debljine 10 cm, ispod temelja fontane i prilaznih staza. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +/- 1 cm. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 81,44 |  |  |
|  | ZEMLJANI RADOVI - ukupno |  |  |  |  |
| II | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Svi betoni su kategorije BII. Izvodjač je u obavezi da dostavi projekat betona |  |  |  |  |
| 2.1. | Izrada armirano betonskih temelja marke MB 30. Izraditi oplatu i temelje armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima BAB87. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³. | m3 | 8,08 |  |  |
| 2.2. | Betoniranje armirano betonskih zidova bazena fontane i šahta za opremu fontane debljine 15 cm. Beton vodonepropusnosti VDP3 u skladu sa standardom EN 206-1:2000.Izraditi oplatu za zidove i armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Betonirati sa betonom MB 30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. U cenu ulazi i oplata. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³. | m³ | 11,44 |  |  |
| 2.3. | Betoniranje armirano betonskih zidova šahta za opremu fontane debljine 20 cm.Beton MB 30 vodonepropusnosti VDP3 u skladu sa standardom EN206-1:2000 Izraditi oplatu za zidove i armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Betonirati sa betonom MB 30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. U cenu ulazi i oplata. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³. | m³ | 4,25 |  |  |
| 2.4. | Betoniranje armirano betonske temeljne ploče šahta debljine 15cm. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³. | m³ | 0,39 |  |  |
| 2.5. | Betoniranje armirano betonskih lukova fontane, debljine 30-100cm. Izraditi oplatu za zidove i armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Betonirati sa betonom MB 30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. Beton mora biti otporan na mraz M150 u skladu sa SRPS UM1.016:1992 U cenu ulazi i oplata. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³. | m³ | 6,04 |  |  |
| 2.6. | Izrada cementne košuljice debljine 4 cm, kao podloge i sloja za pad. Podlogu za košuljicu, pre nanošenja košuljice, očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom „jedinicom“, razmere 1:3 i negovati je dok ne očvrsne. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 41,18 |  |  |
| 2.7. | Izrada mršavog betona MB 15 u sloju od d=10cm koji će služiti kao podloga za postavljanje hidroizolacije i izlivanje ab zidova šahta i bazena fontane. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 43,50 |  |  |
| 2.8. | Izrada armiranog betona koji će služiti kao podloga za postavljanje pumpi u šahtu (110x110x26cm). |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m3 | 0,31 |  |  |
|  | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI - ukupno |  |  |  |  |
| III | ARMIRAČKI |  |  |  |  |
| 3.1. | Nabavka, transport, sečenje, savijanje i ugradnja armature GA240/360, RA400/500-2 i MAG 500/560. Cenom obuhvatiti i distancere koji fiksiraju udaljenost armature od oplate. Količine armature date aproksimativno do izrade detalja. |  |  |  |  |
|  | Obračun po kilogramu. | kg | 4.530,60 |  |  |
|  | ARMIRAČKI - ukupno |  |  |  |  |
| IV | ZIDARSKI |  |  |  |  |
| 4.1 | Zidanje zaštitnih zidova za hidroizolaciju betonskim blokovima 20cm u cementnom malteru razmere 1:3. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 16,93 |  |  |
|  | ZIDARSKI - ukupno |  |  |  |  |
| V | IZOLATERSKI |  |  |  |  |
| 5.1. | Izolacija bazena fontane, jednokomponentnim elastičnim hidroizolacionim premazom Izolit Flex 1K ili sličnim, pogodnim za lepljenje granitnih ploča i ostvarivanje vodonepropusnosti bazenskih delova. U svemu prema uputstvu proizvođača. Posebno obratiti pažnju na obradu prodora cevi i slivnika, shodno tome primeniti i dodatno zaptivanje trajnoelastičnim kitom. U cenu uračunati sve potrebne predradnje i prateći materijal. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 52,66 |  |  |
| 5.2. | Izolacija šahta za opremu fontane sa spoljne strane bentonitnim membranama i trakama tipa Voltex Draco, Mapeproof LV ili sličnim, u svemu prema uputstvu proizvođača. U cenu uračunati sve potrebne radnje i prateći materijal,. Nastavke betoniranja, prelaz pod -zid obraditi takođe bentonitnim umetcima radi postizanja vodonepopustljivosti konstrukcije Izolacija šahta za opremu fontane sa spoljne strane bentonitnim membranama i trakama tipa Voltex Draco, Mapeproof LV ili sličnim, u svemu prema uputstvu proizvođača. U cenu uračunati sve potrebne radnje i prateći materijal. Nastavke betoniranja, prelaz pod - zid obraditi takođe bentonitnim umetcima radi postizanja vodonepopustljivosti konstrukcije. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 38,05 |  |  |
| 5.3. | Izrada izolacije lučne konstrukcije, Izolit Hidrofob Concrete ili sličnim, transparentnim zaštitnim premazom. Naneti jednokomponentni proizvod na bazi silikonastih emulzija, silikona i aditiva, sa jakim i trajnim „lotus“ efektom, da izdržava kapilarni pritisak vlage. Ispoštovati blago menjanje boje finalnog materijala na koji se nanosi, bezbojnim ili u boji prema izboru investitora ili projektanta, tako da se dobije sedefasti sjaj. Proizvod naneti četkom, valjkom ili prskalicom, u dva sloja, jedan za drugim sa što kraćom pauzom, a u svemu prema uputstvu proizvođača sa svim potrebnim predradnjama i materijalom. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 30,00 |  |  |
| 5.4. | Hidroizolacioni penetracioni premaz šahta - suve sobe za instalacije fontane, u svemu prema uputstvu proizvođača sa svim potrebnim predradnjama i materijalom. Raditi u više slojeva tako da se obezbedi potpuna vodonepropusnost šahte. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 30,50 |  |  |
| 5.5. | Popunjavanje manjih oštećenja u betonskim elementima u sloju debljine 7-12 mm dvokomponentnim polimernim-cementnim materijalom Izolit REPARATOR ADVANCE ili sličnim. Masu za ugradnju pripremiti mešanjem praškaste i tečne komponente, a prema uputstvu proizvođača. Pripremljenu smesu naneti gletelicom ili špahtlom preko čiste, čvrste i ovlažene betonske podloge, u svemu prema uputstvu proizvođača. U cenu uračunati i potrebnu količinu Izolit veze prajmera kojom je pre ugradnje materijala potrebno premazati podlogu radi ojačanja athezije, a takođe u svemu prema uputstvu proizvođača. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 30,00 |  |  |
|  | IZOLATERSKI - ukupno |  |  |  |  |
| VI | BRAVARSKI |  |  |  |  |
| 6.1. | Izraga i postavljanje potkonstrukcije mostića od čeličnih hladno oblikovanih kutijastih profila 80x50x3mm. U cenu uračunati kompletno montiranje u antikorozivnu zaštitu. |  |  |  |  |
|  | Obračun po kg. | kg | 157,78 |  |  |
| 6.2. | Izraga i postavljanje potkonstrukcije klupa od hladno oblikovanih profila 80x50x3mm. U cenu uračunati kompletno montiranje u antikorozivnu zaštitu. |  |  |  |  |
|  | Obračun po kg. | kg | 102,60 |  |  |
|  | BRAVARSKI - ukupno |  |  |  |  |
| VII | TESARSKI/ PODOPOLAGAČKI |  |  |  |  |
| 7.1. | Nabavka, transport i postavljanje drvene obloge mostića dimenzija 154x20x5cm od hrastove gradje I klase. Drvena konstrukcija mora biti inpregnirana protiv truljenja, zaštićena antifungicidno i antiinsekticidno sa završnim premazom otpornim na atmosverske uticaje u tonu po izboru projektanta i investitora. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 10,66 |  |  |
| 7.2. | Nabavka, transport i postavljanje drvene obloge klupa. Od hrastove građe zaštićene po opisu 7.1. Dimenzije prema glavnom projektu. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 4,20 |  |  |
|  | TESARSKI/PODOPOLAGAČKI - ukupno |  |  |  |  |
| VIII | KAMENOREZAČKI |  |  |  |  |
| 8.1. | Nabavka, transport i postavljanje ploča od granita, dimenzija 30x30x3 cm, po dnu bazena fontane, po izboru projektanta. Ploče postaviti u cementnom malteru razmere 1:3, fugovati i očistiti, u slogu po projektu i uputstvu projektanta. U cenu ulaze i priprema podloge, postavljanje ploča na vodonepropusnom lepku i vodonepropusno fugovanje. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 43,20 |  |  |
| 8.2. | Nabavka, transport i oblaganje ivica bazena fontane granitnim pločama. Dimenzije ploča prema glavom projektu. Ploče postaviti u cementnom malteru razmere 1:3, fugovati i očistiti, u slogu po projektu i uputstvu projektanta. U cenu ulaze i priprema podloge, postavljanje ploča na vodonepropusnom lepku i vodonepropusno fugovanje. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 21,62 |  |  |
| 8.3. | Nabavka, transport i postavljanje ploča od granita na prilaznim i obodnim stazama oko fontane, dimenzija i vrste kao u ostatku gradskog parka. Ploče postaviti u šljunku, fugovati i očistiti, u slogu kao u ostatku parka ili uputstvu projektanta. U cenu ulaze i priprema podloge, postavljanje ploča i fugovanje. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 33,50 |  |  |
|  | KAMENOREZAČKI - ukupno |  |  |  |  |
|  | NEPREDVIĐENI I DODATNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Ovi radovi se odnose na radove koji se mogu pojaviti tokom izvođenja, a sada se projektom ne mogu predvideti.Za nepredviđene radove je predviđeno 5% odvrednosti ukupnih radova 0.05 x (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII). Radovi će se izvesti samo uz pismenu saglasnost investitora i nadzornog organa uz usvojenu dokaznicujedinične cene od strane investitora i nadzornog organa. |  |  |  |  |
|  | NEPREDVIĐENI I DODATNI RADOVI - ukupno |  |  |  |  |
|  | B) REKAPITULACIJA - GRAĐEVINSKIH I GRAĐ. ZANATSKIH RADOVA |  |  |  |  |
| I | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| II | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| III | ARMIRAČKI |  |  |  |  |
| IV | ZIDARSKI |  |  |  |  |
| V | IZOLATERSKI |  |  |  |  |
| VI | BRAVARSKI |  |  |  |  |
| VII | TESARSKI/ PODOPOLAGAČKI |  |  |  |  |
| VIII | KAMENOREZAČKI |  |  |  |  |
|  | SVEGA : |  |  |  |  |
|  | NEPREDVIĐENI RADOVI (+5%) |  |  |  |  |
|  | UKUPNO POD B) : |  |  |  |  |

| - PREDMER I PREDRAČUN HIDROMAŠINSKIH RADOVA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Zemljani radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mašinski iskop zemlje II i III kategorije za polaganje cevovoda i šahti sa podgrađivanjem. Pozicija obuhvata i prethodno mašinsko skidanje humusa u sloju od 20cm sa odlaganjem na privremenu deponiju radi kasnijeg humuziranja. U cenu ove pozicije uračunati sve radove na iskopu, podgradi rova. Obračun po m3 iskopane zemlje. |  |  |  |  |  |  |
|  | kanalizacija-odvod vode iz fontane | m3 | 8,10 | x |  |  |  |
|  | kanalizacija-drenažna voda | m3 | 2,92 | x |  |  |  |
|  | kanalizacione šahte | m3 | 6,75 | x |  |  |  |
| 2 | Planiranje dna rova sa tačnošću od +/- 2 cm prema projektovanoj niveleti. Obračun po m2 isplanirane površine. | m2 | 8,92 | x |  |  |  |
| 3 | Nabavka, transport i razastiranje peska duž rova krupnoće zrna do 4mm, 10cm ispod ceviNabavka, transport i razastiranje peska duž rova krupnoće zrna do 4 mm, 15 cm, oko cevi i 10cm iznad cevi sa finim planiranjem gornje površine i ugradnjom peska sa nabijanjem u slojevima. Obračun po m3 ugrađenog peska. |  |  |  |  |  |  |
|  | kanalizacija-odvod vode iz fontane | m3 | 2,10 | x |  |  |  |
|  | kanalizacija-drenažna voda | m3 | 1,42 | x |  |  |  |
| 4 | Nabavka materijala, transport i tampon sloja od šljunka prirodne granulacije d=20cm ispod šahti. Obračun po m3 ugrađenog šljunka. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 0,90 | x |  |  |  |
| 5 | Zatrpavanje rova probranim materijalom iz iskopa na delu trase gde ista prolazi ispod zelenih površina. Ugradnja se vrši uz mašinsko nabijanje u slojevima od po 30cm. Obračun po m3 zatrpanog rova. | m3 | 7,36 | x |  |  |  |
| 6, | Utovar, odvoz i istovar viška zemlje na deponiju ili lokaciju koju odredi nadležni organ a do udaljenosti od oko 5km. Obračun po m3 odvežene zemlje. | m3 | 3,66 | x |  |  |  |
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI I: |  |  |  |  |  |  |
| II | Betonski radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, transport i izrada betonske podloge dimenzija 1,5 x 1,5 m, od armiranog betona MV 20, debljine 20 cm, za postavljanje šahti, u dnu šahta odraditi kinetu. Obračun po m³ ugrađene podloge. | m3 | 0,90 | x |  |  |  |
| 2 | Nabavka materijala, transport i ugradnja tipskih AB prefabrikovanih prstenova, kružnog poprečnog prečnika 100cm, visine 50 cm i debljine zida 10 cm. Spojeve prstenova obraditi vodonepropusnim malterom. Obračun po komadu. | kom. | 2,00 | x |  |  |  |
| 3 | Nabavka materijala, transport i ugradnja tipskih AB betonskih , prefabrikovanih, konusnih prstenova, unutrašnjeg prečnika 600/1000 mm, visine 0,60 m. Obračun po komadu. | kom. | 2,00 | x |  |  |  |
| 4 | Nabavka materijala, transport i izrada završnih prstenova šahti za ugradnju poklopca u nivou terena, od armiranog betona MV30, dimenzija 1,5 x 1,5 x 0,2 m, sa kružnim otvorom prečnika 0,6 m, zajedno sa oplatom i armaturom.U cenu uračunata potrebna oplata, armatura i negovanje betona. Obračun po komadu ugrađenog završnog prstena. | kom. | 2,00 | x |  |  |  |
|  | UKUPNO BETONSKI RADOVI II: |  |  |  |  |  |  |
| III | Montažerski radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, transport i ugrađivanje PE (polietilenskih) cevi odgovarajućeg fitinga. Nakon montaže izvršiti ispitivanje mreže na pritisak od 10 bara. Vodovodne cevi ugrađene u zid izolovati filcom. Obračun po m. |  |  |  |  |  |  |
|  | PE ND40 | m' | 62,04 | x |  |  |  |
|  | PE ND75 | m' | 12,24 | x |  |  |  |
|  | PE ND110 | m' | 5,52 | x |  |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i montaža pvc kanalizacionih cevi i odgovarajućih fazonskih komada. Spoljnu mrežu postaviti u rovove na posteljicu od peska d=10cm. Obračun po m. |  |  |  |  |  |  |
|  | PVC cev Ø50 | m' | 4,20 | x |  |  |  |
|  | PVC cev Ø75 | m' | 1,44 | x |  |  |  |
|  | PVC cev Ø110 | m' | 7,20 | x |  |  |  |
|  | PVC cev Ø160 | m' | 21,24 | x |  |  |  |
| 3 | Nabavka, transport i montaža fazonskih komada sa prirubnicama od Ductil liva, PN 10, uključujući šrafove, matice podloške i zaptivnu gumu za sledeće prečnike i dužine. Obračun po kom. |  |  |  |  |  |  |
|  | T komad DN 100x100 (PN 10) | kom | 2,00 | x |  |  |  |
|  | T komad DN 100x80 (PN 10) | kom | 1,00 | x |  |  |  |
|  | T komad DN 80x80 (PN 10) | kom | 1,00 | x |  |  |  |
|  | Q komad, 90º, DN 80 mm (PN 10) | kom | 3,00 | x |  |  |  |
|  | FFR komad, DN 100x65 (PN 10) | kom | 2,00 | x |  |  |  |
|  | FF komad, PN 10 DN 80 (PN 10) L=100 mm | kom | 1,00 | x |  |  |  |
|  | FF komad, PN 10 DN 80 (PN 10) L=200 mm | kom | 1,00 | x |  |  |  |
|  | FF komad, PN 10 DN 80 (PN 10) L=300 mm | kom | 2,00 | x |  |  |  |
|  | FF komad, PN 10 DN 100 (PN 10) L=100 mm | kom | 2,00 | x |  |  |  |
|  | FF komad, PN 10 DN 100 (PN 10) L=300 mm | kom | 1,00 | x |  |  |  |
|  | FF komad, PN 10 DN 100 (PN 10) L=500 mm | kom | 3,00 | x |  |  |  |
|  | FF komad, PN 10 DN 100 (PN 10) L=600 mm | kom | 1,00 | x |  |  |  |
|  | nepovratna klapna DN100 | kom | 2,00 | x |  |  |  |
|  | flanš adapter sistema 200 DN110 | kom | 2,00 | x |  |  |  |
| 4 | Nabavka, transport i ugradnja zatvarača potrebnog prečnika. Obračun po komadu ugrađene opreme. |  |  |  |  |  |  |
|  | propusni zatvarač DN40 | kom | 2,00 | x |  |  |  |
|  | nepovratni zatvarač DN40 | kom | 1,00 | x |  |  |  |
|  | leptirasti zatvarač DN80 | kom | 3,00 | x |  |  |  |
|  | leptirasti zatvarač DN100 | kom | 2,00 | x |  |  |  |
| 5 | Nabavka, transport i ugradnja vodomera DN40. Obračun po komadu ugrađene opreme. | kom | 1,00 | x |  |  |  |
| 6 | Nabavka, transport i ugradnja elektromagnetnog ventila 2/2 Bürket tip 6213 (ili drugog proizvođača istih tehničkih karakteristika i kvaliteta) normalno zatvoren, navojni priključci otvori G 1 1/2'', nazivni protočni otvor DN40mm, telo ventila od mesinga, zaptivni materijal NBR, za razne fluidetemperature do 90˚C i pritiske od 0 bara do 10 bara, napajanje 230V/50Hz. Obračun po komadu ugrađene opreme. | kom | 1,00 | x |  |  |  |
| 7 | Nabavka, transport i ugradnja radnih pumpi tip Vogel FHS 65-25/554, 5.5kW (ili drugog proizvođača istih tehničkih karakteristika i kvaliteta). Obračun po komadu ugrađene pumpe. | kom | 2,00 | x |  |  |  |
| 8 | Nabavka, transport i ugradnja drenažne pumpe tip Lowara DOC 7(T) 0,55kW, (ili drugog proizvođača istih tehničkih karakteristika i kvaliteta) zajedno sa metalnom cevi 5/4'' dužine 2,00m. Obračun po komadu ugrađene pumpe. | kom | 1,00 | x |  |  |  |
| 9 | Nabavka, transport i montža jonskog omekšivača vode tip OV 0835/RX65B3 jonoizmenjivačka kolona: "Wave Cyber" 08 x 35, (ili drugog proizvođača istih tehničkih karakteristika i kvaliteta) dimenzije kolone: Æ 214 x 898 mm, zapremina kolone: 25 l, jonoizmenjivačka masa:Lewatit MonoPlus S-100, (ili drugog proizvođača istih tehničkih karakteristika i kvaliteta) količina jonoizmenjivačke mase:20 l, kapacitet omekšivača:70 m3 x 1º, (3500 l između 2 regeneracije za vodu UT = 18 ºn), max. radni protok:1000 l/h, tabletirana so, zapremina solanke:80 l, dimenzije solanke:Æ 380 x 380 x 790 mm, potrošnja soli: » 3 kg/reg., priključak napojne vode:3/4", priključak meke vode:3/4", kanalizacioni priključak:1/2", radni pritisak: 2 - 6 bar,radna temperatura:1 - 35 0C, upravljanje: automatski ventil RX65B3. Obračun po komadu omekšivača sa solankom. | kom | 1,00 | x |  |  |  |
| 10 | Nabavka, transport i ugradnja mehaničkog filtera: Tip: BWT RF 100A, 100 mcr, za uklanjanje mehaničkih nečistoća iz sirove vode, max kap.85 m3/h, automatski. Obračun po komadu ugrađenog filtera. | kom | 1,00 | x |  |  |  |
| 11 | Nabavka, transport i ugradnja zatvarača za ispust vode iz fontane S70T-oprema Oase (ili drugog proizvođača istih tehničkih karakteristika i kvaliteta) Obračun po komadu ugrađene opreme. | kom | 2,00 | x |  |  |  |
| 12 | Nabavka, transport i ugradnja usisne korpe SF 200/100/15 E-oprema Oase (ili drugog proizvođača istih tehničkih karakteristika i kvaliteta). Obračun po komadu ugrađene opreme. | kom | 2,00 | x |  |  |  |
|  | UKUPNO MONTAŽERSKI RADOVI III: |  |  |  |  |  |  |
| IV | Bravarski radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, bojenje minijumom i montaža liveno-gvozdenih penjalica, tipa DIN 1212. U šahtove ugraditi penjalice na svakih 30cm, smaknute od ose za po 5cm, naizmenično levo i desno. Obračun po komadu. | kom | 5,00 | x |  |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja kružnog šaht poklopca sa dubokim ramom, prečnika 60cm i nosivisti 250 kN, u gornji prsten šahta. Obračun po komadu. | kom | 3,00 | x |  |  |  |
| 3 | Nabavka materijala, izrada i montaža prohronskog lima d=4mm, b=0,34m L=2*8,0m oko pe cevi DN40 koji služi za regulisanje debljine vodene zavese. Na svakih 50cm postaviti brezon vijak M6 600mm sa maticama koji će regulisati otvor. Obračun po m2, u cenu uračunati i brezon vijak. | m2 | 6,94 | x |  |  |  |
| 4 | Nabavka materijala, izrada i montaža držača cevovoda od prohronskog lima L=300mm, d=4mm, b=30mm šrafe se u beton pomoću prohromskog vijka M16, po dva vijka na jedan držač. Obračun po komadu držača zajedno sa dva vijka. | kom | 34,00 | x |  |  |  |
|  | UKUPNO BRAVARSKI RADOVI IV: |  |  |  |  |  |  |
| V | Ostali hidromašinski radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Izrada podzemnog katastra posle polaganja i ispitivanja cevovoda, a pre zatrpavanja (vodovodna i kanalizaciona mreža) . Obračun po m. | m' | 113,88 | x |  |  |  |
| 2 | Probno hidrauličko ispitivanje cevovoda - vodovodna mreža. Obračun po m. | m' | 87,70 | x |  |  |  |
| 3 | Dezinfekcija cevovoda u svemu prema tehničkim uslovima -vodovodna mreža. Obračun po m'. | m' | 87,70 | x |  |  |  |
|  | UKUPNO OSTALI HIDROMAŠINSKI RADOVI V: |  |  |  |  |  |  |
| REKAPITULACIJA HIDROMAŠINSKIH RADOVA |  |  |  |  |  |  |  |
| I | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| II | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| III | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| IV | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| V | OSTALI HIDROMAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO POD C) |  |  |  |  |  |  |

| - PREDMER I PREDRAČUN OSTALIH RADOVA NA IZGRADNJ FONTANE U UBU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ | OPIS RADOVA | J. MERA | KOLIČINA | JED. CENA | UKUPNO |
| 1. | Puštanje u rad fontane i probni rad u trajanju do 1 godine ( praćenje rada fontane, čišćenje, konzerviranje u zimskom period) | paušal | 1 |  |  |
| 2. | Odgovarajuća stručna obuka za 2 izvršioca komunalnog javnog preduzeća za održavanje fontane ( tokom trajanja probnog rada fontane) | paušal | 1 |  |  |
| 3. | Geodetski snimak i elaborate podzemnih instalacija | paušal | 1 |  |  |
| 4. | Elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije za izveden objekat | paušal | 1 |  |  |
| UKUPNO POD D) |  |  |  |  |  |

| REKAPITULACIJA SVIH RADOVA ZA IZGRADNJU FONTANE U UBU |  |  |
| --- | --- | --- |
| A) | ELEKTRORADOVI |  |
| B) | GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO–ZANATSKI RADOVI |  |
| C) | HIDROMAŠINSKI RADOVI |  |
| D) | OSTALI RADOVI |  |
| UKUPNO BEZ PDVa |  |  |
| PDV 20% |  |  |
| UKUPNO SA PDVom |  |  |

МОДЕЛ УГОВОРА

Напомена: попунити, потписати, сваку страну парафирати, оверити печатом и доставити уз понуду!

У Г О В О Р

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА - изградња фонтане у оквиру градског парка у Убу

Закључен између:

1. ОпштинаУб, ул. 3. октобра бр. 4, 14210 Уб, МБ: 07188927, ПИБ 105884538, т.р. бр. 840-100640-72, коју заступа Дарко Глишић, Председник општине (у даљем тексту: „Наручилац“), и

2.	                          из

ул.                                                                              бр.

(у даљем тексту: Извођач радова) ПИБ______________,матични број	, број рачуна_____________________________________које заступа Директор ___________________________________________

___________________

Уговорачи су се споразумели о следећем:

Члан 1.

Предмет уговора јавне набавке бр. 1.3.4/17 је изградња фонтане у оквиру градског парка у Убу.

Члан 2.

Извођач радова, као најповољнији понуђач се обавезује да, за потребе наручиоца, изврши радове, који чине предмет овог уговора, у свему према условима из понуде и захтеву наручиоца, да прихвата обавезу да ће после извршених радова локацију у парку оставити у стању које је затекао при увођењу у посао и да ће у свом раду користити ручни рад и лаку радну механизацију како за ископ, тако и за транспорт.

Уколико Извођач радова у року од 7 дана не врати локацију у парку у првобитно стање,  Наручилац има право да, после поновне опомене сва оштећења у парку настала чињењем Извођача радова или не придржавањем обавеза из става 1. овог члана отклони на терет Извођача радова, ангажовањем другог извођача радова

Члан 3.

Уговорена вредност из чл. 1. уговора износи__________________________динара без ПДВ,

а	_____________________динара са ПДВ, по понуди бр.________________ од

_____________ године.

Члан 4.

Услови плаћања:

- у року од 45 дана по испостављеној привременој или окончаној ситуацији.

Члан 5.

Рок за извођење радова је 45 дана, рачунајући од дана увођења извођача у посао.

Члан 6.

Извођач радова наступа са подизвођачем	,

Ул.	из	, који ће делимично извршити

предметну набавку, у делу:	.

Члан 7.

Уговорне стране констатују да је понуђач пре потписивања уговора доставио 4 (четири)

бланко сопствене менице, као средство финансијског обезбеђења, бр. 	,

и	, оригиналан образац захтева за регистрацију меница и

копију картона депонованих потписа, оверену од стране пословне банке са датумом овере после објављивања позива.

На основу понуде и прихваћених услова из позива за давање понуде од стране понуђача, наручилац задржава право да активира меницу код пословне банке извођача радова, ради наплате средстава у износу:

Менице за извршење обавезе у уговореном року

- У случају доцње са започињањем активности по уговору до 10 дана од дана потписивања уговора, Наручилац може активирати ову меницу на износ од 1 % од вредности уговора по дану доцње.

- У случају доцње при извршењу уговорених радова кривицом извршиоца не дуже од 10 дана Наручилац може активирати ову меницу на износ од 1% од вредности уговора по дану доцње.

Меница за случај раскида Уговора кривицом извршиоца

3.	У случају раскида Уговора у току важења истог, Наручилац може ову меницу активирати
у износу од 10% вредности намењених средстава за ову јавну набавку.

Разлози за раскид уговора:

- Доцња са започињањем активности. Доцња са започињањем активности дефинисаних уговором од 10 дана,

- Пробијање рока кривицом извршиоца. Пробијање уговором дефинисаног рока кривицом извођача за 10 дана,

- Одустајање извршиоца од Уговора,

- као и други разлози дефинисани Законом.

Меница за за отклањање недостатака у гарантном року

4. У случају да извршиоц не отклони уочене недостатке на објекту или у раду објекта у гарантном року а према одредбама Уговора, Наручилац може ову меницу активирати у износу од 5% вредности намењених средстава за ову јавну набавку.

Члан 8.

Обавезује се Извођач радова да уговорене радове изведе у свему према важећим техничким прописима, стандардима и правилима струке за ту врсту посла.

Члан 9.

Извођач је дужан да, пре почетка извођења радова, писмено обавести наручиоца о лицу које је одредио за одговорног извођача, а наручилац је дужан да обавести извођача о лицу коме је поверио вршење стручног надзора над извођењем радова.

Члан 10.

Извођач радова се обавезује да, при извођењу радова, изврши обезбеђење градилишта, тако што ће предузети све потребне мере за безбедност објекта, саобраћаја, околине и заштиту околине за све време трајања грађења.

Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и мера заштите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и опште заштите и сигурности својих радника и трећих лица током извођења радова, а све у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о планирању и изградњи.

Уколико Извођач радова не изврши обавезе из ст.1.овог члана, одговоран је и сноси сву насталу штету.

За евентуалну штету причињену трећим лицима одговоран је Извођач радова.

Члан 11.

За радове по овом уговору утврђује се гарантни рок од_______________(најмање 24) месеца, од дана овере окончане ситуације.

У гарантном року Извођач радова је дужан да, без права на накнаду, отклони све недостатке који се појаве његовом кривицом. Извођач радова је дужан да се, на писмени позив Наручиоца, одазове у року од 7 (седам) дана, ради отклањања недостатака, а у случају хитне интервенције, одмах по позиву Наручиоца.

Уколико Извођач радова у овом року не приступи отклањању недостатака, који су проистекли његовом кривицом, Наручилац има право да, после поновне опомене, недостатке отклони на терет Извођача радова, ангажовањем другог извођача радова.

.

Члан 12.

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе позитивних законских прописа. Уговарачи сагласно искључују примену посебних узанси о грађењу (»Службени лист СРЈ« бр. 18/77) у делу одредби које су у супротности са овим уговором.

Члан 13.

У случају спора по овом уговору, решаваће надлежан суд.

Члан 14.

Уговор је закључен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих  по 2 (два) примерка задржава свака уговорна страна.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА:	ЗА НАРУЧИОЦА:

_______________________                                                      ________________________

Дарко Глишић, председник

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ

ПОПУНИ

| Редни број | Елементи структуре цене | Динара без ПДВ | Динара са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укупна цена за изградња фонтане у оквиру градског парка у Убу |  |  |
| Укупно: |  |  |  |

Упутство како да се попуни образац структуре цене:

- под редним бројем 1. у табели, исказати цену понуђених радова, у коју су урачунати сви елементи цене коштања.

Напомена: Сматраће се да је сачињен образац структуре цене уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.

Датум:		Потпис овлашћеног лица:

Место:

М.П.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПР1ПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Редни број | Елементи трошкова | Динара без ПДВ | Динара са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трошкови прибављања средстава обезбеђења |  |  |
| 2 | Остали трошкови (навести који) |  |  |
| Укупно: |  |  |  |

Датум:		Потпис овлашћеног лица:

Место:		М.П.

ИЗЈАВА 1.

Изјављујемо

- Да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из позива за доделу уговора у отвореном поступку бр. 1.3.4 /17 , објављеном на Порталу јавних набавки, дана 28.04.2017. године за набавку радова на изградњи фонтане у оквиру градског парка у Убу и све услове наведене у конкурсној документацији под којима подносимо своју понуду. Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може бити контрадикторан овим условима.

- Да смо у потпуности упознати са садржајем пројектне документације за изградњу фонтане у Убу (пројекта за грађевинску дозволу) и на исту немамо примедби

Место и датум:	М.П.	Понуђач:

ИЗЈАВА 2.

Изјављујемо

- Да располажемо довољним техничким капацитетом у власништву или закупу за реализацију ове јавне набавке

- Да прихватамо обавезу да ћемо после извршених радова парк оставити у стању које смо затекли при увођењу у посао

- Да  ћемо у свом раду користити ручни рад и лаку радну механизацију како за ископ, тако и за транспорт.

Место и датум:	М.П.	Понуђач:

И З Ј А В А 3.

ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Изјављумо да смо дана ______________2017. године, обишли локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледали локацију и извршили увид у пројектно техничку докуметнацију и добили све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

Датум 		                                       Потпис

у  ________________                                                       __________________

Напомена: Обилазак локације и увид у пројектно техничку документцију  је обавезан

ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА 4.

у складу са чланом 6. став 1. тачке 6)-(5) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС“, број 86/15) и чл. 78/2 ЗЈН

Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању понуде у поступку јавне набавке изградња фонтане у оквиру градског парка у Убу бр. ЈН 1.3.4., поштовао све важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да овај понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

Датум ________________                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.                    ______________________

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 5.

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам понуду у поступку  јавне   набавке  изградња фонтане  у оквиру градског парка у Убу бр. ЈН 1.3.4/17

поднео  независно,  без договора  са другим  понуђачима  или  заинтересованим  лицима.

Датум:		       Потпис овлашћеног лица:

Место:		М.П.          	______

Образац ПО 1

Број: ___________________

Датум:__________________ 2017. године

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

________________________________________________________________________

(име и презиме лица које представља понуђача)

из ____________________________	ул . _________________________________

бр.л.к._________________________	издате од____________________________

овлашћује се да у име и за рачун

________________________________________________________________________

(назив и адреса понуђача)

може учествовати у отвореном поступку јавне набавке радова бр. 1.3.4/17 - изградња фонтане  у оквиру градског парка у Убу.

Представник понуђача има овлашћења да у име и за рачун понуђача предузима све радње у предметном поступку, и то да може

* потписати, потврдити исправку рачунске контроле или неке друге грешке која не утиче на исправност понуде.

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

Образац ПО 2

ПРИМАЛАЦ:

ОПШТИНА УБ

Улица 3.октобра бр. 4

14210 Уб

ПОНУЂАЧ

| Назив |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| МБ |  |
| ПИБ |  |
| Број телефона и е-mail адреса |  |
| Име и презиме овлашћеног лица за контакт |  |

ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

ИЗГРАДЊА ФОНТАНЕ  У ОКВИРУ ГРАДСКОГ ПАРКА У УБУ

РЕДНИ БРОЈ 1.3.4/2017

! НЕ ОТВАРАТИ !

датум и сат подношења:

____________________

(попуњава Писарница)