Број: 344-94/17-01

Председник општине Уб

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Отворени поступак – радови

УЛИЦА НОВА 1 - МУРГАШ НОВО НАСЕЉЕ

ЈН бр. 1.3.8/2017

У Убу, 22.11.2017. године

На основу чл. 32. и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” брoj 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 020-196/17-01 од 20.11.2017. године и Решења о образовању комисије за спровођење поступка бр. 020-197/17-01 од 20.11.2017.  године, припремљена је конкурсна документација која садржи:

Позив за подношење понуде	3

Упутство понуђачима како да сачине понуду	6

Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује испуњеност	14

Обавезни услови	14

Додатни услови	15

Образац 1 – Подаци о понуђачу	19

Образац 2 – Понуда	20

Образац 3 – Изјава о независној понуди	21

Образац 4 - Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде	22

Образац 5.1 - Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима	23

Образац 5.2 - Изјава о ангажовању подизвођача	24

Образац 5.3 – Подаци о подизвођачу	25

Образац 6.1 - Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди	26

Образац 6.2 - Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду	27

Образац 7 – Модел уговора	28

Образац 8 – Техничка спецификација радова	36

Образац 9 - Oбразац структуре цене	74

Образац 10 - Изјава понуђача о одговорном извођачу	75

Образац 11 - Изјава понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 1. Закона	76

Образац 12 - Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75.  ст. 2. Закона	77

Образац 13 - Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. ст. 1. Закона	78

Образац 14 - Изјава о прибављању полисе осигурања	79

Образац 15 - Списак изведених радова	80

Образац 16 – Потврда референтног наручиоца	81

Образац 17 - Трошкови припреме понуде	82

Образац ПО 1	83

Образац ПО 2	84

Укупан број страна: 84

# 1. Позив за подношење понуде

1.1.     ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

| Назив наручиоца: | Председник општине Уб |
| --- | --- |
| Адреса: | Улица Војводе Мишића бр. 20-б, 14210 Уб |
| ПИБ: | 105884538 |
| Матични број: | 07188927 |
| Шифра делатности: | 8411 |
| Број рачуна: | 840-100640-72 |
| Интернет адреса | www.opstinaub.org.rs |
| Врста наручиоца: | Локална самоуправа |
| Врста поступка ЈН: | Јавна набавка у отвореном поступку |
| Врста предмета: | Радови |
| Контакт: | Сања Марковић, sanja.markovic@opstinaub.org.rs Стефан Теодосић, stefan.teodosic@opstinaub.org.rs |
| Број: | 344-94/17-01 |
| Датум објављивања: | 21.11.2017. године |

1.2.	ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је Улица Нова 1 - Мургаш ново насеље у Убу и то радови који се односе на саобраћајницу, кишну канализацију, фекалну канализацију, електроинсталације, телекомуникације и непредвиђене радове, у свему према спецификацији из конкурсне документације. Шифра ОРН:  45233120 - Радови на изградњи путева.

Јавна набавка није обликована по партијама.

1.3.	ВРСТА ПОСТУПКА

Јавна набавка радова спроводи се у отвореном поступку у складу са чланом 32., чланом 55. став 1. тачка 2. и чланом 61. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15 и 68/15), чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања  испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/15), као и у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Закључком Општинског већа Општине Уб бр. 06-55-3/2017-01 од 06.09.2017. године и Одлуком о покретању предметног поступка јавне набавке бр. 020-196/17-01 од 20.11.2017. године.

1.4.     ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Средства за реализацију предметне јавне набавке обезбеђена су буџетом општине Уб за 2017. годину, раздео 3, глава 3, програмска класификација 0701-0001, функција 451, позиција 30, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти.

1.5.     ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА

Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом.

Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу оригинала, јасна и недвосмислена, као и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача, према Упутству понуђачима како да сачине понуду и Упутству како се доказује испуњеност услова за учешће у поступку који су саставни део конкурсне документације.

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

- Понуда се подноси на српском језику.

- Исправна је она понуда која је благовремено предата и која испуњава све услове из конкурсне документације.

- Понуда са варијантама није дозвољена.

- Важност понуде је 60 дана.

Додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде понуђачи могу тражити у писаном облику дописом упућеним на адресу: Општинска управа Уб, Ул. Војводе Мишића бр. 20-б, 14210 Уб, или e-mail на адресе sanja.markovic@opstinaub.org.rs и stefan.teodosic@opstinaub.org.rs најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

1.6.	КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Уколико понуђачи понуду поднесу са истом ценом, биће изабран понуђач који је понудио краћи рок извршења посла.

Уколико понуђачи понуду поднесу са истом ценом и истим роком извршења посла, биће изабран понуђач који је у претходне три године остварио већи пословни приход по основу изведених радова који су предмет ове набавке.

1.7.	НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и на интернет адреси наручиоца: www.opstinaub.org.rs (секција: Јавне набавке и конкурси).

Конкурсну документацију понуђачи могу лично преузети на адреси наручиоца: Општинска управа Уб, Ул. Војводе Мишића бр. 20-б, 14210 Уб,  уз овлашћење.

Понуђачи могу да обиђу локацију где ће се изводити радови,  односно  могу да изврше увид у пројектну документацију у циљу детаљног упознавања са врстом и обимом радова сваког радног дана у периоду од 10-14 часова уз претходну најаву на тел. 014-411-622, локал 125, Благоје Цонић или на е-mail urbanizam@opstinaub.org.rs.

1.8.	НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. Понуда се доставља у затвореној коверти и подноси лично на писарницу Општинске управе Уб, или путем поште, на адресу Председник општине Уб, Војводе Мишића бр. 20-б, 14210 Уб,  до петка, 22.12.2017. године до 10,00 часова.

На предњу страну коверте понуђач лепи попуњен помоћни образац ПО2 из конкурсне документације.

Уколико представник понуђача учествује у поступку отварања набавке, потребно да је комисији преда попуњен помоћни образац ПО1.

Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у разматрање.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

1.9.	МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, у петак, 22.12.2017. године у 10,30 часова у Општинској управи Уб, Војводе Мишића бр. 20-б, 14210 Уб, Скупштинска сала.

1.10.	УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији преда писано пуномоћје (Образац ПО 1), којим ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

1.11.	РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

1.12.	ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује поседовањем доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама и на начин дефинисан конкурсном документацијом.

Такође вас обавештавамо да сте приликом подношења понуде у обавези да Модел уговора попуните, потпишете и оверите, јер ће по датом моделу уговора са изабраним понуђачем бити закључен уговор.

# 2. Упутство понуђачима како да сачине понуду

2.1.     ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуда, докази и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском језику.

Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране овлашћеног судског тумача.

Поступак отварања понуда води се на српском језику.

2.2.	ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуда треба да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени читко и штампаним словима, потписани и оверени од стране овлашћеног лица понуђача, а у свему у складу са конкурсном документацијом.

Пожељно је да документација буде повезана и тако спакована и нумерисана да се поједини листови не могу накнадно уметати.

На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и потпише и то:

- уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- уколико понуду подноси група понуђача, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног члана групе понуђача.

НАПОМЕНА: Ради боље прегледности, није потребно прилагати позив за подношење понуда, упутство понуђачима, објашњење о начинима доказивања и обрасце који се не односе на понуђача, већ исти могу бити изостављени из понуде. Уколико доставите и обрасце који се не односе на понуђача, такви обрасци би требало да буду означени као „Није применљиво“ и оверени потписом и печатом понуђача.

2.3.	ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

2.4.     ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се подноси у засебној затвореној коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком „Измена понуде“, „Допуна понуде“ или „Опозив понуде“ за јавну набавку бр. 1.3.8/2017 – Улица Нова 1 - Мургаш ново насеље (НЕ ОТВАРАТИ). Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Измена или опозив понуде се доставља путем поште или лично сваког радног дана 08,00 - 14,00 сати, на адресу наручиоца. Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.

2.5.	САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

2.6.	УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (не може бити већи од 50 %) и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача, на начин дефинисан овом конкурсном документацијом.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

2.7.	ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно

према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкма, а додатне услове испуњавају заједно, док услове из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2.8.	НАЧИН ПЛАЋАЊА

Извођач доставља Наручиоцу привремене ситуације, које Наручилац плаћа Извођачу у року од 45 (четрдесет и пет) дана од дана достављања ситуације оверене и потписане од стране Извођача и надзорног органа.

Обрачун за извршене радове и утрошени материјал вршиће се на основу овереног грађевинског дневника и грађевинске књиге.

2.9.	ВАЛУТА И ЦЕНА

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У случају понуђене неуобичајено ниске цене, наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 92. Закона о јавним набавкама.

2.10.	ГАРАНТНИ РОК

Минимални гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова наручиоцу.

2.11.	ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави следеће инструменте обезбеђења:

- Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције - оригинал, за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора, и са роком важења 60 дана дуже од потписивања записника о примопредаји радова. Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да банкарску гаранцију за добро извршење посла достави наручиоцу у року од 10 дана од дана закључења уговора.

- Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције - оригинал за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора и са роком важења 30 дана дужим од уговореног гарантног рока..

Напомена: износи наведени у писмима о намерама банке могу бити изражени номинално или процентуално од вредности понуде, при чему узимати у обзир укупну вредност понуде изражену у динарима са ПДВ-ом.

- Изјаву о прибављању полисe осигурања објекта у изградњи за објекат који је предмет радова, као и изјаву о прибављању полисе осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, тј. до предаје радова наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова (Образац 14).

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 10 дана од дана закључења уговора наручиоцу достави наведене полисе осигурања – оригинал издат од стране осигуравајуће куће или оверену копију.

2.12.      ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, на е-mail: stefan.teodosic@opstinaub.org.rs и  sanja.markovic@opstinaub.org.rs

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране понуђача, понуђачу и свим лицима која су преузела конкурсну документацију пошаље одговор у писаном облику.

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

2.13.     РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ

Рок важности понуде je најмање 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

2.14.	ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА, КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Понуђач је обавезан да у року од 2 (два) радна дана од дана пријема захтева за објашњења понуде достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неисправна.

2.15.	ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи начин:

- уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним;

- уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално;

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

2.16.	КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ И ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Уколико понуђачи понуду поднесу са истом ценом, биће изабран понуђач који је понудио краћи рок извршења посла.

Уколико понуђачи понуду поднесу са истом ценом и истим роком извршења посла, биће изабран понуђач који је у претходне три године остварио већи пословни приход по основу изведених радова који су предмет одређене партије ове набавке.

Комисија за јавну набавку ће извршити стручну оцену понуда по критеријумима наведеним у овој конкурсној документацији.

Понуда која не одговара свим техничким спецификацијама, односно свим критеријумима и условима из позива и конкурсне документације, сматраће се неодговарајућом, односно неприхватљивом и као таква биће одбијена

2.17.	РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

Рок завршетка радова је највише 150 (стопедесет) дана од дана увођења у посао.

2.18.	РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом.

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године за радове. Доказ може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

2.19.	МОДЕЛ УГОВОРА

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем је дужно да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.

Када се ради о групи понуђача овлашћени члан групе понуђача је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора, а чланови групе понуђача дужни су да парафирају све стране модела уговора.

У моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи односно сви понуђачи из групе понуђача.

Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.

2.20.	ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Понуђач је у обавези да достави попуњен Образац 8 - Техничка спецификација радова и Образац 9 - Структура цене и, на којем ће се на јасан и недвосмислен начин видети структура предметних радова.

2.21.	ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој званичној интернет страници одмах по доношењу одлуке.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Само закључен уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве активности се не могу започети пре него што уговор буде закључен.

Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен најкасније 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права.

2.22.	ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

У  случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити захтев за заштуту права понуђача, односно поступити у складу са одредбама Закона које уређују поступак заштите права понуђача (члан 148. -158. Закона о јавним набавкама).

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да закључи уговор о предметној јавној набавци.

Захтев за заштиту права у име понуђача, односно заинтересованог лица може да поднесе пословно удружење.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно - предајом у писарници наручиоца, или поштом препоручено са повратницом. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

У случају подношења захтева за заштиту права из става 3. чл. 149. ЗЈН, долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења Одлуке о додели уговора или обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, уплати таксу из члана 156. став 1. Закона, сврха уплате: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, прималац буџет Републике Србије, у складу са упутством објављеним на http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије.

2.23.	ОДУСТАНАК ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године.

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени сви услови за избор најповољније понуде дефинисани Законом о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом.

2.24.	ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА

Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде.

У случају да је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела уколико их је наручилац тражио, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Подаци о државном органу или организацији, одн. органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се благовремено могу добити исправни подаци који су везани за извршење уговора о јавној набавци су:

- Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде.

- Подаци о заштити животне средине могу се добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

Наручилац може одбити понуду уколико се утврди постојање услова из чл. 82. Закона.

За све што није наведено у овој конкурсној документацији, сходно се примењују одредбе Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 и „Службени гласник РС“, бр. 30/2010), Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Службени лист СЦГ“, бр. 1/2003 - Уставна повеља), Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања  испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 83/15), као и остали подзаконски прописи којима су регулисане јавне набавке.

# 3. Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује испуњеност

## 3.1.	Обавезни услови

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона).

Као доказ се доставља следеће, за:

| Правно лице | - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, или - Извод из регистра надлежног Привредног суда (установе) |
| --- | --- |
| Предузетник | - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, или - Извод из одговарајућег регистра. |

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

Као доказ се доставља следеће, за:

| Правно лице | - Извод из казнене евиденције и то: - За законског заступника: уверење надлежне полицијске управе МУП-а - За правно лице: уверење надлежног суда. |
| --- | --- |
| Предузетник | - Извод из казнене евиденције – уверење надлежне полицијске управе МУП-а. |
| Физичко лице | - Извод из казнене евиденције – уверење надлежне полицијске управе МУП-а. |

Према Закону о одговорности правних лица за кривична дела, казнену евиденцију води првостепени суд на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представника или огранка страног правног лица.

Првостепени суд за кривична дела против привреде, против животне средине, примања или давања мита, кривично дело преваре је:

- Основни суд, за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора ≤ 10 година,

- Виши суд, за кривична дела за која је као главна предвиђена казна затвора у трајању дужем од 10 година.

Првостепени суд за кривична дела организованог криминала је Виши суд у Београду.

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

Као доказ, доставља се (1) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде (порези и доприноси) и (2) уверење управе јавних прихода града, односно општине (изворни локални јавни приходи).

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да му није изречена забрана обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона.

НАПОМЕНА 1:

Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке од 1-4. ЗЈН-а понуђач, у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН-а, доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Образац Изјаве је саставни елемент конкурсне документације (Образац 11). Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана и од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом, Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност услова из чл. 75. ст. 2. Закона, понуђач доказује достављањем потписане и оверене Изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине и непостојању забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, на прописаном обрасцу који је саставни део конкурсне документације (Образац 12). Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

На захтев Наручиоца, а пре доношења одлуке о додели уговора, испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем у за то предвиђеном року горе наведених доказа (за тачке 1, 2, и 3 Обавезних услова), који не смеју бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда (члан 77.став 3. ЗЈН) – скенирано на мејл адресу Наручиоца или у штампаној форми. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## 3.2.	Додатни услови

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

3.2.1. Пословни капацитет

Понуђач је у претходне три обрачунске године (2014, 2015. и 2016.) и/или у текућој години остварио пословни приход по основу изведених радова на пословима изградње и/или реконструкције и/или рехабилитације и/или санације саобраћајнице који су предмет ове набавке у износу од

- 200.000.000,00 дин без ПДВ.

Доказ: Списак изведених радова и то за радове који су предмет ове набавке (Образац 15) и потврде инвеститора о изведеним радовима (Образац 16) које се прилажу као саставни део конкурсне документације, уз које понуђач као доказе прилаже:

- копије уговора о извођењу радова,

- копије окончане ситуације за достављене уговоре са припадајућом рекапитулацијом радова, потписане и оверене од стране инвеститора, извођача и надзорног органа (прва и задња страна где се види предмет уговора, вредност изведених радова и овера инвеститора и надзорног органа).

Као адекватан доказ прихватиће се и копије обрачунских ситуација и копије рачуна, у смислу чл. 77. Закона о јавним набавкама.

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима..

Уколико понуду подноси група понуђача, неопходно је да доставе доказе у ком износу су наведени чланови групе понуђача изводили радове за које су, као доказе у понуди, доставили потврде и уговоре.

Потврде наручиоца не морају бити на Обрасцу из конкурсне документације, али обавезно морају садржати:

- назив и адреса наручиоца

- назив и адреса понуђача

- предмет уговора

- вредност изведених радова

- број и датум уговора

- контакт особа наручиоца и телефон

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца.

3.2.2. Кадровски капацитет

Понуђач располаже потребним бројем квалификованих извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:

- 25 (двадесетпет) извршилаца,

- у радном односу на неодређено или одређено време или ангажоване по основу уговора ван радног односа одговорне извођаче радова са личним лиценцама и то:

  - 410 или 412 или 415 или 418 или 712 или 812: 1 извршилац

  - 413 или 414: 1 извршилац.

  - 453: 1 извршилац.

  - 450: 1 извршилац.

Доказ:

- Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача,

- Фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце).

- Фотокопија уговора о раду и одговарајућег обрасца пријаве на осигурање инжењера.

- За носиоца лиценце који је запослен код понуђача: фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија  уговора ван радног односа

Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише.

Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:

- Уговор о привременим и повременим пословима;

- Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности послодавца);

- Уговор о допунском раду.

3.2.3 Технички капацитет

Понуђач располаже довољним техничким капацитетом односно располаже следећом техничком опремом:

| грејдер | 1 |
| --- | --- |
| финишер | 1 |
| асфалтна база | 1 |
| ваљак | 2 |
| багер | 2 |
| комбинована машина „скип“ | 1 |
| камион кипер | 6 |
| булдозер | 1 |
| утоваривач | 1 |

Као доказе техничког капацитета наручилац доставља:

- пописна листа са датумом 31.12.2016. године, потписанa од стране овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом понуђача или аналитичкa картицa основних средстава потписанa од стране овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом понуђача;

- рачун и отпремницa за средства набављена од 1.1.2017. године;

- уговор о закупу, који у прилогу мора имати пописну листу закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 1.1.2017. године; или уговор о лизингу.

На наведеним доказима потребно је видно означити тражену техничку опрему.

3.3. Подношење понуда са подизвођачем

Понуђач, попуњавањем одговарајућег обрасца из Конкурсне документације мора навести да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и навести у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу у другој фази овог поступка, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршавати преко подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама.

Понуђач испуњава све услове самостално и за то доставља доказе у складу са наведеним у Конкурсне документације (обавезне и додатне).

3.4. Подношење заједничке понуде (подношење понуде од стране групе
понуђача)

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем ће бити поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се подносиоци из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке предвиђене чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама.

Подносиоци који поднесу заједничку пријаву одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети пријаву самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку пријаву у име задругара.

Наручилац може да тражи од чланова групе подносилаца да у пријавама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

3.5.	Начин достављања доказа

У складу са чл. 78. Закона о јавним набавкама, лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама. Потребно је само доставити одговарујући документ из кога се чињеница уписа може несумњиво утврдити (решење АПР-а о упису, извод из регистра понуђача или писану изјаву на меморандуму понуђача о упису у регистар са навођењем Интернет адресе на којој се тај податак може наћи).

У складу са чланом 79. Закона о јавним набавкама, докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача да доставе на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, али у том случају мора да наведе који су то докази.

Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен Законом о јавним набавкама или Конкурсном документацијом, ако је подносилац понуде, навео у пријави интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Остали модалитети начина достављања доказа регулисани су чл. 79. ЗЈН.

# Образац 1 – Подаци о понуђачу

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса за пошту: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Текући рачун: |  |
| Пословна банка: |  |
| Телефон: |  |
| Електронска пошта: |  |
| Факс и/или интернет адреса: |  |
| Одговорна особа /потписник уговора/: |  |
| Особа за контакт: |  |

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

# Образац 2 – Понуда

На основу позива за достављање понуда за набавку радова у отвореном поступку ЈН бр. 1.3.8/2017, чији је предмет изградња Улице Нова 1 - Мургаш ново насеље достављамо:

ПОНУДУ     бр. ___________________ од __________________ 2017. године за

1. да квалитетно извршимо све радове у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

а) самостално       б) са подизвођачем        в) заједничка понуда

(заокружити)

2. Услови понуде

| Укупна цена без ПДВ: |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ: |  |
| Рок и начин плаћања: | 45 дана, од дана достављања привремених ситуација и окончане ситуације |
| Рок важења понуде: |  |
| Рок извођења радова: |  |
| Гарантни период: |  |

3.  За делимично извршење јавне набавке ангажовао   _______  подизвођача

(уписати број подизвођача).

Уз понуду прилажемо прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом.

|  |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |

# Образац 3 – Изјава о независној понуди

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама, изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ПОНУДУ за учешће у поступку јавне набавке број 1.3.8/2017 – Улица Нова 1 - Мургаш ново насеље, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач. Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.Образац копирати у потребном броју примерака. Овај образац важи за све партије, уколико понуђач конкурише за све партије, односно за једну или више партија, уколико понуђач конкурише на тај начин (није потребно копирати образац за сваку појединачну партију.

# Образац 4 - Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за јавну набавку бр. 1.3.8/2017 – Улица Нова 1 - Мургаш ново насеље, саставио и потписао

___________________________________________________________________________

(име, презиме и звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

у име и за рачун понуђача

___________________________________________________________________________

- Који наступа самостално

- Који наступа са подизвођачима

- Овлашћеног члана групе понуђача

(заокружити)

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица или овлашћеног члана групе понуђача) |
| --- | --- | --- |

# Образац 5.1 - Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну набавку број 1.3.8/2017 – Улица Нова 1 - Мургаш ново насеље, изјављујемо да не наступамо са подизвођачима.

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: Овај образац попуњава понуђач који не наступа са подизвођачима.

# Образац 5.2 - Изјава о ангажовању подизвођача

(списак подизвођача које је понуђач укључио у понуду)

За реализацију јавне набавке бр. 1.3.8/2017 – Улица Нова 1 - Мургаш ново насеље, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

| Назив подизвођача | Позиција радова које изводи | Учешће подизвођача у % |
| --- | --- | --- |

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима. Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.

# Образац 5.3 – Подаци о подизвођачу

| ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ |  |
| --- | --- |
| Назив подизвођача: |  |
| Адреса за пошту: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Текући рачун: |  |
| Пословна банка: |  |
| Телефон: |  |
| Електронска пошта: |  |
| Факс и/или интернет адреса: |  |
| Одговорна особа /потписник уговора/: |  |
| Особа за контакт: |  |

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

Напомена: Образац „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем. Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.

Образац 6.1 - Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса за пошту: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Текући рачун: |  |
| Пословна банка: |  |
| Телефон: |  |
| Електронска пошта: |  |
| Факс и/или интернет адреса: |  |
| Одговорна особа /потписник уговора/: |  |
| Особа за контакт: |  |

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

Напомена: Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Образац 6.2 - Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у отвореном поступку за јавну набавку бр. 1.3.8/2017 – Улица Нова 1 - Мургаш ново насеље.

Овлашћујемо члана групе	____________________________________________ да у име и за рачун осталих чланова групе наступа пред наручиоцем.

| Пун назив и седиште, (адреса) члана групе | Врста радова које ће изводити члан групе | Учешће члана групе у понуди (у %) | Потпис одговорног лица и печат члана групе |
| --- | --- | --- | --- |
| Овлашћени члан: |  |  | _____________________ Потпис одговорног лица: м.п. |
| Члан групе: |  |  | _____________________ Потпис одговорног лица: м.п. |
| Члан групе: |  |  | _____________________ Потпис одговорног лица: м.п. |
| Члан групе: |  |  | _____________________ Потпис одговорног лица: м.п. |
| Члан групе: |  |  | _____________________ Потпис одговорног лица: м.п. |

Датум:_____________ 2017.г

Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача.

# Образац 7 – Модел уговора

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ РАДОВА ЈН бр. 1.3.8/2017

Закључен између:

1. Општине Уб, ул. 3. октобра бр. 4, 14210 Уб, МБ: 07188927, ПИБ 105884538, т.р. бр. 840-100640-72, коју заступа Дарко Глишић, Председник општине (у даљем тексту: „Наручилац“), и

2. Понуђача:

| Понуђач, __________________________________________________________________ |  |
| --- | --- |
| (назив понуђача) |  |
| МБ: ________________________________ | ПИБ: _______________________________ |
| кога заступа _______________________________________________________________ |  |
| (име заступника) |  |

(у даљем тексту: Извођач радова)

Уговорне стране заједнички констатују:

- да је Наручилац изабрао Извођача радова као најповољнијег понуђача за извођење радова на изградњи улице Нова 1 - Мургаш ново насеље, општина Уб, а по спроведеном отвореном поступку јавне набавке бр. 1.3.8/2017.

- да су средства за реализацију предметне јавне набавке обезбеђена буџетом Општине Уб за 2017. годину, раздео 3, глава 3, програмска класификација 0701-0001, функција 451, позиција 30, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти.

- да саставне делове овог Уговора чине: понуда понуђача, техничка спецификација радова, динамички план радова, банкарске гаранције и полисе осигурања.

У складу са наведеним, уговорне стране споразумеле су се о следећем:

Предмет уговора

Члан 1.

Наручилац у спроведеном поступку јавне набавке бр. 1.3.8/2017, по јавном позиву објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, изабрао извођача

___________________________________________из___________________________ као најповољнијег понуђача за извођење радова на изградњи улице Нова 1 - Мургаш ново насеље у Убу.

Извођач радова ће део радова који су предмет овог уговора извршити са подизвођачима:

| ___________________________________ | _____________________ | _______________ |
| --- | --- | --- |
| (назив подизвођача и део радова) | ПИБ | МБ |

| ___________________________________ | _____________________ | _______________ |
| --- | --- | --- |
| (назив подизвођача и део радова) | ПИБ | МБ |

односно са члановима групе понуђача:

| ___________________________________ | _____________________ | _______________ |
| --- | --- | --- |
| (назив члана групе и део радова) | ПИБ | МБ |

| ___________________________________ | _____________________ | _______________ |
| --- | --- | --- |
| (назив члана групе и део радова) | ПИБ | МБ |

Извођач радова  у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, а сваки члан групе понуђача одговара солидарно.

Члан 2.

Предмет Уговора је извођење радова на изградњи улице Нова 1 - Мургаш ново насеље према спецификацији радова из конкурсне документације, а у свему у складу са понудом извођача број _________________	од ______________ 2017. године, која чини саставни део овог уговора.

Вредност радова и начин плаћања

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова на изградњи улице Нова 1 - Мургаш ново насеље из члана 2. уговора износи укупно:
_______________________________________________динара без ПДВ, односно_______________________________________________динара са ПДВ.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Члан 4.

Извођач доставља Наручиоцу привремене ситуације, које Наручилац плаћа Извођачу у року од 45 (четрдесет и пет) дана од дана достављања ситуације оверене и потписане од стране Извођача и надзорног органа, на рачун бр. _________________________________________

Исплата уговорене цене ће се вршити у року од 45 дана од уредно достављене оверене ситуације, по завршетку посла, сачињеном на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаним од стране стручног надзора.

Комплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _____ дана, рачунајући од дана увођења у посао од стране стручног надзора.

Даном увођења у посао сматра се дан кумулативног стицања следећих услова:

- да је наручилац предао извођачу инвестиционо техничку документацију и одобрење за изградњу,

- да је наручилац обезбедио извођачу несметан прилаз градилишту,

- да је извођач доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Дан увођења у посао констатује се у грађевинском дневнику. Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности наручиоца.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом извођача

- у случају елементарних непогода и дејства више силе

- у случају измене пројектно-техничке документације под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у
писаној форми, уз сагласност надзорног органа, извођач подноси наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном
року, дужан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини 0,01% од укупно уговорене
вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи
од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне наручилац ће извршити, без претходног пристанка
извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете наручилац мора да докаже.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу.

Извођач се обавезује :

- да пре почетка радова наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова наручиоцу;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране наручиоца.

У случају неслагања између пројектне документације и понуде, примењује се предмер и предрачун који је саставни део конкурсне документације овог тендера.

Члан 9.

Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора да садржи све податке предвиђене Правилником о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле („Службени гласник РС“ бр. 22/2015).

Члан 10.

Извођач је у обавези да у року од 10 дана од дана закључења уговора достави детаљан динамички план који мора садржати следеће позиције, прва: припрема и формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у четири истоветна примерака, по два за наручиоца и стручни надзор.

Обавезе Наручиоца

Члан 11.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова. Стручни надзор пуноправно заступа наручиоца и у његово име и за његов рачун може да предузима све радње у вези са предметом овог уговора, а у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Финансијско обезбеђење

Члан 12.

Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења 60 дана дуже од потписивања записника о примопредаји радова, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Општинске управе општине Уб.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора и са роком важења 30 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року наручилац може да наплати уколико извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева наручиоца. У том случају наручилац може ангажовати другог извођача радова и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, извођач је у обавези да продужи важење банкарске гаранције.

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, извођач је дужан да продужи рок важења банкарских гаранција.

Осигурање

Члан 13.

Извођач радова је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова.

Извођач је такође дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора,
достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим
лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео
период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из клаузуле 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите и заштите животне средине.

Гарантни рок

Члан 14.

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу и Инвеститору.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Инвеститору све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Инвеститорa , отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Инвеститорa, Инвеститор ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Квалитет материјала и радова

Члан 15.

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора имати сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

Уколико Наручилац и/или Инвеститор, на основу извештаја надзорног органа или на други начин, утврде да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац, уз сагласност Инвеститорa , има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право на наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.

Ангажовање подизвођача

Члан 16.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

Мањак и вишак радова

Члан 17.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни надзор, Инвеститорa  и  Наручиоца.

Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе вишак радова без писане сагласности стручног надзора и Инвеститорa, односно коначне сагласности Наручиоца.

Цену извођења вишка радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси  Инвеститор.

Инвеститор неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана сагласност Наручиоца.

Утврђени мањкови и вишкови радова представљају основ за измену Уговора.

Хитни непредвиђени радови

Члан 18.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца и Инвеститорa, а уз писану сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавести Наручиоца и Инвеститорa  и достави им писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова.

Наручилац и Инвеститор  могу раскинути Уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему су дужни да без одлагања обавесте Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове, на терет Инвеститорa.

У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио Наручиоца и Инвеститорa и доставио им писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова, у складу са ставом 2. овог члана.

Додатни радови

Члан 19.

Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором нису обухваћени, а који се морају извести.

Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни надзор, Инвеститорa  и Наручиоца.

Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог уговора о извођењу додатних радова.

Закључењем уговора о изођењу додатних радова из претходног става Извoђач стиче право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором.

Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.

Цену извођења додатних радова сноси Инвеститор.

Примопредаја радова, коначан обрачун и технички преглед објекта

Члан 20.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора, писаним путем, обавештава стручни надзор, Инвеститорa и Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од дана пријема писаног обавештења о завршетку радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Инвеститорa, стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Инвеститору, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, Инвеститору  предати радове који су предмет овог уговора.

Грешке, односно недостатке које утврди стручни надзор, Инвеститор или Наручилац,  Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања одмах и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац може извршити наплату банкарске гаранције за добро извршење посла и неће приступити примопредаји радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о коначном финансијском обрачуну.

Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбедиће Инвеститор.

Раскид Уговора

Члан 21.

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

- ако извођач у року од 10 дана од дана закључења уговора не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла,

- уколико извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди извођача, а извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан 22.

У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 23.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора - уговорне
стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спорови између наручиоца и извођача радова не буду решени
споразумно, надлежан је Основни суд у Убу.

Члан 24.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака, од чега по 2 (два) примерка за обе уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

| _______________________________ Извођач радова | _______________________________ Наручилац |
| --- | --- |

# Образац 8 – Техничка спецификација радова

| ВОДОВОДНА МРЕЖА МУРГАШ НОВО НАСЕЉЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. број | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Јед.мере | Количина | Јед. Цена | Укупно |
| 1 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1.1. | Обележавање трасе цевовода са обновом мањкајућих тачака, са исколчавањем свих елемената и осигурање истих. Обрачун по м1 | м1 | 3.371,87 |  |  |
|  | Припремни радови укупно |  |  |  |  |
| 2 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 2.1. | Ископ рова за постављање водоводних цеви,окна за шахтове у земљишту III иIV категорије,. Ископ радити машински, а где то није могуће ручно. Ископани материјал одстранити на депонију коју обезбеђује извођач радова. На деоницама , где је потребно ров се мора разупирати уз сагласност Надзорног органа. Ценом је такође обухваћен рад у мокром, планирање дна рова до тачности ±2цм према подужном профилу, потребно црпљење подземне воде, као и сав остали пратећи рад везан за позицију ископа. Стварна категорија земљишта биће одређена приликом ископа уз сагласност Надзорног органа. Обрачун по м3 |  |  |  |  |
|  | а. машински ископ - дубине од 0 - 2 м | м3 | 3.747,96 |  |  |
|  | б.докопавање-ископ, проширење рова за шахтове са потребном подградом на местима где су пројектом предвиђени. Категорије ископа исте као код ископа рова на том делу трасе. Обрачун по м3 | м3 | 90,00 |  |  |
| 2.2. | Набавка, транспорт и уградња песка. По завршеном планирању дна рова, а пре полагања цеви,постављена подлога од песка дебљине д=10 цм. Након монтаже цеви и испитивање на пробни притисак, цевовод је затрпан слојем песка тако да висина слоја песка изнад темена цеви буде 10 цм. | м3 | 775,79 |  |  |
| 2.3. | Затрпавање ровова. Након уграђивање песка и испитивања цевовода на пробни притисак извршено затрпавање ровова ровним шљунком и/или земљом, а по одобрењу надзорног органа. Затрпавање вршено у слојевима од 30 цм са набијањем до природне носивости уз истовремено вађење оплате. Приликом убацивања шљунка и земље непосредно изнад цеви вођено је рачуна да се не убацују крупни комади камена који би оштетили водоводне цеви. |  |  |  |  |
|  | шљунак | м3 | 1.646,09 |  |  |
|  | земља | м3 | 1.297,72 |  |  |
| 2.4. | Одвоз вишка земље из ископа преостале након затрпавања ровова и насипања. Одвоз земље извршен на депонију. Депонију обезбеђује извођач радова. У цену је урачунат превоз земље са утоваром транспортом, истоваром и трошковима депоније. | м3 | 2540,24 |  |  |
|  | Земљани радови укупно: |  |  |  |  |
| 3 | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 3.1. | Бетонирање шахтова. Бетонирање горње плоче, надзитка, дна и зидова водоводних шахтова армираним бетоном МБ30. Све бетонске и армирано-бетонске радове извести у свему према пројекту, техничким прописима за ову врсту радова и упутству надзорног органа. У цену је урачунато справљање пренос, оплата, уграђивање бетона са негом бетона после уграђивања. Обрачун по м3 | м3 | 30,00 |  |  |
|  | -Израда неармираног бетона МБ15 испод доње плоче шахтова д=5цм | м2 | 46,00 |  |  |
| 3.2. | Бетонирање ослонца испод водоводних арматура и фаз. комада у шахтовима, неарм. бетоном МБ20 | ком. | 23,00 |  |  |
|  | Бетонски радови укупно: |  |  |  |  |
| 4 | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 4.1. | Набавка и монтажа арматуре према спецификацији у пројекту. |  |  |  |  |
|  | -мрежасте Q335 | кг | 850,00 |  |  |
|  | -шипке GA+RA1 | кг | 100,00 |  |  |
|  | Армирачки радови укупно: |  |  |  |  |
| 5 | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 5.1. | ПЕ цеви. Набавка, транспорт и монтажа ПЕ цеви за притисак до 10 бара. Цеви полагати у ров на слој песка, а по правцу и нивелети како је дато у подужним профилима. Монтажу вршити према упутству произвођача и надзорног органа. У цену су урачунати и сви потребни фитинзи. После монтаже цеви, а у присуству надзорног органа извршити испитивање цеви на пробни притисак. После испитивања цеви затрпати песком тако да дебљина песка изнад темена цеви буде 10 цм. |  |  |  |  |
|  | ф 50 | м' | 2.032,87 |  |  |
|  | ф 100 | м' | 204,91 |  |  |
|  | ф 150 | м' | 1.134,09 |  |  |
| 5.2. | Ливено гвоздени фазонски комади. Набавка, транспорт и монтажа ливено гвоздених фазонских комада. Монтажу фазонских комада вршити према шеми монтаже чворова и упутству надзорног органа. Све спојеве на прирубницу, као и фазонске комаде ван бетонског шахта, премазати битуменом. На местима предвиђеним пројектом фазонски комади анкеровани бетонским блоковима. Обрачун по кг | кг | 1.724,90 |  |  |
| 5.3. | Набавка транспорт и монтажа затварача од сивог лива за радни притисак од 10 бара. После монтаже затвараче испитивати на пробни притисак према приложеном упутству. Радове на монтажи извести према детаљима у пројекту и упутству надзорног органа. Плаћа се по ком. монтираног затврача |  |  |  |  |
|  | ПЗ Ø50 | ком | 8,00 |  |  |
|  | ПЗ ф100 | ком | 1,00 |  |  |
|  | ПЗ ф150 | ком | 14,00 |  |  |
| 5.4. | Остала опрема Набавка, транспорт и монтажа : |  |  |  |  |
|  | челична права цев Ø100 | м1 | 16,50 |  |  |
|  | челична права цев Ø200 | м1 | 42,50 |  |  |
| 5.5. | Ливено гвоздени поклопци. Набавка транспорт и монтажа ливено гвоздених поклопаца за водоводне шахтове. Поклопци су пречника д=625 мм по стандардима СРПС М.Ј 6 223 за оптерећење 50 КН. Монтажа и уградња поклопаца изведена према упутству надзорног органа и детаља у пројекту. У цену је урачуната уградња поклопца са његовим осигурањем. | ком. | 9,00 |  |  |
| 5.6. | Пењалице, набавка транспорт и уградња ливено гвоздених пењалица облика и димензија према стандардима ДИН 1212 у зидове водоводних шахтова станице. | ком. | 54 |  |  |
| 5.7. | Набавка, транспорт и монтажа хидраната | ком. | 10 |  |  |
|  | Монтажни радови укупно: |  |  |  |  |
| 6 | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 6.1. | Испитивање цевовода. После монтаже цевовод испитати на пробни притисак према приложеном упутству у пројекту. | м' | 3.371,87 |  |  |
| 6.2. | Дезинфекција цевовода. После завршеног испитивања на пробни притисак извршити дезинфекцију цевовода према приложеном упутству у пројекту. | м' | 3.371,87 |  |  |
| 6.3. | После изградње цевовода извршити геодетско снимање изведеног стања. | м' | 3.371,87 |  |  |
|  | Остали радови укупно: |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА ВОДОВОД |  |  |  |  |  |
| 1 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 2 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 3 | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 4 | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 5 | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 6 | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ВОДОВОД (дин): |  |  |  |  |

| МУРГАШ НОВО НАСЕЉЕ - КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин) |
|  |  |  | А | Б | АxБ |
| К.01.00 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| К.01.01 | Обележавање трасе. Пре почетка радова извршити геодетско снимање трасе као и свих других објеката. Плаћа се по m' комплетно снимљене трасе. | m' | 992,46 |  |  |
| УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |
| К.02.00 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| К.02.01 | Машински и ручни ископ рова у материјалу III катeгорије за полагање канализационих цеви. Ширина рова је променљива у зависности од пречника цеви. Припадајућа ширина рова дата је у табелама ископа. Дубина рова дата је у подужним профилима. Ископ извршити у свему према приложеним цртежима, техничким прописима и упутствима Надзорног органа. Ископ вршити машински осим на деоницама где се траса укршта са инсталацијама водова ПТТ и ЕБ где ће се ископ вршити ручно као и фино планирање. Бочне стране рова морају бити правилно отсечене, а дно рова фино испланирано са падом датим у пројекту. Приликом ископа земљу одбацити најмање 1,0m од ивице рова. Позиција ископа обрачуната је табеларно.Разупирање извршити по целој дубини рова обострано, водећи рачуна да се разупирањем осигура несметан рад, сигурност радника и самог ископа. При томе применити све потребне мере по прописима ХТЗ -а за ову врсту радова. Подграду извести према детаљу у пројекту.. Плаћа се по m³ ископаног самониклог земљишта у зависности од дубине рова. |  |  |  |  |
|  | 0-2m машински ископ (90%) | m³ | 2526,35 |  |  |
|  | ручни ископ (10%) | m³ | 252,63 |  |  |
|  | 2-4m машински ископ (90%) | m³ | 667,52 |  |  |
|  | ручни ископ (10%) | m³ | 66,75 |  |  |
|  | сливничке везе машински ископ (90%) | m³ | 120,00 |  |  |
|  | ручни ископ (10%) | m³ | 12,00 |  |  |
| К.02.02 | Набавка, транспорт и уграђивање песка испод (постељица), са стране и изнад цеви. Након постављања цеви на постељицу и завршеног испитивања на водоиздржљивост, извршити затрпавање цеви до на 30cm изнад темена цеви. Подлога од песка износи 10цм. Насипање вршити ручно у слојевима од највише 30cm са истовременим подбијањем испод цеви и набијањем слојева ручним набијачима. Највећа величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 3mm. Плаћа се по m³ уграђеног песка у ров. |  |  |  |  |
|  | песак за цеви | m³ | 651,85 |  |  |
|  | песак за сливничке везе | m³ | 40,00 |  |  |
| К.02.03 | После завршеног испитивања канализације на вододрживост извршити ручно затрпавање рова. Затрпавање вршити природним шљунком, у слојевима од 30cm уз потпуно набијање и истовремено вађење подграде рова. Највећа величина зрна (комада) материјала за затрпавање не сме прећи границу од 30mm. Затрпавање рова почети тек по одобрењу Надзорног органа. Набијање вршити до збијености од 95% од лабараторијске збијености по Проктору. Плаћа се по m³ уграђеног материјала у ров. | m³ | 2443,92 |  |  |
| К.02.04 | Сав преостали материјал од ископа одвести на депонију коју обезбеђује извођач радова. У цену улази утовар, транспорт, истовар и сви трошкови депоније. Плаћа се по m³ превезеног материјала. | m³ | 3565,25 |  |  |
| К.02.05 | Израда слоја (дебљине 10cm) од шљунка испод доње плоче ревизионих силаза. Плаћа се по m³ уграђеног шљунка. | m³ | 7,08 |  |  |
| К.02.06 | Црпљење воде из рова. Евентуалне подземне, атмосферске или процедне воде црпити из рова муљним пумпама потребног капацитета и техничких карактеристика. Плаћа се паушално. | пауш. |  |  |  |
| К.03.00 | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| К.03.01 | Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову канализационих цеви. Цеви пажљиво положити на претходно припремљену постељицу од песка и дотерати по правцу и нивелети према пројекту. Радове извести у свему према техничким прописима према врсти цеви, приложеним цртежима и упутствима Надзорног органа. У цену улази сав материјал са растуром, разношење цеви дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице, спуштање у ров на слој песка и спајање цеви. Плаћа се по m` комплетно монтираних цеви у зависности од пречника. Особине материјала цеви и фазонских комада морају да одговарају захтевима EN 13476. PVC цеви су чврстоће SN8, према стандардима EN1401-1, EN13478, EN476, EN-ISO 9967, ISPO 1183, ISO 12091. Полиетиленске цеви су двослојне, коруговане, чврстоће 8kN/m². |  |  |  |  |
|  | ТВРДИ ПВЦ Ø160mm сливничке везе | m' | 315,03 |  |  |
|  | ПВЦ цеви Ø315mm | m' | 621,09 |  |  |
|  | Ø400mm | m' | 275,32 |  |  |
|  | Ø500mm | m' | 300,16 |  |  |
| К.03.02 | Набавка, транспорт и монтажа футера на месту уласка цеви у ревизиони силаз. Плаћа се по комаду комплетно постављеног футера у зависности од пречника. |  |  |  |  |
|  | Ø160mm | ком. | 25 |  |  |
|  | Ø315mm | ком. | 44 |  |  |
|  | Ø400mm | ком. | 12 |  |  |
|  | Ø500mm | ком. | 16 |  |  |
| К.03.03 | Набавка, транспорт и монтажа ливено гвоздених поклопаца са оквиром ЈUS М.Ј6.226 за ревизионе силазе (носивости 400kN). Поклопац са оквиром се монтира на армирано бетонски прстен на врху шахта. Плаћа се по комаду комплетно монтираног поклопца. | ком. | 38 |  |  |
| К.03.04 | Набавка, транспорт и уграђивање ливено - гвоздених пењалица М Ј6.285 . (DIN 1211). Плаћа се по комаду уграђених пењалица. | ком. | 291 |  |  |
| К.03.05 | Набавка, транспорт и монтажа уличног сливника. У цену улази: сам сливник, прикључна спојница и кишна решетка ЈУС М.Ј6.254. Плаћа се по комаду комплетно монтираног сливника. |  |  |  |  |
|  | сливници М.Ј6.254 | ком. | 25 |  |  |
| К.03.06 | Набавка,транспорт и монтажа прстена од армираног бетона MB30 унутрашњег пречника 62.5cm за поклопац ревизионог окна. Плаћа се по комаду уграђеног бетонског прстена. | ком. | 38 |  |  |
| К.03.07 | Набавка ,транспорт и монтажа сепаратора са бајпасом 100-600 | ком. | 1 |  |  |
| К.03.08 | Набавка ,транспорт и монтажа сепаратора са бајпасом 30-150 | ком. | 1 |  |  |
| УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |
| К.04.00 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| Следеће ставке важе за све позиције: Бетонски и армирачки радови ће бити изведени у свему према пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Бетон ће бити справљан, транспортован, уграђен, негован и испитиван на пробним узорцима по одредбама које прописује важећи ''Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон'' ПБАБ 87. Бетон ће бити справљан од агрегата и цемента атестираних по важећим прописима. Мешање бетона мора се вршити машинским путем, а набијање вибрирањем. У цену бетона је урачуната оплата и скела. Обрачун укључује сав рад, материјал, помоћни алат, уграђивање и неговање бетона, као и остале трошкове и зараду предузећа. Плаћа се за потпуно готов посао по m³ уграђеног бетона. Арматура се плаћа посебно. Арматуру очистити од рђе и прљавштине, исправити, исећи, савити и уградити по арматурним цртежима. Јединична цена арматуре садржи и постављање подметача за постизање предвиђених заштитних слојева и правилног положаја арматуре у конструкцији. Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто везани за главну арматуру тако да не може доћи до промене положаја. За квалитет урађене арматуре одговара извођач. Плаћање је по kg уграђене арматуре без обзира на сложеност и пречник шипки арматуре, а према табличним тежинама. |  |  |  |  |  |
| К.04.01 | Израда округлих ревизионих силаза Ø100cm од готових монтажних елемената од армираног водонепропусног бетона MB40 . У цену улази набавка, транспорт и монтажа готових бетонских делова (доњег дела рев. силаза, тела рев. силаза и завршног-конусног дела). Плаћа се по комаду готових монтажних елемената са свим утрошцима материјала и радне снаге. |  |  |  |  |
| К.04.01.01 | доњег дела рев. силаза | kom | 38 |  |  |
| К.04.01.02 | тела рев. силаза : |  |  |  |  |
|  | висина 25 | kom | 20 |  |  |
|  | висина 50 | kom | 16 |  |  |
|  | висина 100 | kom | 34 |  |  |
| К.04.01.03 | завршног-конусног дела | kom | 38 |  |  |
| К.04.02 | Бетонирање доњих плоча ревизионих силаза. Набавка, транспорт, справљање, уградња и нега набијеног бетона MB30 за израду доњих плоча ревизионих силаза. Монтажа и демонтажа оплате. Све ове радове извести према важећим техничким прописима. Плаћа се по m³ уграђеног бетона. | m³ | 9,91 |  |  |
| К.04.03 | Мршав бетон МБ15 за израду кинета. Монтажа и демонтажа оплате. Малтерисање кинете и банкина цементним малтером у два слоја, са глачањем другог слоја до црног сјаја. Све ове радове извести према важећим техничким прописима. Плаћа се m³ уграђеног бетона. | m³ | 3,72 |  |  |
| К.04.04 | Израда слоја (дебљине 10cm) од мршавог бетона MB15 испод доње плоче ревизионих силаза. Плаћа се по m³ уграђеног бетона. | m³ | 7,08 |  |  |
| УКУПНО БЕТОНСКИ И А.Б.РАДОВИ: |  |  |  |  |  |
| К.05.00 | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| К.05.01 | Одређивање положаја подземних инсталација. Пре почетка радова на ископу утврдити тачан положај подземних инсталација (шлицовањем или помоћу одговарајућих детектора) и о томе обавестити Инвеститора и надлежно ЈКП како би се благовремено извршило њихово обезбеђење или њихово измештање. Трошкови детекције, обезбеђења инсталација, дозвољена померања у ископу, као и обнова оштећене инсталације падају на терет ове позиције радова. Евентуална измештања подземних инсталација изван габарита предвиђеног ископа обрачунаваће се посебно по рачуну ЈКП-а које је изводило те радове. Плаћа се паушално. | пауш. |  |  |  |
| К.05.02 | Испитивање канализационих цеви на вододрживост према приложеном упутству. Плаћа се по m' испитаног канала. | m' | 1511,60 |  |  |
| К.05.03 | Геодетско снимање кишне канализације извршити по извршеном пријему канализације и то: положај ревизионих окана, њихова растојања (дужине деоница), пречнике цеви по деоницама, коте дна ревизионих окана, као и коте дна и пречнике свих цеви које се појављују у ревизионом окну. Плаћа се по m' комплетно снимљене мреже. | m' | 1511,60 |  |  |
| К.05.04 | Обезбеђење постојећих инсталација при затрпавању рова, у који се полажу канализационе цеви. Плаћа се паушално. | пауш. |  |  |  |
| К.05.05 | Испирање канала са одстрањивањем свих грубих предмета и прљавштине. Испирање се врши помоћу аутоцистерни. Плаћа се по m' канала. | m' | 1511,60 |  |  |
| К.05.06 | Израда елабората изведеног стања. Плаћа се паушално. | пауш. |  |  |  |
| УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |
| КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА - РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |
| К.01.00 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| К.02.00 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| К.03.00 | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| К.04.00 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| К.05.00 | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| УКУПНО КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА (дин): |  |  |  |  |  |

| КОЛЕКТОР ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ НОВА 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Јед. | Коли- чина | Јед. | Износ |
| бр. |  | мере |  | цена |  |
|  | НАПОМЕНА: |  |  |  |  |
|  | Предмер и предрачун радова је рађен до коте конструкције будуће саобраћајнице. |  |  |  |  |
|  | I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Пре почетка грађења обновити полигону мрежу, извршити геодетско снимање и обележавање трасе на терену, снимање профила, извршити осигурање елементарних тачака ван профила како би се у току грађења могла вршити редовна контрола извршених радова и одржавање геодетске мреже. Предвиђа се извршење контролних генералних и детаљних нивелмана са постављањем помоћних сталних тачака, тако да максимални размак између сталних тачака износи 250 м'. Геодетско праћење радова у току реализације. Обрачун по м' . | м' | 1243,33 |  |  |
| 2 | Обезбеђење градилишта, обезбеђење пешачких прелаза преко рова и регулисање саобраћаја на деоницама у унутрашњости насеља. | пауш. |  |  |  |
| 3 | Предвидети у оквиру радова привремено црпљење водом током извођења. Ценом обухватити све околности правилног црпљења воде како би се сви радови одвијали правилно и несметано ( пумпе, црева, нафта и сл.). Обрачун по часу када се врши црпљење воде. Предвидети пумпе већег капацитета или више мањих. | час | 24 |  |  |
| 4 | Ограђивање и обезбеђење привремених места за складиштење цевовода, шљунка, песка и осталог материјала и алата на местима које обезбеди Инвеститор за све време трајања радова. Након завршетка радова све вратити у првобитно стање. Обрачун паушално. | пауш. |  |  |  |
|  | УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
|  | II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Комбиновати ископ рова за цевовод машински 90%, ручно 10% у материјалу II и III категорије. Обрачун количина ископа извршити на основу стварно извршеног ископа према подужном профилу и ширини рова од 1.0м'. Приликом ископа рова земљани материјал одбацује се на једну страну не ближе од 80цм од ивице рова. Ручни ископ је обавезан код наиласка на друге инсталације (ПТТ, електро). У цену ископа урачунат је сав рад, материјал, одбацивање ископаног материјала, ископ у мокром и влажном земљишту, ископ са жилама и корењем и разупирањем рова. Обрачун по м3 ископа. |  |  |  |  |
|  | ископ од 0-2м |  |  |  |  |
|  | машински ископ | м3 | 1742,07 |  |  |
|  | ручни ископ | м3 | 193,56 |  |  |
|  | ископ од 2-4м |  |  |  |  |
|  | машински ископ | м3 | 383,48 |  |  |
|  | ручни ископ | м3 | 42,61 |  |  |
| 2 | Комбиновати ископ рова за ревизиона окна машински 90%, ручно 10% у материјалу II и III категорије. Обрачун количина ископа извршити на основу стварно извршеног ископа. Приликом ископа рова земљани материјал одбацује се на једну страну не ближе од 80цм од ивице рова. Ручни ископ је обавезан код наиласка на друге инсталације (ПТТ, електро). У цену ископа урачунат је сав рад, материјал, одбацивање ископаног материјала, ископ у мокром и влажном земљишту, ископ са жилама и корењем и разупирањем рова. Обрачун по м3 ископа. |  |  |  |  |
|  | ископ од 0-2м |  |  |  |  |
|  | машински ископ | м3 | 116,47 |  |  |
|  | ручни ископ | м3 | 12,94 |  |  |
|  | ископ од 2-4м |  |  |  |  |
|  | машински ископ | м3 | 31,10 |  |  |
|  | ручни ископ | м3 | 3,46 |  |  |
| 3 | Ручно планирање дна рова у земљишту са тачношћу +- 2цм, према пројектованим котама, са просечним ископом од 0.05 м3/м2 и избацивањем ископане земље ван рова. Обрачун се врши по м2 испланиране површине. | м2 | 1069,52 |  |  |
| 4 | Набавка, транспорт и уградња песка на градилиште за заштиту цеви у рову. Водити строго рачуна о слојевима песка изнад цеви у свему према графичкој документацији рова. У обрачун улази утовар, транспорт, истовар као и потребан алат и радна снага. Песак прво поставити на дно рова у слоју 10цм и потом положити цев. Након тога попунити простор око и изнад цеви са набијањем ( или квашењем) како би се избегло слегање. Обрачун је по м3. | м3 | 386,57 |  |  |
| 5 | Набавка, транспорт и уградња шљунка гранулације 0/63 изнад слоја песка до коте завршног слоја рова. Приликом уградње шљунка вршити набијање слојева са виброплочом. Шљунком такође извршити затрпавање простора између ископа за ревизиона окна и уграђених ревизионих окана. Обрачун по м3 тако уграђеног шљунка. Ценом обухватити сав потребан алат и радну снагу. | м3 | 1.345,86 |  |  |
| 6 | Утовар и одвоз вишка земље од ископа на на депонију коју обезбеђује извођач. Обрачун по м3 одвежене земље. | м3 | 2044,51 |  |  |
| 7 | Набавка, транспорт, насипање и сабијање шљунка природне гранулације испод плоча шахтова у слоју од 10цм. Обрачун по м3 шљунка. | м3 | 5,28 |  |  |
|  | УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ : |  |  |  |  |
|  | III БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Израда унутрашњег дела ревизионог окна унутрашњег пречника 1000мм са обликовањем кинете правилног облика и кривина, неармираним бетоном МБ 20 у свему према детаљима датим на цртежу и важећим прописима за ову врсту посла. Обрачун по м3 уграђеног бетона . | м3 | 8,00 |  |  |
| 2 | Набавка, транспорт и уградња типског армиранобетонског елемента кинете са доњом плочом д=12цм од водонепропусног бетона МБ 40. Бетонске површине морају бити глатке и правилне. По вертикалној страни силаза поставити гвоздено-ливене пењалице испуштене ван зида 15цм и убетониране у целу дебљину зида на сваких 30цм. Обрачун по комаду уграђеног готовог АБ прстена. |  |  |  |  |
|  | АБ прстен Ø1000x1000мм | ком | 44 |  |  |
| 3 | Набавка, транспорт и уградња типских армирано-бетонских прстенова за шахтове без доње плоче и завршног прстена у свему према детаљима датим на цртежу и важећим прописима за ову врсту посла. Бетонске површине морају бити глатке и правилне. По вертикалној страни силаза поставити гвоздено-ливене пењалице испуштене ван зида 15цм и убетониране у целу дебљину зида на сваких 30цм. Обрачун по комаду уграђеног готовог АБ прстена. |  |  |  |  |
|  | АБ прстен Ø1000x1000мм | ком | 18 |  |  |
|  | АБ прстен Ø1000x500мм | ком | 16 |  |  |
|  | АБ прстен Ø1000x250мм | ком | 22 |  |  |
| 4 | Набавка, транспорт и уградња типских армирано-бетонских завршних прстенова за шахтове Ø 1000/Ø600x600 у свему према детаљима датим на цртежу и важећим прописима за ову врсту посла. Бетонске површине морају бити глатке и правилне. По вертикалној страни силаза поставитит гвоздено-ливене пењалице испуштене ван зида 15цм и убетониране у целу дебљину зида на сваких 30цм. Обрачун по комаду уграђеног прстена. | ком | 44 |  |  |
| 5 | Набавка, транспорт и уградња типског бетонског прстена за поклопац у свему према детаљима датим на цртежу. Обрачун по комаду уграђеног прстена. | ком | 44 |  |  |
|  | УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
|  | IV. МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, транспорт и уградња канализационих цеви од ПВЦ-аSN-4. Цеви се спајају на муф са гумицом. Цеви поставити у пројектованом нагибу, а после пријема уграђених цеви од стране Надзорног органа приступити делимичном затрпавању и хидрауличкој проби. Обрачун по м' монтиране цеви увећане за 3%. |  |  |  |  |
|  | ND 250, SN4 | м' | 1281 |  |  |
| 2 | Набавка, транспорт и монтажа ливено-гвоздених поклопаца за шахтове, заједно са рамом за уградњу, кружног отвора пречника Ø600мм, без отвора на поклопцу, за средње тежак саобраћај. Рам поклопца се поставља на оплату шахта при његовом извођењу и бетонира се заједно са плочом. Поклопац уградити у равни терена. Обрачун по комаду уграђеног поклопца. | ком. | 44 |  |  |
| 3 | Набавка, транспорт, монтажа и демонтажа одговарајуће опреме за разупирање рова који је преко 1.0м дубине. Обрачун по м2 укупне дужине рова. | м2 | 5492 |  |  |
| 4 | Набавка, транспорт и уградња уметака за спајање (продоре) канализационих цеви са бетонским шахтовима. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | DN250/L250 | ком. | 89,00 |  |  |
| 5 | Набавка, транспорт и монтажа ливено-гвоздених пењалица према ЈУС М. Ј6. 226. Пењалице поставити у два реда наизмениЧно са међусобним размаком 30цм по висини. По завршеном уграђивању, пењалице очистити и премазати антикорозивном бојом. Обрачун по комаду уграђене пењалице. | ком. | 271 |  |  |
|  | УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ : |  |  |  |  |
|  | V. ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Испитивање колектора на водонепропусност под хидрауличким притиском. Колектор се оставља под притиском све док се не прегледају сви делови колектора (спојеви и цеви). Колектор испитати према приложеном упутству. Обрачун се по м' испитаног цевовода. | м' | 1243,33 |  |  |
| 2 | Снимање изведеног стања ради уношења података у катастар. Након завршених радова снимити и уцртати мрежу са свим објектима на њој. Плаћа се по м' снимљеног цевовода. | м' | 1243,33 |  |  |
| 3 | Измештање, шлицовање и обезбеђење подземних инсталација ( електро, тт, водовод и сл.) Обрачун по комаду. | пауш. |  |  |  |
| 4 | Израда елабората изведеног стања по упутству надзорног органа. Обрачун паушално. | пауш. |  |  |  |
|  | УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА - КОЛЕКТОР ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ НОВА 1 (за СЕКУНДАРНЕ КОЛЕКТОРЕ слива ПК1): |  |  |  |  |
| I. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| II. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| III. | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| IV. | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| V. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |

МУРГАШ НОВО НАСЕЉЕ - ЕЛЕКТРОРАДОВИ

| КАБЛОВСКИ ВОД 10 kV ОД ТС 10/0,4 kV „ВУЧЈАК 1“ ДО ТС 10/0,4 Kv „МУРГАШ – НОВО НАСЕЉЕ“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕДНИ БРОЈ | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛИ- ЧИНА | ЈЕД. ЦЕНА | ЦЕНА УКУПНО |
| ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПОТРЕБНИМ МАТЕРИЈАЛОМ И РАДНОМ СНАГОМ |  |  |  |  |  |
| 1. | Ископ и затрпавање земљаног рова за кабловски канал на траси у тротоару, са радовима на ископу и затрпавању земље III и IV категорије за кабловски канал, са набијањем у слојевима и одвозом сувишне земље на на депонију коју обезбеђује извођач радова. У цену су урачунати и други радови око ископа и затрпавања канала који могу да настану на лицу места, заштита истих од оштећења и други непредвиђени радови. | m3 | 600 |  |  |
| 2. | Подбушивање државног пута IIА реда, и полагањем цеви Ø 110, у ров, за ЅN кабловски вод на траси, са радовима на ископу и затрпавању земље III и IV категорије за ПВЦ цев, са набијањем у слојевима и одвозом сувишне земље на депонију коју обезбеђује извођач радова. | m3 | 12 |  |  |
| 3. | Остали непредвиђени радови и материјал -паушално |  | 1 |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |
| ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ СА ПОТРЕБНИМ МАТЕРИЈАЛОМ И РАДНОМ СНАГОМ |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка и транспорт на место полагања енергетског кабла 10 kV, типа XHE 49-A 3x(1x150) mm2, oд постојеће трафо станице ТС Вучјак, 630 kVА (2435), до нове МБТС 10/0,4 kV, 630 kVА, „Мургаш Ново Насеље“. Oбрачун по метру кабла. | m | 700 |  |  |
| 2. | Израда кабловске завршнице у трафостаници за кабл XHE 49-A 3x(1x150) mm2, 10 kV, тип POLT-12D/1XI-L12A "Raychem" | ком. | 2 |  |  |
| 3. | Одмотавање каблова са бубња и развлачење дуж трасе и полагање у ров. Обрачун по дужном метру кабла. | m | 700 |  |  |
| 4. | Набавка, транспорт и полагање у ров ПВЦ штитника. Обрачун по штитнику. | ком. | 100 |  |  |
| 5. | Увод кабла у трафостанице | ком. | 2 |  |  |
| 6. | Кабловске ознаке за регулисан терен | ком. | 10 |  |  |
| 7. | Остали ситан материјал -паушално |  | 1 |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |
| СНИМАЊА, ИСПИТИВАЊА И МЕРЕЊА |  |  |  |  |  |
| 1. | Геодетско снимање изведеног стања подземних инсталација и подношење захтева за уцртавање у катастру непокретности, испитивања изведених инсталација - паушално |  | 1 |  |  |
| 2. | Испитивање кабла достављање атеста - пуштање у пробни напон - паушално |  | 1 |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |
| 1. | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПОТРЕБНИМ МАТЕРИЈАЛОМ И РАДНОМ СНАГОМ |  |  |  |  |
| 2. | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ СА ПОТРЕБНИМ МАТЕРИЈАЛОМ И РАДНОМ СНАГОМ |  |  |  |  |
| 3. | СНИМАЊА, ИСПИТИВАЊА И МЕРЕЊА |  |  |  |  |
| УКУПНО ЗА КАБЛОВСКИ ВОД 10 kV ОД ТС 10/0,4 kV „ВУЧЈАК 1“ ДО ТС 10/0,4 Kv „МУРГАШ – НОВО НАСЕЉЕ“: |  |  |  |  |  |

| СПОЉНИ РАЗВОД ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕДНИ БРОЈ | ОПИС РАДОВА |  |  | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛИ- ЧИНА |  | ЈЕД. ЦЕНА |  | ЦЕНА УКУПНО |  |  |
| ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПОТРЕБНИМ МАТЕРИЈАЛОМ И РАДНОМ СНАГОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ископ темеља, димензија 0.7x0.6x1.2 m, за улични орман URO од полиестера (3 ормана са 8 извода), са радовима на ископу и затрпавању песком канала око ормана, са набијањем у слојевима и одвозом сувишне земље на депонију коју обезбеђује извођач радова. Обрачун по Уличном орману. |  |  | ком. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ископ рова димензија 0.7x0.4x0.7 m за самостојећи орман (мерење за два бројила), са радовима на ископу и затрпавању песком канала око ормана, са набијањем у слојевима и одвозом сувишне земље на на депонију коју обезбеђује извођач радова. |  |  | ком. | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Израда бетонског темеља са испоруком бетона МБ-20 на лице места за бетонско постоље слободностојећег ормана. Димензија 0,6x0,4x0,1 m. Обрачун по слободностојећем орману. |  |  | ком. | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ископ и затрпавање земљаног рова за кабловски канал на траси у тротоару, са радовима на ископу и затрпавању земље III и IV категорије за кабловски канал, са набијањем у слојевима и одвозом сувишне земље на за то одређено место. У цену су урачунати и други радови око ископа и затрпавања канала који могу да настану на лицу места, заштита истих од оштећења и други непредвиђени радови. |  |  | m3 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Прекопавање улице са Ископом и полагањем цеви Ø 110, у ров за кабловски вод на траси, са радовима на ископу и затрпавању земље III и IV категорије за ПВЦ цев, са набијањем у слојевима и одвозом сувишне земље на депонију коју обезбеђује извођач радова. |  |  | m3 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Насипање дна кабловског рова песком изнад и испод кабла у два слоја од по 10 cm. |  |  | m3 | 344 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Кабловске ознаке за регулисан терен |  |  | ком. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Остали непредвиђени радови и материјал-паушално |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ СА ПОТРЕБНИМ МАТЕРИЈАЛОМ И РАДНОМ СНАГОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка и транспорт на место полагања енергетског кабла 1 kV, типа PP 00-А 4x150 mm2 (од МБТС до URO-а). Oбрачун по метру кабла. |  |  | m | 1060 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Набавка и транспорт на место полагања енергетског каблa 1 kV, типа PP 00-А 4x95 mm2 (од URO-a до sso-а). Обрачун по метру кабла. |  |  | m | 2,500 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Набавка транспорт и уградња полиестерског уличног ормана са 8 извода. Обрачун по орману. |  |  | ком. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Одмотавање каблова са бубња и развлачење дуж трасе и полагање у ров. Обрачун по дужном метру кабла. |  |  | m | 3,500 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Набавка, транспорт и уградња кабловске завршница, 1 kV, типа KZTS 150-240 (унутрашња монтажа) и кабловских папучица AlCu 150/12 (4 комада) за кабал PP 00-A 4x150 mm2. Обрачун по кабловској завршници . |  |  | ком. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Набавка, транспорт и уградња каблoвске завршнице 1 kV, типа KZTS 50-95 (унутрашња монтажа), и кабловских папучица AlCu 95/8 (4 комада) за кабал PP 00-A 4x95 mm2. Обрачун по кабловској завршници. |  |  | ком. | 88 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Набавка, транспорт и полагање у ров ПВЦ штитника. Обрачун по штитнику. |  |  | ком. | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Набавка, транспорт и полагање у ров упозоравајуће траке. |  |  | kg | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Остали ситан материјал -паушално |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНИМАЊА, ИСПИТИВАЊА И МЕРЕЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Геодетско снимање изведеног стања подземних инсталација и подношење захтева за уцртавање у катастру непокретности - паушално |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Испитивање кабла, достављање атеста - пуштање у пробни напон - паушално |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПОТРЕБНИМ МАТЕРИЈАЛОМ И РАДНОМ СНАГОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ СА ПОТРЕБНИМ МАТЕРИЈАЛОМ И РАДНОМ СНАГОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | СНИМАЊА, ИСПИТИВАЊА И МЕРЕЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СПОЉНИ РАЗВОД ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПОЉАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕДНИ БРОЈ |  | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ |  |  | КОЛИЧИНА |  | ЈЕД. ЦЕНА |  | ЦЕНА УКУПНО |  |
| ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПОТРЕБНИМ МАТЕРИЈАЛОМ И РАДНОМ СНАГОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Геодетско обележавање трасе каблова и места поставке стубова пре извођења радова, од стране овлашћене фирме. У комплету са колчењем стубова (обележавањем места стубова). | m |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Ископ рова у земљишту III категорије за потребе израде темеља RO-SO димензија 1100х320 mm, дубине 700 mm. Изливање темеља са бетоном МВ20, постављање гибљивих цеви Ø50 - ком. 6 за потребе провлачења каблова у RO-SO | ком. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Ископ рова у земљишту III категорије дубине 0,8 m, ширине 0,4 m за потребе полагања напојног кабла јавног осветљења, у комплету са затрпавањем рова и набијањем земље и одвозом вишка земље на на депонију коју обезбеђује извођач радова. | m3 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Испорука и полагање песка у рову после полагања кабла јавног осветљења. | m3 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Ископ земље III категорије за потребе постављања темеља стубова димензија 1х0,6x0,6 m за стубове висине 8 m. Изливање темеља бетоном MB20 са анкер плочама, и са 2 РЕ цеви Ø63 за несметан пролаз каблова до стуба | ком. |  |  | 34 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Ископ земље III категорије за потребе постављања темеља стубова димензија 1х0,6x0,6 m за стубове висине 8 m. Изливање темеља бетоном MB20 са анкер плочама, са 4 PЕ цеви Ø63 за несметан пролаз каблова до стуба, и за потребе повезивања инсталације јавног осветљења суседних улица | ком. |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Ископ земље III категорије за потребе полагања напојног кабла тип PP 00-A 4x50 mm2 од ТС до RO-SO, са полагањем песка после полагања кабла. - паушално |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Испорука и постављање тврде PVC цеви Ø110 mm у земљаном рову на свим прелазима трасе кабла испод путева и стаза. | m |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Остали непредвиђени радови и материјал - паушално |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ СА ПОТРЕБНИМ МАТЕРИЈАЛОМ И РАДНОМ СНАГОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Испорука и уградња RO-SO леђима окренутог ка зиду MБТС 10/0.4kV. Орман је метални и пластифициран од два пута декапираног има, заштите IP 65 са повијеним ивицама и заштићен тако да влага не може да продре у њега, са најмање 6 рупа за потребе провлачење каблова, постављен на "L"профиле 60х60, као и регалима PNK 400 са поклопцем од ормана до темеља. У комплету са свом припадајућом опремом, и то: -1 ком. - гребенасти прекида GS 100A -2 ком. - контактор CN 63 -2 ком. - трополно постоље NVOO 125/ -6 ком. - патрони NV00 35A -3 ком. - топљиви осигурачи EZN 6A -1 ком. - прекидач 1-0-2 GS 10-51 -1 ком. - уклопник DVB 2006 -2 ком. - Pg 29 уводнице -1 ком. - Pg 32 уводнице остали ситан неспецифиран материјал за унутрашњу монтажу. | ком. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Набавка, испорука и полагање поцинковане траке FeZn 25x4 mm у рову поред кабла за потребе израде инсталације уземљења, у комплету са испоруком укрсних комада. | m |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Испорука и повезивање поцинкованог ужета Ø10 mm за повезивање са траком FeZn 25x4 mm са једне стране укрсним комадом на уземљење RO а са друге стране на завртањ стуба помоћу поцинковане папучице, у комплету са израдом веза и спојева. За повезивање уземљивача и стуба, као и израду споја на стубу користити поцинковано уже. - паушално |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Набавка, испорука и постављање траке за упозорење на 0.4 m изнад свих каблова. | m |  |  | 1280 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Набавка, испорука и постављање PVC штитника изнад кабла. | m |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Набавка, испорука и постављање бетонских маркационих ознака за обележавање трасе каблова на регулисаном терену према условима трасе, а на нерегулисаном терену поставити бетонске маркационе ознаке на бетонским стубићима. | ком. |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Испорука и полагање кабла тип PP 00-A 4x35 mm2 за потребе напајањa светиљки осветљења саобраћајница, у комплету са израдом завршница каблa, постављањем папучица и комплетним повезивањем на оба краја. | m |  |  | 1300 |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Испорука и провлачење кабла тип PP-Y 3x2.5 mm2 у стубу од RPO4 плоче до светиљке на стубу у комплету са повезивањем каблова обе стране и остваривањем веза просечне дужине 8 m | ком. |  |  | 39 |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Испорука и постављање поцинкованих металних укопавајућих купастих стубова h=8 m изнад земље (дужина стуба у темељу анкера 1 m, што значи укупна дужина стуба 9 m), са отвором и поклопцем на њему и окапницом против уласка воде у стуб. У стубу поставити RPO4 плочу са осигурачем FRA 10A. Стубови су слични типу произвођача "Farad" Г. Милановац или AMIGA Краљево. | ком. |  |  | 39 |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Испорука и монтажа светиљки сличне типу IPSO, са натријумовом цевастом сијалицом SON-T Pia Plus 100 W, грло E40, произвођача PHILIPS, или сличне за потребе осветљења саобраћајница у комплету са пуштањем под напон. | ком. |  |  | 39 |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Остали ситан материјал -паушално |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНИМАЊА, ИСПИТИВАЊА И МЕРЕЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Геодетско снимање и картирање у катастру изведеног стања свих траса каблова и положаја стубова од стране овлашћене фирме и уношење у документацију катастра, и достављање Инвеститору, као и достављање Инвеститору потврде да је дато на картирање у РГЗ. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Трошкови Електродистрибуције за излазак на терен, искључење напона ТС за потребе прикључења RO-SO, прикључење напојних каблова у RO-SO, и пуштање под напон. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Напонско испитивање каблова са издавањем протокола о извршеном испитивању од овлашћене фирме за предметно мерење. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Мерење отпора уземљења са издавањем стручног налаза о извршеним мерењима од овлашћене фирме за предметно мерење |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Мерење осветљаја са издавањем стручног налаза о извршеним мерењима од овлашћене фирме за предметно мерење. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПОТРЕБНИМ МАТЕРИЈАЛОМ И РАДНОМ СНАГОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ СА ПОТРЕБНИМ МАТЕРИЈАЛОМ И РАДНОМ СНАГОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | СНИМАЊА, ИСПИТИВАЊА И МЕРЕЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СПОЉАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ - РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | КАБЛОВСКИ ВОД 10 kV ОД ТС 10/0,4 kV „ВУЧЈАК 1“ ДО ТС 10/0,4 Kv „МУРГАШ – НОВО НАСЕЉЕ“ |  |
| 2. | СПОЉНИ РАЗВОД ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА |  |
| 3. | СПОЉАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ |  |
| УКУПНО ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ: |  |  |

| ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни бр. |  | Опис опреме и радова |  |  |  |  |  | кол. |  |  | Јед. мере |  | Јед.цена |  |  | Збирна цена |  |  |
| 1 |  | Набавка, испорука и постављање дистрибутивног окна, са унутрашњим димензијама 100x80x100cm, са два поклопца, са уводима за 2 цеви 110mm и цеви 32mm према датим скицама окна |  |  |  |  |  | 23 |  |  | kom |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Машински ископ димензија 1.2x1.0x1.15m у земљи III категорије за постављање префабрикованог окна |  |  |  |  |  | 23 |  |  | kom |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Набавка, испорука и затварање резервних отвора у окну 110mm чеповима |  |  |  |  |  | 16 |  |  | kom |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Машински ископ рова димензија 0.6x1.1m у земљи III категорије за полагање ПВЦ цеви |  |  |  |  |  | 2700 |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Разастирање песка у ров, 6m3 на 100m рова (за ров 0,6m) |  |  |  |  |  | 2700 |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Набавка, испорука и постављање ПВЦ цеви 110mm |  |  |  |  |  | 4500 |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 6а |  | Набавка, испорука и постављање ПЕХД цеви 110mm |  |  |  |  |  | 100 |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Набавка, испорука и постављање ПЕ цеви 32mm |  |  |  |  |  | 5700 |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Набавка, испорука и затварање ПЕ цеви 32mm чеповима |  |  |  |  |  | 90 |  |  | kom |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Затрпавање рова димензија 0.6x0.8m са набијањем земље у слојевима и постављањем позор траке |  |  |  |  |  | 2700 |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Израда техничке документације изведеног стања и геодетско снимање са картирањем |  |  |  |  |  | 2700 |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Ситан неспецифициран материјал и радови. |  |  |  |  |  | 1 |  |  | kompl |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗМЕШТАЊЕ УГРОЖЕНИХ ТТ ОБЈЕКАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Редни бр. |  | Опис опреме и радова |  |  |  |  |  | кол. |  |  | Јед. мере |  | Јед.цена |  |  | Збирна цена |  |  |
| 1 |  | Ручни ископ рова димензија 0.6x0.8m у земљи III категорије по новој траси датој у пројекту од новог наставка PN6/15.2a до новог наставка PN6/15.2b |  |  |  |  |  | 80 |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Ручни ископ рова димензија 0.6x0.8m у земљи III категорије по траси постојећег кабла од постојећег наставка PN6/15.2 до места преласка улице где је постављена ПВЦ цев |  |  |  |  |  | 20 |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Разастирање песка у ров, 6m3 на 100m рова (за ров 0,6m) |  |  |  |  |  | 100 |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Набавка, испорука и постављање новог дела кабла TK59 GM 25x4x0.4mm у нов ров |  |  |  |  |  | 80 |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Набавка, испорука и монтажа конектора UR-2 "3M" |  |  |  |  |  | 100 |  |  | kom |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Отварање постојећег наставка PN6/15.2, набавка, испорука и постављање нове спојнице - улазни кабл 25x4, излазни кабл 25x4 израда правог наставка, спојница типа XAGA 550-75-15-500 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | kom |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Набавка, испорука и постављање нове спојнице - улазни кабл 25x4, излазни каблови 15x4, 10x4, израда рачвастог наставка, спојница типа XAGA 550-75-15-500 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | kom |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Набавка, испорука и постављање ПВЦ цеви 110mm за прелаз испод пута |  |  |  |  |  | 20 |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Затрпавање рова димензија 0.6x0.8m са набијањем земље у слојевима и постављањем позор траке |  |  |  |  |  | 100 |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Набавка, испорука и постављање бетонских стубића за обележавање трасе кабла на местима монтаже спојнице и на скретањима трасе |  |  |  |  |  | 2 |  |  | kom |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Набавка, испорука и постављање нових дрвених ТТ стубова од 8 m |  |  |  |  |  | 8 |  |  | kom |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Пребациванје постојеће секундарне мреже надземних каблова на измештене стубове |  |  |  |  |  | 1 |  |  | kompl |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Израда техничке документације изведеног стања и геодетско снимање са картирањем |  |  |  |  |  | 100 |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Ситан неспецифициран материјал и радови. |  |  |  |  |  | 1 |  |  | kompl |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ИЗМЕШТАЊЕ ТТ ОБЈЕКАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦЕ И ПЕШАЧКИХ СТАЗА У УЛИЦИ НОВА 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У НАСЕЉУ МУРГАШ, ОПШТИНА УБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР. ПОЗ. |  |  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ |  |  |  | ЈЕД. МЕРЕ |  |  | КОЛИ- ЧИНА |  |  |  | ЈЕД. ЦЕНА (дин.) |  |  | УКУПНА ЦЕНА (дин.) |  |
| 1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Исколчавање и обележавање трасе и објеката Пре почетка радова извођач је дужан да изврши потребна обележавања осовина саобраћајница, раскрсница и објеката. Обележавање извршити на основу плана обележавања из пројекта. Приликом извођења радова осигурати и чувати полигоне тачке, репере и сталне тачке. Обрачун изведених радова врши се по km исколчене трасе. |  |  |  |  |  | km |  |  | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Чишћење терена Овом пизицијом дефинишу све сви радови који се тичу чишћења терена, што обухвата сечење дрвећа моторном тестером са утоварном у транспортна средства и одвозом на депонију коју обезбеђује извођач радова. Поред тога, обухвата и површинско рашчишћавање терена са уклањањем ниског растиња и одвозом. Обрачун изведених радова врши се по m2. |  |  |  |  |  | m'2 |  |  | 20.800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ископ хумуса d=20cm Откопавање хумуса извршити машински 95% и ручно 5%, а у оквиру пројектованих дебљина и ширина испод-изнад трупа пута-улице. Откопавању хумуса приступити тек након извршеног обележавања пројектованих ширина, нагиба косина и снимања терена по попречним профилима. Предвиђена дебљина хумусног слоја износи d=20cm, а утврђује се и на лицу места заједно са надзорним органом по профилима или деоницама пута. Уколико се у току изградње установи потреба за изменом дебљине, ову измену надзорни орган ће унети у грађевински дневник. Одгуривање хумуса мора се вршити тако да не дође до мешања са земљом за насип, као и да се омогући одводњавање трупа пута. Откопани хумус у количини која ће се употребити за хумузирање зелених површина, банкина и косина депоновати у правилне фигуре, а вишак припремити за транспорт. Обрачун изведених радова врши се по m3 скинутог самониклог хумуса са одгуривањем до 10м, за сав рад и материјал. |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 3.745,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Ископ у широком откопу Овај рад обухвата широке откопе који су предвиђени пројектом или захтевом надзорног органа: у усеку, засеку, позајмишту и већим девијацијама. Извршити ископ у широком откопу према пројектованим котама и нагибима према попречним профилима. Пре отпочињања ископа проверити истакнуте маркације попречних профила. Предвиђено је да се 95% ископа изврши машинским путем, а 5% ручно. Ископани земљани материјал нагурати у фигуре погодне за утовар. Обрачун изведених радова врши се по m3 ископаног самониклог материјала са гурањем до 20м, припремљеног за транспорт. |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 4.242,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Набијање подтла Након откопавања хумуса, испод насипа, ископа и засека приступа се набијању подтла. Набијање подтла извести механичким средствима. Захтева се збијеност подтла по стандардном Прокторовом поступку 100% од максималне лабораторијске збијености, а у дубини до д=50cm. У случају да се на извесним местима не може постићи захтевана збијеност, набијање ће се наставити уз додавање песковито - шљунковитог материјала док се не остваре захтеване величине збијености. Овај допунски рад се не плаћа посебно, већ само трошкови набавке песковито - шљунковитог материјала. Обрачун изведених радова врши се по m2 набијеног подтла за сав рад, материјал и контролна испитивања. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Набијање подтла – саобраћајница |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 9.939,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Набијање подтла - пешачке стазе |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 4.516,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Израда насипа од песка Рад на изради насипа од песка обухвата набавку песка са довозом, насипање, разастирање, потребно влажење, планирање, набијање према прописима и контролно испитивање. Израда насипа изводи се према пројектованим попречним профилима, котама и нагибима из пројекта уз дозвољено одступање од 5cm. Збијање насипа изводити вибрационим средствима, са збијањем до постизања захтеване збијености. Количине за израду насипа садрже и део насипа испод банкина. Контролу збијености изведених слојева проводити опитном кружном плочом пречника d=30cm, при чему се захтева минимална вредност модула стишљивости Мs=25МN/m2. Обрачун изведених радова врши се по m3 готовог насипа у збијеном стању за сав рад, материјал, транспорт и контролна испитивања у складу са горњим описом. |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 2.072,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Планирање и ваљање постељице Обрада постељице састоји се од планирања постељице по пројектованим котама и допунског збијања на целој ширини планума до тражене збијености. Завршно ваљање извршити глатким ваљком да би се добила равна површина постељице, при чему се дозвољавају одступања од ±2cm у односу на пројектоване коте. Испитивање збијености постељице вршити опитном кружном плочом пречника 30cm, при чему се захтева минимална вредност модула стишљивости Мsmin=25МN/m2. Обрачун изведених радова врши се по m2 за сав рад и материјал, са контролним испитивањима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Планирање и ваљање постељице – саобраћајница |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 9.939,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Планирање и ваљање постељице - пешачке стазе |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 4.816,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Хумузирање равних и косих површина и банкина Рад обухвата хумузирање равних површина, косина усека и насипа и банкина, са потребним затравњавањем, у слојевима 15 - 30cm. Хумузирање површина извршити хумусом који је претходно скинут са трасе и депонован у фигуре. Уколико је хумус на депонији сув треба га при наношењу разастирати и квасити водом. После разастирања и планирања слоја хумуса приступити његовом лаком сабијању. Уколико нема довољно хумуса на лицу места исти допремити из позајмишта. Позајмиште обезбеђује извођач. Допрема материјала из позајмишта обрачунава се посебно по позицији транспорта земљаних материјала. Обрачун изведених радова врши се по m2 хумузиране и затрављене површине, а ценом израде обухваћен је сав рад и материјал. |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 4.878,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Транспорт земљаног материјала (депонију и позајмиште обезбеђује извођач радова) Вишак ископа хумуса и земљаног материјала, односно допрема материјала из позајмишта за израду насипа или хумузирање до 3. категорије - материјал утоварити и транспортовати до депоније или пак до места уграђивања. Ова позиција обухвата утовар у возила, превоз, истовар и грубо разастирање. Обрачун изведених радова врши се по m3 утовареног, превезеног и истовареног материјала у самониклом стању. |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 7.493,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог каменог материјала 31,5 - 63мм Рад обухвата набавку и уграђивање зрнастог каменог материјала у носиви слој коловозне конструкције. Радови могу почети тек када надзорни орган прими постељицу у погледу равности, пројектованих кота и нагиба, као и збијености. Материјал за израду носивог слоја је дробљени камени материјал крупноће 31,5 - 63мм. Материјал мора испуњавати одређене услове у погледу механичких карактеристика, гранулометријског састава, носивости и осталих услова према важећим стандардима. На испланирану и уваљану постељицу наноси се зрнасти камени материјал, разастрте грејдером или другим погодним средством, кваси и набија до захтеване збијености статичким и вибрационим средствима. Носиви слој изводи се у слојевима дебљине 20cm. Материјал треба да задовољава и услове у погледу отпорности на мраз. Горња површина носивог слоја треба да је изведена према пројектованим котама и нагибима, док се равност изведеног слоја контролише летвом дужине 4,0м, а дозвољено одступање износи ±1cm. Контролна испитивања у погледу збијености изводити кружном плочом пречника 30cm, а најмањи модул стишљивости треба да буде за дробљени камени материјал Мs=90МN/m2. Обрачун изведених радова врши се по m3 готовог изведеног носивог слоја од механички збијеног зрнастог материјала, за сав рад, материјал, набавку и транспорт каменог материјала и контролна испитивања. |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 3.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог каменог материјала 0 - 31,5мм Рад обухвата набавку и уграђивање зрнастог каменог материјала у носиви слој коловозне конструкције. Радови могу почети тек када надзорни орган прими постељицу или доњи носећи слој од дробљеног каменог материјала у погледу равности, пројектованих кота и нагиба, као и збијености. Материјал за израду носивог слоја је дробљени камени материјал крупноће 0 - 31,5мм. Материјал мора испуњавати одређене услове у погледу механичких карактеристика, гранулометријског састава, носивости и осталих услова према важећим стандардима. На испланирану и уваљану постељицу наноси се зрнасти камени материјал, разастрте грејдером или другим погодним средством, кваси и набија до захтеване збијености статичким и вибрационим средствима. Носиви слој изводи се у слојевима дебљине 20cm. Материјал треба да задовољава и услове у погледу отпорности на мраз. Горња површина носивог слоја треба да је изведена према пројектованим котама и нагибима, док се равност изведеног слоја контролише летвом дужине 4,0м, а дозвољено одступање износи ±1cm. Контролна испитивања у погледу збијености изводити кружном плочом пречника 30cm, а најмањи модул стишљивости треба да буде за дробљени камени материјал Мs=70МN/m2. Обрачун изведених радова врши се по m3 готовог изведеног носивог слоја од механички збијеног зрнастог материјала, за сав рад, материјал, набавку и транспорт каменог материјала и контролна испитивања. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог каменог материјала 0 - 31,5мм – саобраћајница |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 2.100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог каменог материјала 0 - 31,5мм - пешачке стазе |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Израда горњег битуменизираног носивог слоја (БНС22 d=8cm) Горњи битуменизирани носиви слој (БНС) је носиви слој у коловозној конструкцији израђен од мешавине каменог материјала, каменог брашна и битумена као везива. Камени материјал, песак и камено брашно морају задовољавати услове прописане СРПС. У минералној мешавини не сме бити органских материја. Гранулометријски састав мешавине мора бити такав да задовољи прописане криве просејавања и стандарда. Као везиво употребљавају се битумени БИТ 60 и БИТ 90. Тачан удео битумена одређује се израдом претходног састава мешавине, а оријентационо је од 3,5-5,2% зависно од типа. Пре почетка радова мора се лабораторијски испитати сав материјал који ће се употребити, а што мора да буде у складу са техничким условима за израду подлога СРПС.У.Е9.020. Справљање масе врши се савременим асфалтним базама, а уграђивање са финишерима са потребним ваљањем комбинованим гуменим и глатким ваљцима. Транспорт масе вршити возилима-киперима са лименим сандуком. У току справљања и уграђивања масе потребно је вршити сва контролна испитивања, испитивање материјала и асфалтне масе у складу са стандардима. Слојеви морају бити изведени у пројектованим дебљинама и пројектованим попречним падовима. Контролна испитивања произведене асфалтне масе врше се за сваких произведених 1500т масе и то: удео битумена, гранулометријски састав, стабилност, однос стабилности и деформација, удео шупљина и испуњеност шупљина битуменом. Контролна испитивања уграђерног слоја врше се на сваких 2000m2 изведеног слоја и то: удео шупљина, степен збијености и дебљина слоја. У цени су садржани сви трошкови набавке материјала, производње и уграђивања асфалтне масе, превоз, опрема, претходна и контролна испитивања и сви остали трошкови потребни за извођење радова. Обрачун радова се врши по т стварно уграђене масе. |  |  |  |  |  | t |  |  | 1.867,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Израда хабајућег слоја асфалтбетона (АБ11 d=5cm) Хабајући слој од асфалтбетона израђен је од мешавине дробљеног материјала, каменог брашна и битумена као везива. Камени материјал, песак и камено брашно морају задовољавати услове прописане СРПС. За путеве са тешким саобраћајним оптерећењем камени материјали морају бити еруптивног порекла. У минералној мешавини не сме бити органских материја. Гранулометријски састав мешавине мора бити такав да задовољи прописане криве просејавања из стандарда. Као везиво употребљавају се битумени БИТ 60 и БИТ 90, а за ситнозрне асфалтбетоне АБ 4 и АБ 11 и битумен БИТ 130. Тачан удео битумена одређује се израдом претходног састава мешавине, а оријентационо је 4,5-8,0% зависно од типа асфалтбетона. Пре почетка радова мора се лабораторијски испитати сав материјал који ће се употребити, а што мора да буде у складу са техничким условима за израду асфалтбетона. Справљање масе врши се савременим асфалтним базама, а уграђивање финишерима са потребним ваљањем комбинованим гуменим и глатким ваљцима. Транспорт масе вршити возилима - киперима са лименим сандуком. У току справљања и уграђивања масе потребно је вршити сва контролна испитивања, испитивања материјала и асфалтне масе у складу са стандардима. Слојеви морају бити изведени у пројектованим дебљинама и пројектованим попречним падовима, на чистој подлози. Контролна испитивања произведене асфалтне масе врше се за сваких произведених 500т масе (5000m2) за путеве са тешким саобраћајем и 600т (6000m2) за остале саобраћајнице и то: удео битумена, гранулометријски састав, стабилност, однос стабилности и деформација, удео шупљина и испуњеност шупљина битуменом. Контролна испитивања уграђеног слоја врше се на сваких 2000m2 изведеног слоја и то: удео шупљина, степен збијености и дебљина слоја. Обрачун радова врши се у m2 горње површине стварно урађеног слоја. У цени су садржани сви трошкови набавке материјала, производње и уграђивања асфалтне масе, превоз, опрема, претходна и контролна испитивања и сви трошкови потребни за извођење радова. |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 10.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Израда хабајућег слоја асфалтбетона (АБ8 d=4cm) - пешачке стазе Хабајући слој од асфалтбетона израђен је од мешавине дробљеног материјала, каменог брашна и битумена као везива. Камени материјал, песак и камено брашно морају задовољавати услове прописане СРПС. За путеве са тешким саобраћајним оптерећењем камени материјали морају бити еруптивног порекла. У минералној мешавини не сме бити органских материја. Гранулометријски састав мешавине мора бити такав да задовољи прописане криве просејавања из стандарда. Као везиво употребљавају се битумени БИТ 60 и БИТ 90, а за ситнозрне асфалтбетоне АБ 4 и АБ 11 и битумен БИТ 130. Тачан удео битумена одређује се израдом претходног састава мешавине, а оријентационо је 4,5-8,0% зависно од типа асфалтбетона. Пре почетка радова мора се лабораторијски испитати сав материјал који ће се употребити, а што мора да буде у складу са техничким условима за израду асфалтбетона. Справљање масе врши се савременим асфалтним базама, а уграђивање финишерима са потребним ваљањем комбинованим гуменим и глатким ваљцима. Транспорт масе вршити возилима - киперима са лименим сандуком. У току справљања и уграђивања масе потребно је вршити сва контролна испитивања, испитивања материјала и асфалтне масе у складу са стандардима. Слојеви морају бити изведени у пројектованим дебљинама и пројектованим попречним падовима, на чистој подлози. Контролна испитивања произведене асфалтне масе врше се за сваких произведених 500т масе (5000m2) за путеве са тешким саобраћајем и 600т (6000m2) за остале саобраћајнице и то: удео битумена, гранулометријски састав, стабилност, однос стабилности и деформација, удео шупљина и испуњеност шупљина битуменом. Контролна испитивања уграђеног слоја врше се на сваких 2000m2 изведеног слоја и то: удео шупљина, степен збијености и дебљина слоја. Обрачун радова врши се у m2 горње површине стварно урађеног слоја. У цени су садржани сви трошкови набавке материјала, производње и уграђивања асфалтне масе, превоз, опрема, претходна и контролна испитивања и сви трошкови потребни за извођење радова. |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 4.345,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Полагање бетонских ивичњака 18/24cm Рад обухвата полагање бетонских ивичњака димензија 18/24cm. Ивичњаци се полажу на припремљену бетонску подлогу од МБ20, а према пројекту. Поједине детаље око ископа, подлоге за бетон, полагање бетона, фуговање спојева и остало треба извести према детаљима из пројекта. Заливање спојница ширине 1cm извршити цементним малтером, који је справљен у односу 1:3. Висински и ситуациони положај ивичњака мора бити у складу са пројектом. Ивичњаци морају бити МБ40 и имати атесте о потребном квалитету. Уграђивати се могу само здрави и неоштећени ивичњаци. Обрачун изведених радова врши се по м` положеног ивичњака, за сав рад и материјал, укључујући и набавку и транспорт ивичњака. |  |  |  |  |  | м` |  |  | 2.700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Полагање ивичњака 8/20cm Рад обухвата полагање бетонских ивичњака димензија 8/20cm. Ивичњаци се полажу на припремљену бетонску подлогу од МБ20, а према пројекту. Поједине детаље око ископа, подлоге за бетон, полагање бетона, фуговање спојева и остало треба извести према детаљима из пројекта. Заливање спојница ширине 1cm извршити цементним малтером, који је справљен у односу 1:3. Висински и ситуациони положај ивичњака мора бити у складу са пројектом. Ивичњаци морају бити МБ40 и имати атесте о потребном квалитету. Уграђивати се могу само здрави и неоштећени ивичњаци. Обрачун изведених радова врши се по м` положеног ивичњака, за сав рад и материјал, укључујући и набавку и транспорт ивичњака. |  |  |  |  |  | м` |  |  | 3.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САОБРАЋАЈНИЦА НОВА 1 - РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО САОБРАЋАЈНИЦА НОВА 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напомена: За све позиције у којима је наведен појединачни робни знак, патент или тип, одн. посебно порекло или производња, важи и ознака „или одговарајуће“, осим где је постављена другачија напомена. За доказивање одговарајућих својстава примењују се одредбе чл. 73. ст. 2. ЗЈН, а на страни понуђача је обавеза да прилком достављања понуде достави и одговарајуће доказе којима доказује да предметна добра испуњавају све захтеве тражене овом конкурсном документацијом, односно да су компатибилна и омогућавају редовну и несметану употребу без скривених и накнадних трошкова.

У знак сагласности са предмером радова и напоменом, овлашћено лице понуђача потписује овај образац без примедби.

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

# Образац 9 - Oбразац структуре цене

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СВИХ РАДОВА ЗА МУРГАШ НОВО НАСЕЉЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УКУПНО САОБРАЋАЈНИЦА НОВА 1 |  |  |  |
| 2 | УКУПНО ВОДОВОД |  |  |  |
| 3 | УКУПНО КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |
| 4 | УКУПНО ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |
| 5 | УКУПНО ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |
| 6 | УКУПНО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ |  |  |  |
| 7 | НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 0,10 х (1+2+3+4+5+6) |  |  |  |
|  | УКУПНО (дин): |  |  |  |
|  | УКУПНО са ПДВ: |  |  |  |

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

# Образац 10 - Изјава понуђача о одговорном извођачу

КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН/И ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР. 1.3.8/2017

| Бр. | Име и презиме | Број лиценце | Назив понуђача који ангажује одговорног извођача |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

# Образац 11 - Изјава понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 1. Закона

У складу са чланом 77. ст. 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача

___________________________________________________________________________, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ________________________________________________, са седиштем у

_______________________________________________, испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова ЈН бр. 1.3.8/2017 – Улица Нова 1 - Мургаш ново насеље, тј. услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# Образац 12 - Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75.  ст. 2. Закона

У складу са чланом 77. ст. 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као

заступник понуђача ______________________________________________________, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач........................................................................................................................ у поступку јавне набавке радова ЈН бр. 1.3.8/2017 – Улица Нова 1 - Мургаш ново насеље, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# Образац 13 - Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. ст. 1. Закона

У складу са чланом 77. ст. 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као

заступник подизвођача______________________________________________________, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ________________________________________________, са седиштем у

_______________________________________________, као подизвођач, испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова ЈН бр. 1.3.8/2017 – Улица Нова 1 - Мургаш ново насеље, тј. Услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;

- Подизвођачи његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико ће понуђач или члан групе понуђача део послова поверити подизвођачу, ова Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача и оверена печатом.

# Образац 14 - Изјава о прибављању полисе осигурања

ПОНУЂАЧ: ______________________________

_______________________________

И З Ј А В А

О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке радова – ЈН бр. 1.3.8/2017 – Улица Нова 1 - Мургаш ново насеље, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 3 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити полису осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# Образац 15 - Списак изведених радова

| Наручилац и број уговора | Период извођења радова | Вредност изведених радова (без ПДВ) | Врста радова |
| --- | --- | --- | --- |

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

# Образац 16 – Потврда референтног наручиоца

___________________________________________________

Назив наручиоца

___________________________________________________

Адреса

___________________________________________________

Телефон

П О Т В Р Д А

да је извођач радова/понуђач

__________________________________________________________________________

(назив и седиште понуђача)

за потребе референтног наручиоца квалитетно и уговореном року извршио радове

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(навести врсту радова)

у вредности од ________________________________динара без ПДВ, односно

___________________________динара са ПДВ,

а на основу уговора број________________________од___________________________.

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру „Улица Нова 1 - Мургаш ново насеље“ и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа наручиоца:

___________________________________________________________________________

(име презиме, број телефона или е-mail адреса)

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

# Образац 17 - Трошкови припреме понуде

| Рб. | Врста трошка | Износ (у динарима) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико Понуђач не попуни образац, наручилац није у обавези да му надокнади трошкове припреме понуде.

# Образац ПО 1

Број: ___________________

Датум:__________________ 2017. године

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

________________________________________________________________________

(име и презиме лица које представља понуђача)

из ____________________________	ул . _________________________________

бр.л.к._________________________	издате од____________________________

овлашћује се да у име и за рачун

________________________________________________________________________

(назив и адреса понуђача)

може учествовати у отвореном поступку јавне набавке радова бр. 1.3.8/2017 – Улица Нова 1 - Мургаш ново насеље.

Представник понуђача има овлашћења да у име и за рачун понуђача предузима све радње у предметном поступку, и то да може

* потписати, потврдити исправку рачунске контроле или неке друге грешке која не утиче на исправност понуде.

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

| Датум: ___________ 2017.г | М.П. | ______________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

# Образац ПО 2

ПРИМАЛАЦ:

ОПШТИНА УБ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Улица Војводе Мишића бр. 20-б

14210 Уб

ПОНУЂАЧ

| Назив |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| МБ |  |
| ПИБ |  |
| Број телефона и е-mail адреса |  |
| Име и презиме овлашћеног лица за контакт |  |

ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

УЛИЦА НОВА 1 - МУРГАШ НОВО НАСЕЉЕ

РЕДНИ БРОЈ 1.3.8/2017

! НЕ ОТВАРАТИ !

датум и сат подношења:

____________________

(попуњава Писарница)